## Info
Übersicht über tatsächlich genommene/vorhandene Proben
F | Liste aller in den Fermentationen angefallenen Proben
ABTS | Liste der Proben und Analyseergebnisse für den ABTS-Assay
BTM | Liste der Proben und Analyseergebnisse für die Biotrockenmassebestimmung
EA | Liste der Proben und Analyseergebnisse für Elementaranalyse
EPS | Liste der Proben und Analyseergebnisse für die EPS-Massebestimmung
HPLC | Liste der Proben und Analyseergebnisse für Säure/Glucose/Ethanol-Analytik mit HPLC
P | Liste der Proben und Analyseergebnisse für den Periodattest
R | Liste der Proben und Analyseergebnisse für rheologische Charakterisierung
SEC-MALLS | Liste der Proben und Analyseergebnisse für SEC-MALLS

## F
Liste der aus den Fermentationen angefallenen Proben
Zeitpunkt nach Animpfen in h | Probenarten | Anzahl Fermenter
0 | k + gR | 8
3 | k | 8
6 | k + g | 8
9 | k | 8
12 | k + g | 8
15 | k | 8
18 | k + g | 8
21 | k | 8
24 | k + gR | 8
27 | k | 8
30 | k + g | 8
33 | k | 8
36 | k + g | 8
39 | k | 8
42 | k + g | 8
45 | k | 8
48 | k + gR | 8
54 | k | 6
66 | k + g | 6
72 | k + gR | 6
78 | k | 4
84 | k + g | 4
96 | k + gR | 4
104 | k | 2
120 | k + gR | 2
128 | k | 1
144 | k + gR | 1
Summe k | 172
Summe g | 95
Summe R | 37
Summe Ernte | 8

## ABTS
ABTS-Proben
S. rolfsii
Analytkonzentration in mg/l
| Glucose |  |  | Glucan
Zeitpunkt nach Animpfen in h | F1 | F3 | F5 | F1 | F3 | F5
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
54
66
72
S. commune
Analytkonzentration in g/l
| Glucose |  |  |  |  | Glucan
Zeitpunkt nach Animpfen in h | F2 | F4 | F6 | F7 | F8 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
54
66
72
78
84
96
104
120
128
144

## BTM
BTM-Proben
Probe | Fermentationsdauer | Endvolumen in ml | Biotrockenmasse bei Ernte in g | Biotrockenmassekonzentration in g/l
F1 | 48 | 427 | 1.067 | 2.4988
F3 | 72 | 412 | 2.3656 | 5.7417
F5 | 96 | 398 | 3.1058 | 7.8035
F2 | 48 | 426 | 0.2611 | 0.61291
F4 | 72 | 409 | 1.2862 | 3.1447
F6 | 96 | 399 | 1.4501 | 3.6343
F7 | 120 | 393 | 2.5709 | 6.5417
F8 | 144 | 381 | 3.1552 | 8.2814

## EA
Elementaranalyse-Proben
Probe | Anteil an C | Anteil an N | Anteil an H | Anteil an O | Anteil an P | Anteil an S
BTM F1
BTM F2
BTM F3
BTM F4
BTM F5
BTM F6
BTM F7
BTM F8
EPS F1
EPS F2
EPS F3
EPS F4
EPS F5
EPS F6
EPS F7
EPS F8

## EPS
EPS-Proben
Probe | Volumen in ml | Masse in g | EPS-Konzentration in g/l
EPS F1 | 427 | 0.3596 | 0.84215 | F1
EPS F2 | 426 | 0.0619 | 0.14531 | F2
EPS F3 | 412 | 0.6249 | 1.5167 | F3
EPS F4 | 409 | 0.3065 | 0.74939 | F4
EPS F5 | 398 | 1.2933 | 3.2495 | F5
EPS F6 | 399 | 0.4211 | 1.0554 | F6
EPS F7 | 393 | 0.8674 | 2.2071 | F7
EPS F8 | 381 | 0.5256 | 1.3795 | F8
| Masse (unverdünnt) in g | Anteil an Gesamtmasse in %
EPS F8 BMWW | 0.025297 | 4.813%
EPS-Konzentration in g/l
Zeit nach Animpfen in h | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8
0 | 0.12467 | 0.16133 | 0.090889 | 0.13844 | 0.11111 | 0.146 | 0.16889 | 0.16578
6 | 0.42267 | 0.37067 | 0.42156 | 0.46 | 0.51556 | 0.40644 | 0.47933 | 0.47911
12 | 0.44689 | 0.45089 | 0.42067 | 0.42 | 0.35044 | 0.33333 | 0.40867 | 0.51333
18 | 0.44667 | 0.61667 | 0.59511 | 0.51756 | 0.33667 | 0.57756 | 0.60267 | 0.61978
24 | 1.0111 | 1.2822 | 0.76444 | 1.3156 | 0.91556 | 1.4911 | 1.6133 | 1.2889
30 | 0.10267 | 0.15956 | 0.11889 | 0.16489 | 0.099333 | 0.14822 | 0.19733 | 0.17911
36 | 0.24489 | 0.19911 | 0.23044 | 0.16733 | 0.18089 | 0.21333 | 0.22333 | 0.19644
42 | 0.68022 | 0.16 | 0.51422 | 0.21244 | 0.34911 | 0.24489 | 0.214 | 0.21133
48 | 0.87433 | 0.22733 | 0.71233 | 0.249 | 0.65933 | 0.33533 | 0.27133 | 0.28
66 |  |  | 1.7078 | 0.50067 | 2.2142 | 0.40644 | 0.74778 | 0.478
72 |  |  | 1.9113 | 0.695 | 2.76 | 0.47433 | 0.98867 | 0.616
84 | EPS-Konzentration in g/l F5: 4.5531; EPS-Konzentration in g/l F6: 0.57622; EPS-Konzentration in g/l F7: 1.688; EPS-Konzentration in g/l F8: 0.93689
96 | EPS-Konzentration in g/l F5: 3.44; EPS-Konzentration in g/l F6: 0.77767; EPS-Konzentration in g/l F7: 1.8683; EPS-Konzentration in g/l F8: 1.0113
120 | EPS-Konzentration in g/l F7: 2.563; EPS-Konzentration in g/l F8: 1.3683
144 | EPS-Konzentration in g/l F8: 1.5997
Note on A14: Steven Koenig: Biomassewaschwasser = Anteil an nicht gefälltem, aber produziertem EPS, das sich noch in der Biomasse befand und durch eine Wäsche der Biomasse gewonnen werden konnte Die Biomasse wurde nach der Zentrifugation vom Überstand getrennt. Rund 1 l Wasser wurde auf die Biomasse gegeben und die Pellets so gut es geht resuspendiert. Der Überstand nach der anschließenden Zentrifugation betrug 970 ml, wovon 300 ml (30/97) in 600 ml Isopropanol gefällt wurden.

## HPLC
HPLC-Proben
S. rolfsii
Analytkonzentration in mg/l
| Oxalsäure |  |  | Äpfelsäure |  |  | Glyoxalsäure |  |  | Bernsteinsäure |  |  | Fumarsäure |  |  | Citronensäure |  |  | Itaconsäure |  |  | Ethanol |  |  | Glucose
Zeitpunkt nach Animpfen in h | F1 | F3 | F5 | F1 | F3 | F5 | F1 | F3 | F5 | F1 | F3 | F5 | F1 | F3 | F5 | F1 | F3 | F5 | F1 | F3 | F5 | F1 | F3 | F5 | F1 | F3 | F5
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
54
66
72
S. commune
Analytkonzentration in mg/l
| Oxalsäure |  |  |  |  | Äpfelsäure |  |  |  |  | Glyoxalsäure |  |  |  |  | Bernsteinsäure |  |  |  |  | Fumarsäure |  |  |  |  | Citronensäure |  |  |  |  | Itaconsäure |  |  |  |  | Ethanol |  |  |  |  | Glucose
Zeitpunkt nach Animpfen in h | F2 | F4 | F6 | F7 | F8 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
54
66
72
78
84
96
104
120
128
144

## P
Periodattest-Proben
Probe | Periodatverbrauch in mmol Periodat pro g EPS | Ameisensäurebildung in mmol Ameisensäure pro g EPS
EPS F1
EPS F2
EPS F3
EPS F4
EPS F5
EPS F6
EPS F7
EPS F8
Cs 11
MK Scl
MK Sch
Dextran
Note on A13: Steven Koenig: Scleroglucan von Maria Knopf: "Fermentation v.22.5. S. rolfsii unreguliert aufgereinigt EPS MK"
Note on A14: Steven Koenig: Schizophyllan von Maria Knopf: "5.7.12 MK R7 commune unreguliert 1 aufgereinigt"

## R
Rheologieproben
Fermentationsverlauf
dynamische Viskosität η bei 100 s-1 in mPa*s
Zeitpunkt nach Animpfen in h | F1 | F3 | F5 | F2 | F4 | F6 | F7 | F8
0
24
48
72
96
120
144
EPS-Lösungen
| dynamische Viskosität η in mPa ∙ s bei |  |  |  | Zeit für Erholung nach mittlerer Scherbeanspruchung in s | [9 empty] | Probe | 10% | 25% | 50% | 75% | 90%
Probe | 1/s | SD | 1000/s | SD | 10% | SD | 25% | SD | 50% | SD | 75% | SD | 90% | SD | F3 | 0,80 ± 0,00 | 0,80 ± 0,00 | 0,80 ± 0,00 | 1,52 ± 0,18 | 2,00 ± 0,00
F1 | [14 empty] | F4 | 0,40 ± 0,14 | 0,40 ± 0,14 | 0,45 ± 0,07 | 0,95 ± 0,07 | 1,55 ± 0,07
F2 | [14 empty] | F5 | 0,50 ± 0,00 | 0,50 ± 0,00 | 1,00 ± 0,00 | 1,50 ± 0,00 | 3,50 ± 0,00
F3 | 3733 | 47 | 13.77 | 0.05 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1.52 | 0.18 | 2 | 0 | F6 | 0,50 ± 0,00 | 0,50 ± 0,00 | 1,50 ± 0,00 | 2,50 ± 0,00 | 7,17 ± 0,29
F4 | 5295 | 44 | 16.2 | 0.08 | 0.4 | 0.141 | 0.4 | 0.141 | 0.45 | 0.071 | 0.95 | 0.071 | 1.55 | 0.07 | F7 | 0,50 ± 0,00 | 0,50 ± 0,00 | 1,00 ± 0,00 | 1,50 ± 0,00 | 2,50 ± 0,00
F5 | 3580 | 103 | 14.65 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | F8 | 0,50 ± 0,00 | 0,50 ± 0,00 | 1,00 ± 0,00 | 1,67 ± 0,29 | 3,00 ± 0,00
F6 | 1187 | 5 | 6.59 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 7.17 | 0.29
F7 | 2501 | 73 | 11.12 | 0.06 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0
F8 | 2549 | 8 | 11.191 | 0.003 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 0.29 | 3 | 0

## SEC-MALLS
SEC-MALLS-Proben
Probe | Zahlenmittel der Molmasse Mn in g/mol | Massenmittel der Molmasse Mw in g/mol | Polydispersität P (dimensionslos)
EPS F1
EPS F2
EPS F3
EPS F4
EPS F5
EPS F6
EPS F7
EPS F8
Cs 6
Cs 11