## Info
Hinweise
| calib | Kalibriergerade für den Glucose-Assay vom 6. März 2015 für die gelfiltrierten und für die hydrolysierten Überstände aus IS1r2pmp und IS1r2rez
| smp_2+3 | Probendaten für den Glucose-Assay vom 6. März 2015 für die gelfiltrierten und für die hydrolysierten Überstände aus IS1r2pmp und IS1r2rez
| calib_l | Layout der Platte mit den Kalibrierstandards
| smp_2+3_l | Layout der Platten IS1r2pmp und IS1r2rez

## calib
Platte | Position |  | Absorption (dimensionslos) bei einer Wellenlänge von |  | Absorptionsdifferenz | Mittelwert | Standardabweichung | Glucosekonzentration in mg/l
| x | y | 418 nm | 480 nm
calib | 1 | A | 2.8823 | 0.19407 | 2.6882 | 2.7377 | 0.035 | 90.08
calib | 2 | A | 2.9235 | 0.19911 | 2.7244 |  |  |  | Daten für Darstellung der Kalibriergeraden
calib | 3 | A | 2.9105 | 0.19623 | 2.7143 |  |  |  | Mittelwert der Absorptionsdifferenzen | Standardabweichung des Mittelwerts der Absorptionsdifferenzen | Glucosekonzentration in mg/l
calib | 4 | A | 2.9539 | 0.19891 | 2.755 |  |  |  | 2.7377 | 0.035 | 90.08
calib | 5 | A | 2.96 | 0.19983 | 2.7601 |  |  |  | 1.3137 | 0.012516 | 45.04
calib | 6 | A | 2.985 | 0.20095 | 2.7841 |  |  |  | 0.51616 | 0.0056996 | 18.016
calib | 1 | B | 1.4343 | 0.11957 | 1.3147 | 1.3137 | 0.012516 | 45.04 | 0.26646 | 0.004491 | 9.008
calib | 2 | B | 1.4299 | 0.11943 | 1.3104 |  |  |  | 0.13748 | 0.0012578 | 4.504
calib | 3 | B | 1.4086 | 0.11729 | 1.2913 |  |  |  | 0.036252 | 0.0010251 | 0.9008
calib | 4 | B | 1.4435 | 0.12063 | 1.3229 |  |  |  | 0.06155 | 0.0006463 | 1.8016
calib | 5 | B | 1.4348 | 0.11927 | 1.3156 |  |  |  | 0.010832 | 0.00063677 | 0
calib | 6 | B | 1.4478 | 0.12055 | 1.3272
calib | 1 | C | 0.58389 | 0.071068 | 0.51282 | 0.51616 | 0.0056996 | 18.016
calib | 2 | C | 0.57709 | 0.069947 | 0.50714
calib | 3 | C | 0.58862 | 0.07151 | 0.51711
calib | 4 | C | 0.58781 | 0.071789 | 0.51602
calib | 5 | C | 0.59257 | 0.071784 | 0.52078
calib | 6 | C | 0.5951 | 0.072033 | 0.52306
calib | 1 | D | 0.32092 | 0.054925 | 0.26599 | 0.26646 | 0.004491 | 9.008
calib | 2 | D | 0.31908 | 0.055554 | 0.26352
calib | 3 | D | 0.31742 | 0.054483 | 0.26293
calib | 4 | D | 0.3192 | 0.054798 | 0.2644
calib | 5 | D | 0.32332 | 0.056568 | 0.26676
calib | 6 | D | 0.32999 | 0.054857 | 0.27513
calib | 1 | E | 0.18285 | 0.046379 | 0.13647 | 0.13748 | 0.0012578 | 4.504
calib | 2 | E | 0.18575 | 0.048375 | 0.13737
calib | 3 | E | 0.18504 | 0.046905 | 0.13814
calib | 4 | E | 0.18257 | 0.04641 | 0.13616
calib | 5 | E | 0.18397 | 0.046823 | 0.13715
calib | 6 | E | 0.18619 | 0.046574 | 0.13962
calib | 1 | F | 0.10224 | 0.041728 | 0.060509 | 0.06155 | 0.0006463 | 1.8016
calib | 2 | F | 0.10372 | 0.042639 | 0.061079
calib | 3 | F | 0.10428 | 0.042464 | 0.061814
calib | 4 | F | 0.10442 | 0.042434 | 0.061988
calib | 5 | F | 0.10439 | 0.042751 | 0.061642
calib | 6 | F | 0.10609 | 0.043826 | 0.062266
calib | 1 | G | 0.075423 | 0.039995 | 0.035427 | 0.036252 | 0.0010251 | 0.9008
calib | 2 | G | 0.075646 | 0.039791 | 0.035855
calib | 3 | G | 0.07699 | 0.041009 | 0.035981
calib | 4 | G | 0.0779 | 0.040012 | 0.037887
calib | 5 | G | 0.075261 | 0.039992 | 0.035268
calib | 6 | G | 0.077456 | 0.040365 | 0.03709
calib | 1 | H | 0.047977 | 0.037757 | 0.010221 | 0.010832 | 0.00063677 | 0
calib | 2 | H | 0.048527 | 0.038462 | 0.010065
calib | 3 | H | 0.049003 | 0.038427 | 0.010576
calib | 4 | H | 0.049377 | 0.038011 | 0.011366
calib | 5 | H | 0.049563 | 0.038413 | 0.01115
calib | 6 | H | 0.051124 | 0.03951 | 0.011615

## smp_2+3
Platte | Überstand nach | Position |  | Absorption (dimensionslos) bei einer Wellenlänge von |  | Absorptionsdifferenz | Errechnete Glucosekonzentration in mg/l | Verdünnungsfaktor | Glucosekonzentration in mg/l (unverdünnt)
|  | x | y | 418 nm | 480 nm
IS1r2pmp | Gelfiltration | 1 | A | 0.6642 | 0.076955 | 0.58725 | 19.5852 | 1 | 19.5852
IS1r2pmp | Gelfiltration | 2 | A | 0.084728 | 0.041731 | 0.042997 | 1.5444 | 1 | 1.5444
IS1r2pmp | Gelfiltration | 3 | A | 0.047872 | 0.039729 | 0.0081435 | 0.38904 | 1 | 0.38904
IS1r2pmp | Gelfiltration | 4 | A | 1.6995 | 0.13806 | 1.5614 | 51.8777 | 1 | 51.8777
IS1r2pmp | Gelfiltration | 5 | A | 0.17211 | 0.046304 | 0.1258 | 4.2892 | 1 | 4.2892
IS1r2pmp | Gelfiltration | 6 | A | 1.2125 | 0.10832 | 1.1042 | 36.7205 | 1 | 36.7205
IS1r2pmp | Gelfiltration | 7 | A | 0.059435 | 0.039881 | 0.019554 | 0.76726 | 1 | 0.76726
IS1r2pmp | Gelfiltration | 8 | A | 0.48211 | 0.066687 | 0.41542 | 13.8895 | 1 | 13.8895
IS1r2pmp | Gelfiltration | 9 | A | 0.12022 | 0.043534 | 0.076687 | 2.6611 | 1 | 2.6611
IS1r2pmp | Gelfiltration | 10 | A | 0.92797 | 0.093245 | 0.83472 | 27.7885 | 1 | 27.7885
IS1r2pmp | Gelfiltration | 11 | A | 0.081681 | 0.042291 | 0.03939 | 1.4248 | 1 | 1.4248
IS1r2pmp | Gelfiltration | 12 | A | 2.4682 | 0.1798 | 2.2884 | 75.9758 | 1 | 75.9758
IS1r2pmp | Gelfiltration | 1 | B | 0.081929 | 0.040961 | 0.040968 | 1.4771 | 1 | 1.4771
IS1r2pmp | Gelfiltration | 2 | B | 0.073441 | 0.041819 | 0.031622 | 1.1673 | 1 | 1.1673
IS1r2pmp | Gelfiltration | 3 | B | 0.053233 | 0.039737 | 0.013496 | 0.56645 | 1 | 0.56645
IS1r2pmp | Gelfiltration | 4 | B | 1.2846 | 0.11201 | 1.1726 | 38.9888 | 1 | 38.9888
IS1r2pmp | Gelfiltration | 5 | B | 2.653 | 0.18532 | 2.4677 | 81.9173 | 1 | 81.9173
IS1r2pmp | Gelfiltration | 6 | B | 1.7439 | 0.13906 | 1.6048 | 53.3165 | 1 | 53.3165
IS1r2pmp | Gelfiltration | 7 | B | 0.075921 | 0.041282 | 0.034639 | 1.2673 | 1 | 1.2673
IS1r2pmp | Gelfiltration | 8 | B | 0.60365 | 0.08001 | 0.52364 | 17.4768 | 1 | 17.4768
IS1r2pmp | Gelfiltration | 9 | B | 0.058683 | 0.039167 | 0.019516 | 0.76602 | 1 | 0.76602
IS1r2pmp | Gelfiltration | 10 | B | 0.3943 | 0.063685 | 0.33061 | 11.0782 | 1 | 11.0782
IS1r2pmp | Gelfiltration | 11 | B | 0.46975 | 0.067965 | 0.40178 | 13.4374 | 1 | 13.4374
IS1r2pmp | Gelfiltration | 12 | B | 0.081468 | 0.042712 | 0.038756 | 1.4038 | 1 | 1.4038
IS1r2pmp | Gelfiltration | 1 | C | 0.53614 | 0.06863 | 0.46751 | 15.6163 | 1 | 15.6163
IS1r2pmp | Gelfiltration | 2 | C | 1.6428 | 0.13259 | 1.5102 | 50.1785 | 1 | 50.1785
IS1r2pmp | Gelfiltration | 3 | C | 0.049998 | 0.038725 | 0.011273 | 0.49278 | 1 | 0.49278
IS1r2pmp | Gelfiltration | 4 | C | 0.051369 | 0.03982 | 0.011549 | 0.50192 | 1 | 0.50192
IS1r2pmp | Gelfiltration | 5 | C | 1.203 | 0.10857 | 1.0944 | 36.3962 | 1 | 36.3962
IS1r2pmp | Gelfiltration | 6 | C | 1.5669 | 0.12776 | 1.4391 | 47.8235 | 1 | 47.8235
IS1r2pmp | Gelfiltration | 7 | C | 1.2772 | 0.11208 | 1.1651 | 38.7411 | 1 | 38.7411
IS1r2pmp | Gelfiltration | 8 | C | 1.2965 | 0.11283 | 1.1836 | 39.354 | 1 | 39.354
IS1r2pmp | Gelfiltration | 9 | C | 0.094111 | 0.04366 | 0.050451 | 1.7915 | 1 | 1.7915
IS1r2pmp | Gelfiltration | 10 | C | 0.5145 | 0.068212 | 0.44629 | 14.9127 | 1 | 14.9127
IS1r2pmp | Gelfiltration | 11 | C | 0.37829 | 0.05995 | 0.31834 | 10.6715 | 1 | 10.6715
IS1r2pmp | Gelfiltration | 12 | C | 0.061749 | 0.040911 | 0.020838 | 0.80982 | 1 | 0.80982
IS1r2pmp | Gelfiltration | 1 | D | 0.3644 | 0.060164 | 0.30423 | 10.2038 | 1 | 10.2038
IS1r2pmp | Gelfiltration | 2 | D | 0.49042 | 0.067372 | 0.42305 | 14.1422 | 1 | 14.1422
IS1r2pmp | Gelfiltration | 3 | D | 0.053015 | 0.040387 | 0.012628 | 0.5377 | 1 | 0.5377
IS1r2pmp | Gelfiltration | 4 | D | 0.05485 | 0.039567 | 0.015283 | 0.6257 | 1 | 0.6257
IS1r2pmp | Gelfiltration | 5 | D | 0.24463 | 0.051361 | 0.19327 | 6.5257 | 1 | 6.5257
IS1r2pmp | Gelfiltration | 6 | D | 0.048551 | 0.038531 | 0.01002 | 0.45123 | 1 | 0.45123
IS1r2pmp | Gelfiltration | 7 | D | 1.2495 | 0.1099 | 1.1396 | 37.894 | 1 | 37.894
IS1r2pmp | Gelfiltration | 8 | D | 0.063163 | 0.039689 | 0.023474 | 0.89722 | 1 | 0.89722
IS1r2pmp | Gelfiltration | 9 | D | 0.088264 | 0.045409 | 0.042855 | 1.5397 | 1 | 1.5397
IS1r2pmp | Gelfiltration | 10 | D | 0.5218 | 0.068174 | 0.45363 | 15.1559 | 1 | 15.1559
IS1r2pmp | Gelfiltration | 11 | D | 0.66624 | 0.080867 | 0.58537 | 19.5231 | 1 | 19.5231
IS1r2pmp | Gelfiltration | 12 | D | 0.092014 | 0.041603 | 0.050411 | 1.7901 | 1 | 1.7901
IS1r2pmp | Gelfiltration | 1 | E | 0.27735 | 0.053818 | 0.22353 | 7.5288 | 1 | 7.5288
IS1r2pmp | Gelfiltration | 2 | E | 0.47051 | 0.064754 | 0.40576 | 13.5692 | 1 | 13.5692
IS1r2pmp | Gelfiltration | 3 | E | 0.19849 | 0.047963 | 0.15053 | 5.1089 | 1 | 5.1089
IS1r2pmp | Gelfiltration | 4 | E | 0.076932 | 0.041708 | 0.035224 | 1.2867 | 1 | 1.2867
IS1r2pmp | Gelfiltration | 5 | E | 0.28552 | 0.053941 | 0.23158 | 7.7956 | 1 | 7.7956
IS1r2pmp | Gelfiltration | 6 | E | 0.057628 | 0.041525 | 0.016103 | 0.65288 | 1 | 0.65288
IS1r2pmp | Gelfiltration | 7 | E | 0.15338 | 0.050311 | 0.10307 | 3.5357 | 1 | 3.5357
IS1r2pmp | Gelfiltration | 8 | E | 0.072818 | 0.039713 | 0.033105 | 1.2165 | 1 | 1.2165
IS1r2pmp | Gelfiltration | 9 | E | 0.068274 | 0.040274 | 0.028 | 1.0472 | 1 | 1.0472
IS1r2pmp | Gelfiltration | 10 | E | 0.50978 | 0.067618 | 0.44216 | 14.7758 | 1 | 14.7758
IS1r2pmp | Gelfiltration | 11 | E | 0.72325 | 0.080546 | 0.64271 | 21.4236 | 1 | 21.4236
IS1r2pmp | Gelfiltration | 12 | E | 0.059886 | 0.041461 | 0.018425 | 0.72986 | 1 | 0.72986
IS1r2pmp | Gelfiltration | 1 | F | 0.26194 | 0.053772 | 0.20817 | 7.0196 | 1 | 7.0196
IS1r2pmp | Gelfiltration | 2 | F | 0.68651 | 0.077461 | 0.60905 | 20.3077 | 1 | 20.3077
IS1r2pmp | Gelfiltration | 3 | F | 0.15633 | 0.045571 | 0.11076 | 3.7905 | 1 | 3.7905
IS1r2pmp | Gelfiltration | 4 | F | 0.056364 | 0.042547 | 0.013818 | 0.57713 | 1 | 0.57713
IS1r2pmp | Gelfiltration | 5 | F | 0.25142 | 0.051577 | 0.19985 | 6.7436 | 1 | 6.7436
IS1r2pmp | Gelfiltration | 6 | F | 0.052085 | 0.039758 | 0.012327 | 0.52773 | 1 | 0.52773
IS1r2pmp | Gelfiltration | 7 | F | 1.1799 | 0.10595 | 1.0739 | 35.7173 | 1 | 35.7173
IS1r2pmp | Gelfiltration | 8 | F | 0.075195 | 0.040696 | 0.0345 | 1.2627 | 1 | 1.2627
IS1r2pmp | Gelfiltration | 9 | F | 0.060992 | 0.04004 | 0.020952 | 0.81361 | 1 | 0.81361
IS1r2pmp | Gelfiltration | 10 | F | 0.074956 | 0.040122 | 0.034834 | 1.2738 | 1 | 1.2738
IS1r2pmp | Gelfiltration | 11 | F | 0.083778 | 0.041974 | 0.041804 | 1.5048 | 1 | 1.5048
IS1r2pmp | Gelfiltration | 12 | F | 0.074086 | 0.041711 | 0.032375 | 1.1923 | 1 | 1.1923
IS1r2pmp | Gelfiltration | 1 | G | 0.41148 | 0.060863 | 0.35062 | 11.7415 | 1 | 11.7415
IS1r2pmp | Gelfiltration | 2 | G | 1.4815 | 0.12422 | 1.3573 | 45.1111 | 1 | 45.1111
IS1r2pmp | Gelfiltration | 3 | G | 0.058541 | 0.046054 | 0.012487 | 0.53302 | 1 | 0.53302
IS1r2pmp | Gelfiltration | 4 | G | 1.2933 | 0.11302 | 1.1803 | 39.2428 | 1 | 39.2428
IS1r2pmp | Gelfiltration | 5 | G | 0.47321 | 0.065382 | 0.40782 | 13.6377 | 1 | 13.6377
IS1r2pmp | Gelfiltration | 6 | G | 0.39957 | 0.060596 | 0.33897 | 11.3553 | 1 | 11.3553
IS1r2pmp | Gelfiltration | 7 | G | 1.2591 | 0.11211 | 1.1469 | 38.1378 | 1 | 38.1378
IS1r2pmp | Gelfiltration | 8 | G | 1.4665 | 0.12241 | 1.344 | 44.6714 | 1 | 44.6714
IS1r2pmp | Gelfiltration | 9 | G | 0.5516 | 0.069611 | 0.48198 | 16.0959 | 1 | 16.0959
IS1r2pmp | Gelfiltration | 10 | G | 0.063229 | 0.040671 | 0.022558 | 0.86684 | 1 | 0.86684
IS1r2pmp | Gelfiltration | 11 | G | 0.41239 | 0.061657 | 0.35073 | 11.7451 | 1 | 11.7451
IS1r2pmp | Gelfiltration | 12 | G | 1.5842 | 0.13418 | 1.45 | 48.1844 | 1 | 48.1844
IS1r2pmp | Gelfiltration | 1 | H | 0.071782 | 0.040293 | 0.031489 | 1.1629 | 1 | 1.1629
IS1r2pmp | Gelfiltration | 2 | H | 0.076113 | 0.041684 | 0.034428 | 1.2603 | 1 | 1.2603
IS1r2pmp | Gelfiltration | 3 | H | 0.076366 | 0.040752 | 0.035614 | 1.2996 | 1 | 1.2996
IS1r2pmp | Gelfiltration | 4 | H | 0.078378 | 0.040374 | 0.038004 | 1.3789 | 1 | 1.3789
IS1r2pmp | Gelfiltration | 5 | H | 0.069029 | 0.039639 | 0.02939 | 1.0933 | 1 | 1.0933
IS1r2pmp | Gelfiltration | 6 | H | 0.079444 | 0.040508 | 0.038935 | 1.4097 | 1 | 1.4097
IS1r2pmp | Gelfiltration | 7 | H | 0.078351 | 0.040669 | 0.037682 | 1.3682 | 1 | 1.3682
IS1r2pmp | Gelfiltration | 8 | H | 0.078185 | 0.042372 | 0.035813 | 1.3062 | 1 | 1.3062
IS1r2pmp | Gelfiltration | 9 | H | 0.077373 | 0.041009 | 0.036365 | 1.3245 | 1 | 1.3245
IS1r2pmp | Gelfiltration | 10 | H | 0.078146 | 0.040946 | 0.037199 | 1.3522 | 1 | 1.3522
IS1r2pmp | Gelfiltration | 11 | H | 0.078291 | 0.041134 | 0.037156 | 1.3508 | 1 | 1.3508
IS1r2pmp | Gelfiltration | 12 | H | 2.3961 | 0.17486 | 2.2212 | 73.7486 | 1 | 73.7486
IS1r2pmp | Hydrolyse | 1 | A | 0.24555 | 0.050971 | 0.19458 | 6.569 | 1 | 6.569
IS1r2pmp | Hydrolyse | 2 | A | 0.22031 | 0.049355 | 0.17096 | 5.786 | 1 | 5.786
IS1r2pmp | Hydrolyse | 3 | A | 0.07093 | 0.039588 | 0.031342 | 1.158 | 1 | 1.158
IS1r2pmp | Hydrolyse | 4 | A | 0.25668 | 0.051772 | 0.20491 | 6.9114 | 1 | 6.9114
IS1r2pmp | Hydrolyse | 5 | A | 0.080702 | 0.040138 | 0.040564 | 1.4637 | 1 | 1.4637
IS1r2pmp | Hydrolyse | 6 | A | 0.25074 | 0.051445 | 0.1993 | 6.7254 | 1 | 6.7254
IS1r2pmp | Hydrolyse | 7 | A | 0.10926 | 0.04168 | 0.067581 | 2.3593 | 1 | 2.3593
IS1r2pmp | Hydrolyse | 8 | A | 0.15602 | 0.045623 | 0.11039 | 3.7784 | 1 | 3.7784
IS1r2pmp | Hydrolyse | 9 | A | 0.079155 | 0.040036 | 0.039119 | 1.4158 | 1 | 1.4158
IS1r2pmp | Hydrolyse | 10 | A | 0.15616 | 0.045107 | 0.11106 | 3.8004 | 1 | 3.8004
IS1r2pmp | Hydrolyse | 11 | A | 0.056448 | 0.038409 | 0.018039 | 0.71706 | 1 | 0.71706
IS1r2pmp | Hydrolyse | 12 | A | 0.45514 | 0.064439 | 0.3907 | 13.0702 | 1 | 13.0702
IS1r2pmp | Hydrolyse | 1 | B | 0.08502 | 0.040303 | 0.044716 | 1.6014 | 1 | 1.6014
IS1r2pmp | Hydrolyse | 2 | B | 0.22845 | 0.04955 | 0.1789 | 6.0491 | 1 | 6.0491
IS1r2pmp | Hydrolyse | 3 | B | 0.062239 | 0.039046 | 0.023193 | 0.88791 | 1 | 0.88791
IS1r2pmp | Hydrolyse | 4 | B | 0.29565 | 0.053213 | 0.24243 | 8.1553 | 1 | 8.1553
IS1r2pmp | Hydrolyse | 5 | B | 0.52874 | 0.067532 | 0.46121 | 15.4074 | 1 | 15.4074
IS1r2pmp | Hydrolyse | 6 | B | 0.36374 | 0.057311 | 0.30643 | 10.2766 | 1 | 10.2766
IS1r2pmp | Hydrolyse | 7 | B | 0.064341 | 0.039368 | 0.024973 | 0.94692 | 1 | 0.94692
IS1r2pmp | Hydrolyse | 8 | B | 0.18445 | 0.046074 | 0.13837 | 4.7058 | 1 | 4.7058
IS1r2pmp | Hydrolyse | 9 | B | 0.059245 | 0.038511 | 0.020734 | 0.80637 | 1 | 0.80637
IS1r2pmp | Hydrolyse | 10 | B | 0.20058 | 0.048136 | 0.15244 | 5.1723 | 1 | 5.1723
IS1r2pmp | Hydrolyse | 11 | B | 0.15187 | 0.045249 | 0.10662 | 3.6533 | 1 | 3.6533
IS1r2pmp | Hydrolyse | 12 | B | 0.064214 | 0.042148 | 0.022066 | 0.85053 | 1 | 0.85053
IS1r2pmp | Hydrolyse | 1 | C | 0.14992 | 0.044719 | 0.1052 | 3.6064 | 1 | 3.6064
IS1r2pmp | Hydrolyse | 2 | C | 0.36747 | 0.058067 | 0.3094 | 10.3752 | 1 | 10.3752
IS1r2pmp | Hydrolyse | 3 | C | 0.063135 | 0.039172 | 0.023963 | 0.91344 | 1 | 0.91344
IS1r2pmp | Hydrolyse | 4 | C | 0.11045 | 0.042576 | 0.067876 | 2.3691 | 1 | 2.3691
IS1r2pmp | Hydrolyse | 5 | C | 0.265 | 0.051805 | 0.2132 | 7.1861 | 1 | 7.1861
IS1r2pmp | Hydrolyse | 6 | C | 0.29081 | 0.053699 | 0.23711 | 7.9789 | 1 | 7.9789
IS1r2pmp | Hydrolyse | 7 | C | 0.37217 | 0.059154 | 0.31302 | 10.4951 | 1 | 10.4951
IS1r2pmp | Hydrolyse | 8 | C | 0.28658 | 0.054809 | 0.23177 | 7.8019 | 1 | 7.8019
IS1r2pmp | Hydrolyse | 9 | C | 0.13796 | 0.044055 | 0.093909 | 3.232 | 1 | 3.232
IS1r2pmp | Hydrolyse | 10 | C | 0.12831 | 0.043878 | 0.084433 | 2.9179 | 1 | 2.9179
IS1r2pmp | Hydrolyse | 11 | C | 0.12681 | 0.043748 | 0.083058 | 2.8723 | 1 | 2.8723
IS1r2pmp | Hydrolyse | 12 | C | 0.060684 | 0.039829 | 0.020855 | 0.81042 | 1 | 0.81042
IS1r2pmp | Hydrolyse | 1 | D | 0.12881 | 0.043156 | 0.085652 | 2.9583 | 1 | 2.9583
IS1r2pmp | Hydrolyse | 2 | D | 0.16993 | 0.046249 | 0.12368 | 4.2188 | 1 | 4.2188
IS1r2pmp | Hydrolyse | 3 | D | 0.10469 | 0.041696 | 0.062994 | 2.2072 | 1 | 2.2072
IS1r2pmp | Hydrolyse | 4 | D | 0.10788 | 0.042208 | 0.065675 | 2.2961 | 1 | 2.2961
IS1r2pmp | Hydrolyse | 5 | D | 0.099514 | 0.042804 | 0.05671 | 1.9989 | 1 | 1.9989
IS1r2pmp | Hydrolyse | 6 | D | 0.065547 | 0.038634 | 0.026913 | 1.0112 | 1 | 1.0112
IS1r2pmp | Hydrolyse | 7 | D | 0.29893 | 0.054418 | 0.24451 | 8.2242 | 1 | 8.2242
IS1r2pmp | Hydrolyse | 8 | D | 0.098187 | 0.041231 | 0.056956 | 2.0071 | 1 | 2.0071
IS1r2pmp | Hydrolyse | 9 | D | 0.13776 | 0.046259 | 0.0915 | 3.1522 | 1 | 3.1522
IS1r2pmp | Hydrolyse | 10 | D | 0.12992 | 0.042751 | 0.087173 | 3.0087 | 1 | 3.0087
IS1r2pmp | Hydrolyse | 11 | D | 0.17828 | 0.046104 | 0.13217 | 4.5004 | 1 | 4.5004
IS1r2pmp | Hydrolyse | 12 | D | 0.091417 | 0.041686 | 0.049732 | 1.7676 | 1 | 1.7676
IS1r2pmp | Hydrolyse | 1 | E | 0.12154 | 0.043623 | 0.077915 | 2.7018 | 1 | 2.7018
IS1r2pmp | Hydrolyse | 2 | E | 0.13344 | 0.043683 | 0.089761 | 3.0945 | 1 | 3.0945
IS1r2pmp | Hydrolyse | 3 | E | 0.093766 | 0.043999 | 0.049767 | 1.7688 | 1 | 1.7688
IS1r2pmp | Hydrolyse | 4 | E | 0.073884 | 0.039114 | 0.03477 | 1.2717 | 1 | 1.2717
IS1r2pmp | Hydrolyse | 5 | E | 0.10251 | 0.041675 | 0.060838 | 2.1358 | 1 | 2.1358
IS1r2pmp | Hydrolyse | 6 | E | 0.066921 | 0.038734 | 0.028187 | 1.0534 | 1 | 1.0534
IS1r2pmp | Hydrolyse | 7 | E | 0.16846 | 0.045411 | 0.12305 | 4.198 | 1 | 4.198
IS1r2pmp | Hydrolyse | 8 | E | 0.10126 | 0.04178 | 0.059476 | 2.0906 | 1 | 2.0906
IS1r2pmp | Hydrolyse | 9 | E | 0.073787 | 0.040595 | 0.033192 | 1.2193 | 1 | 1.2193
IS1r2pmp | Hydrolyse | 10 | E | 0.14872 | 0.048225 | 0.1005 | 3.4504 | 1 | 3.4504
IS1r2pmp | Hydrolyse | 11 | E | 0.34018 | 0.057838 | 0.28234 | 9.4781 | 1 | 9.4781
IS1r2pmp | Hydrolyse | 12 | E | 0.060467 | 0.039811 | 0.020656 | 0.8038 | 1 | 0.8038
IS1r2pmp | Hydrolyse | 1 | F | 0.10161 | 0.047961 | 0.053644 | 1.8973 | 1 | 1.8973
IS1r2pmp | Hydrolyse | 2 | F | 0.17524 | 0.046843 | 0.1284 | 4.3753 | 1 | 4.3753
IS1r2pmp | Hydrolyse | 3 | F | 0.13958 | 0.044457 | 0.095119 | 3.2721 | 1 | 3.2721
IS1r2pmp | Hydrolyse | 4 | F | 0.081623 | 0.040778 | 0.040844 | 1.473 | 1 | 1.473
IS1r2pmp | Hydrolyse | 5 | F | 0.10315 | 0.042249 | 0.060902 | 2.1379 | 1 | 2.1379
IS1r2pmp | Hydrolyse | 6 | F | 0.066519 | 0.040222 | 0.026298 | 0.99082 | 1 | 0.99082
IS1r2pmp | Hydrolyse | 7 | F | 0.26576 | 0.052961 | 0.2128 | 7.1729 | 1 | 7.1729
IS1r2pmp | Hydrolyse | 8 | F | 0.078407 | 0.040994 | 0.037413 | 1.3593 | 1 | 1.3593
IS1r2pmp | Hydrolyse | 9 | F | 0.061892 | 0.039654 | 0.022238 | 0.85626 | 1 | 0.85626
IS1r2pmp | Hydrolyse | 10 | F | 0.075749 | 0.041257 | 0.034493 | 1.2625 | 1 | 1.2625
IS1r2pmp | Hydrolyse | 11 | F | 0.076156 | 0.041563 | 0.034593 | 1.2658 | 1 | 1.2658
IS1r2pmp | Hydrolyse | 12 | F | 0.071018 | 0.04152 | 0.029498 | 1.0969 | 1 | 1.0969
IS1r2pmp | Hydrolyse | 1 | G | 0.10975 | 0.042078 | 0.067669 | 2.3622 | 1 | 2.3622
IS1r2pmp | Hydrolyse | 2 | G | 0.30298 | 0.053744 | 0.24924 | 8.3808 | 1 | 8.3808
IS1r2pmp | Hydrolyse | 3 | G | 0.45758 | 0.063498 | 0.39408 | 13.1822 | 1 | 13.1822
IS1r2pmp | Hydrolyse | 4 | G | 0.27196 | 0.051551 | 0.22041 | 7.4251 | 1 | 7.4251
IS1r2pmp | Hydrolyse | 5 | G | 0.13521 | 0.043222 | 0.091987 | 3.1683 | 1 | 3.1683
IS1r2pmp | Hydrolyse | 6 | G | 0.11202 | 0.041695 | 0.070326 | 2.4503 | 1 | 2.4503
IS1r2pmp | Hydrolyse | 7 | G | 0.28357 | 0.053918 | 0.22965 | 7.7315 | 1 | 7.7315
IS1r2pmp | Hydrolyse | 8 | G | 0.30253 | 0.05584 | 0.24669 | 8.2965 | 1 | 8.2965
IS1r2pmp | Hydrolyse | 9 | G | 0.15652 | 0.044612 | 0.11191 | 3.8286 | 1 | 3.8286
IS1r2pmp | Hydrolyse | 10 | G | 0.059923 | 0.038984 | 0.020939 | 0.81319 | 1 | 0.81319
IS1r2pmp | Hydrolyse | 11 | G | 0.20324 | 0.048602 | 0.15464 | 5.2452 | 1 | 5.2452
IS1r2pmp | Hydrolyse | 12 | G | 0.3145 | 0.055686 | 0.25882 | 8.6983 | 1 | 8.6983
IS1r2pmp | Hydrolyse | 1 | H | 0.10417 | 0.040811 | 0.063358 | 2.2193 | 1 | 2.2193
IS1r2pmp | Hydrolyse | 2 | H | 0.09984 | 0.041188 | 0.058652 | 2.0633 | 1 | 2.0633
IS1r2pmp | Hydrolyse | 3 | H | 0.11668 | 0.042031 | 0.074654 | 2.5937 | 1 | 2.5937
IS1r2pmp | Hydrolyse | 4 | H | 0.10332 | 0.040902 | 0.062419 | 2.1882 | 1 | 2.1882
IS1r2pmp | Hydrolyse | 5 | H | 0.10988 | 0.042016 | 0.067867 | 2.3688 | 1 | 2.3688
IS1r2pmp | Hydrolyse | 6 | H | 0.10878 | 0.042534 | 0.066244 | 2.315 | 1 | 2.315
IS1r2pmp | Hydrolyse | 7 | H | 0.10472 | 0.041288 | 0.063434 | 2.2218 | 1 | 2.2218
IS1r2pmp | Hydrolyse | 8 | H | 0.099231 | 0.041163 | 0.058068 | 2.0439 | 1 | 2.0439
IS1r2pmp | Hydrolyse | 9 | H | 0.096805 | 0.04061 | 0.056195 | 1.9819 | 1 | 1.9819
IS1r2pmp | Hydrolyse | 10 | H | 0.063238 | 0.040191 | 0.023047 | 0.88307 | 1 | 0.88307
IS1r2pmp | Hydrolyse | 11 | H | 0.06255 | 0.040926 | 0.021624 | 0.83588 | 1 | 0.83588
IS1r2pmp | Hydrolyse | 12 | H | 0.46248 | 0.064724 | 0.39776 | 13.3041 | 1 | 13.3041
IS1r2rez | Gelfiltration | 1 | A | 0.063889 | 0.052404 | 0.011485 | 0.49981 | 1 | 0.49981
IS1r2rez | Gelfiltration | 2 | A | 0.059295 | 0.039152 | 0.020144 | 0.78682 | 1 | 0.78682
IS1r2rez | Gelfiltration | 3 | A | 0.050995 | 0.041621 | 0.0093737 | 0.42982 | 1 | 0.42982
IS1r2rez | Gelfiltration | 4 | A | 0.16879 | 0.048562 | 0.12022 | 4.1043 | 1 | 4.1043
IS1r2rez | Gelfiltration | 5 | A | 0.060036 | 0.03907 | 0.020965 | 0.81406 | 1 | 0.81406
IS1r2rez | Gelfiltration | 6 | A | 1.2256 | 0.10856 | 1.117 | 37.1456 | 1 | 37.1456
IS1r2rez | Gelfiltration | 7 | A | 0.055023 | 0.041521 | 0.013502 | 0.56666 | 1 | 0.56666
IS1r2rez | Gelfiltration | 8 | A | 0.22932 | 0.052641 | 0.17668 | 5.9757 | 1 | 5.9757
IS1r2rez | Gelfiltration | 9 | A | 1.387 | 0.11769 | 1.2694 | 42.1956 | 1 | 42.1956
IS1r2rez | Gelfiltration | 10 | A | 1.2052 | 0.10781 | 1.0974 | 36.4943 | 1 | 36.4943
IS1r2rez | Gelfiltration | 11 | A | 0.060867 | 0.040415 | 0.020452 | 0.79703 | 1 | 0.79703
IS1r2rez | Gelfiltration | 12 | A | 0.062319 | 0.041023 | 0.021295 | 0.825 | 1 | 0.825
IS1r2rez | Gelfiltration | 1 | B | 0.055974 | 0.044904 | 0.011069 | 0.48602 | 1 | 0.48602
IS1r2rez | Gelfiltration | 2 | B | 0.052446 | 0.038131 | 0.014316 | 0.59364 | 1 | 0.59364
IS1r2rez | Gelfiltration | 3 | B | 0.058194 | 0.038671 | 0.019523 | 0.76624 | 1 | 0.76624
IS1r2rez | Gelfiltration | 4 | B | 0.048435 | 0.037885 | 0.01055 | 0.46881 | 1 | 0.46881
IS1r2rez | Gelfiltration | 5 | B | 0.052628 | 0.037855 | 0.014773 | 0.60878 | 1 | 0.60878
IS1r2rez | Gelfiltration | 6 | B | 0.065696 | 0.038571 | 0.027125 | 1.0182 | 1 | 1.0182
IS1r2rez | Gelfiltration | 7 | B | 0.98152 | 0.095329 | 0.88619 | 29.4944 | 1 | 29.4944
IS1r2rez | Gelfiltration | 8 | B | 0.52272 | 0.066379 | 0.45634 | 15.2459 | 1 | 15.2459
IS1r2rez | Gelfiltration | 9 | B | 0.049744 | 0.037973 | 0.011771 | 0.50929 | 1 | 0.50929
IS1r2rez | Gelfiltration | 10 | B | 0.76122 | 0.082807 | 0.67841 | 22.607 | 1 | 22.607
IS1r2rez | Gelfiltration | 11 | B | 1.2029 | 0.10801 | 1.0949 | 36.4123 | 1 | 36.4123
IS1r2rez | Gelfiltration | 12 | B | 2.5009 | 0.1805 | 2.3204 | 77.0344 | 1 | 77.0344
IS1r2rez | Gelfiltration | 1 | C | 0.16432 | 0.048518 | 0.1158 | 3.9577 | 1 | 3.9577
IS1r2rez | Gelfiltration | 2 | C | 0.050676 | 0.038129 | 0.012547 | 0.535 | 1 | 0.535
IS1r2rez | Gelfiltration | 3 | C | 0.064661 | 0.041153 | 0.023508 | 0.89834 | 1 | 0.89834
IS1r2rez | Gelfiltration | 4 | C | 0.061286 | 0.03932 | 0.021967 | 0.84725 | 1 | 0.84725
IS1r2rez | Gelfiltration | 5 | C | 0.55404 | 0.06856 | 0.48548 | 16.2118 | 1 | 16.2118
IS1r2rez | Gelfiltration | 6 | C | 0.068107 | 0.039948 | 0.028159 | 1.0525 | 1 | 1.0525
IS1r2rez | Gelfiltration | 7 | C | 0.53383 | 0.068788 | 0.46504 | 15.5342 | 1 | 15.5342
IS1r2rez | Gelfiltration | 8 | C | 1.1892 | 0.10635 | 1.0828 | 36.0129 | 1 | 36.0129
IS1r2rez | Gelfiltration | 9 | C | 0.053 | 0.039059 | 0.013941 | 0.58123 | 1 | 0.58123
IS1r2rez | Gelfiltration | 10 | C | 0.30481 | 0.059098 | 0.24572 | 8.2641 | 1 | 8.2641
IS1r2rez | Gelfiltration | 11 | C | 0.8148 | 0.085797 | 0.72901 | 24.2842 | 1 | 24.2842
IS1r2rez | Gelfiltration | 12 | C | 0.19531 | 0.05201 | 0.1433 | 4.8692 | 1 | 4.8692
IS1r2rez | Gelfiltration | 1 | D | 0.044818 | 0.037461 | 0.0073569 | 0.36297 | 1 | 0.36297
IS1r2rez | Gelfiltration | 2 | D | 0.054349 | 0.039795 | 0.014555 | 0.60156 | 1 | 0.60156
IS1r2rez | Gelfiltration | 3 | D | 0.054538 | 0.038135 | 0.016403 | 0.66282 | 1 | 0.66282
IS1r2rez | Gelfiltration | 4 | D | 0.060936 | 0.045401 | 0.015535 | 0.63405 | 1 | 0.63405
IS1r2rez | Gelfiltration | 5 | D | 0.069903 | 0.041048 | 0.028855 | 1.0756 | 1 | 1.0756
IS1r2rez | Gelfiltration | 6 | D | 0.049844 | 0.037926 | 0.011918 | 0.51417 | 1 | 0.51417
IS1r2rez | Gelfiltration | 7 | D | 0.072159 | 0.043674 | 0.028485 | 1.0633 | 1 | 1.0633
IS1r2rez | Gelfiltration | 8 | D | 0.78132 | 0.082811 | 0.69851 | 23.2733 | 1 | 23.2733
IS1r2rez | Gelfiltration | 9 | D | 0.050613 | 0.03877 | 0.011843 | 0.51166 | 1 | 0.51166
IS1r2rez | Gelfiltration | 10 | D | 0.14369 | 0.06615 | 0.077543 | 2.6895 | 1 | 2.6895
IS1r2rez | Gelfiltration | 11 | D | 0.064503 | 0.039321 | 0.025182 | 0.95383 | 1 | 0.95383
IS1r2rez | Gelfiltration | 12 | D | 0.25523 | 0.052136 | 0.20309 | 6.8511 | 1 | 6.8511
IS1r2rez | Gelfiltration | 1 | E | 0.046261 | 0.03739 | 0.0088711 | 0.41316 | 1 | 0.41316
IS1r2rez | Gelfiltration | 2 | E | 0.053012 | 0.038514 | 0.014499 | 0.5997 | 1 | 0.5997
IS1r2rez | Gelfiltration | 3 | E | 0.19717 | 0.047348 | 0.14982 | 5.0853 | 1 | 5.0853
IS1r2rez | Gelfiltration | 4 | E | 0.052503 | 0.037898 | 0.014605 | 0.60323 | 1 | 0.60323
IS1r2rez | Gelfiltration | 5 | E | 0.070101 | 0.055535 | 0.014567 | 0.60195 | 1 | 0.60195
IS1r2rez | Gelfiltration | 6 | E | 0.50304 | 0.066133 | 0.43691 | 14.6018 | 1 | 14.6018
IS1r2rez | Gelfiltration | 7 | E | 0.27857 | 0.053147 | 0.22542 | 7.5913 | 1 | 7.5913
IS1r2rez | Gelfiltration | 8 | E | 0.70601 | 0.081365 | 0.62464 | 20.8247 | 1 | 20.8247
IS1r2rez | Gelfiltration | 9 | E | 0.051845 | 0.039795 | 0.01205 | 0.51854 | 1 | 0.51854
IS1r2rez | Gelfiltration | 10 | E | 0.19787 | 0.04975 | 0.14812 | 5.0291 | 1 | 5.0291
IS1r2rez | Gelfiltration | 11 | E | 0.065945 | 0.041606 | 0.024339 | 0.92588 | 1 | 0.92588
IS1r2rez | Gelfiltration | 12 | E | 0.40956 | 0.061789 | 0.34777 | 11.6469 | 1 | 11.6469
IS1r2rez | Gelfiltration | 1 | F | 0.051088 | 0.038342 | 0.012745 | 0.54158 | 1 | 0.54158
IS1r2rez | Gelfiltration | 2 | F | 0.050988 | 0.038885 | 0.012103 | 0.52029 | 1 | 0.52029
IS1r2rez | Gelfiltration | 3 | F | 2.1197 | 0.15932 | 1.9604 | 65.1029 | 1 | 65.1029
IS1r2rez | Gelfiltration | 4 | F | 0.053596 | 0.039012 | 0.014583 | 0.60251 | 1 | 0.60251
IS1r2rez | Gelfiltration | 5 | F | 0.069846 | 0.055179 | 0.014667 | 0.60528 | 1 | 0.60528
IS1r2rez | Gelfiltration | 6 | F | 0.071086 | 0.040801 | 0.030285 | 1.123 | 1 | 1.123
IS1r2rez | Gelfiltration | 7 | F | 0.079451 | 0.070209 | 0.0092424 | 0.42547 | 1 | 0.42547
IS1r2rez | Gelfiltration | 8 | F | 0.073442 | 0.040744 | 0.032698 | 1.203 | 1 | 1.203
IS1r2rez | Gelfiltration | 9 | F | 0.052943 | 0.039353 | 0.01359 | 0.56958 | 1 | 0.56958
IS1r2rez | Gelfiltration | 10 | F | 1.2882 | 0.11336 | 1.1749 | 39.0637 | 1 | 39.0637
IS1r2rez | Gelfiltration | 11 | F | 0.066632 | 0.040972 | 0.025661 | 0.9697 | 1 | 0.9697
IS1r2rez | Gelfiltration | 12 | F | 0.57974 | 0.072323 | 0.50742 | 16.9391 | 1 | 16.9391
IS1r2rez | Gelfiltration | 1 | G | 0.045808 | 0.037805 | 0.0080031 | 0.38439 | 1 | 0.38439
IS1r2rez | Gelfiltration | 2 | G | 0.063439 | 0.038671 | 0.024768 | 0.94011 | 1 | 0.94011
IS1r2rez | Gelfiltration | 3 | G | 1.4542 | 0.12162 | 1.3325 | 44.2901 | 1 | 44.2901
IS1r2rez | Gelfiltration | 4 | G | 0.061052 | 0.038041 | 0.023011 | 0.88188 | 1 | 0.88188
IS1r2rez | Gelfiltration | 5 | G | 0.9671 | 0.093503 | 0.8736 | 29.0772 | 1 | 29.0772
IS1r2rez | Gelfiltration | 6 | G | 0.049203 | 0.040497 | 0.0087058 | 0.40768 | 1 | 0.40768
IS1r2rez | Gelfiltration | 7 | G | 0.45938 | 0.064901 | 0.39448 | 13.1952 | 1 | 13.1952
IS1r2rez | Gelfiltration | 8 | G | 0.067817 | 0.039217 | 0.028601 | 1.0671 | 1 | 1.0671
IS1r2rez | Gelfiltration | 9 | G | 0.17029 | 0.045378 | 0.12491 | 4.2597 | 1 | 4.2597
IS1r2rez | Gelfiltration | 10 | G | 0.069539 | 0.039914 | 0.029626 | 1.1011 | 1 | 1.1011
IS1r2rez | Gelfiltration | 11 | G | 1.249 | 0.11111 | 1.1379 | 37.8393 | 1 | 37.8393
IS1r2rez | Gelfiltration | 12 | G | 0.063403 | 0.039881 | 0.023522 | 0.89879 | 1 | 0.89879
IS1r2rez | Gelfiltration | 1 | H | 0.064725 | 0.038566 | 0.026159 | 0.98621 | 1 | 0.98621
IS1r2rez | Gelfiltration | 2 | H | 0.06624 | 0.039362 | 0.026878 | 1.01 | 1 | 1.01
IS1r2rez | Gelfiltration | 3 | H | 0.069187 | 0.039186 | 0.030001 | 1.1136 | 1 | 1.1136
IS1r2rez | Gelfiltration | 4 | H | 0.071673 | 0.039834 | 0.031839 | 1.1745 | 1 | 1.1745
IS1r2rez | Gelfiltration | 5 | H | 0.070426 | 0.039165 | 0.031261 | 1.1553 | 1 | 1.1553
IS1r2rez | Gelfiltration | 6 | H | 0.070283 | 0.04033 | 0.029953 | 1.112 | 1 | 1.112
IS1r2rez | Gelfiltration | 7 | H | 0.070549 | 0.039065 | 0.031483 | 1.1627 | 1 | 1.1627
IS1r2rez | Gelfiltration | 8 | H | 0.069457 | 0.039429 | 0.030028 | 1.1145 | 1 | 1.1145
IS1r2rez | Gelfiltration | 9 | H | 2.3237 | 0.16984 | 2.1539 | 71.516 | 1 | 71.516
IS1r2rez | Gelfiltration | 10 | H | 2.9367 | 0.20072 | 2.736 | 90.8105 | 1 | 90.8105
IS1r2rez | Gelfiltration | 11 | H | 2.8249 | 0.19569 | 2.6292 | 87.2711 | 1 | 87.2711
IS1r2rez | Gelfiltration | 12 | H | 3.6239 | 0.23627 | 3.3876 | 112.4107 | 1 | 112.4107
IS1r2rez | Hydrolyse | 1 | A | 0.31831 | 0.05506 | 0.26325 | 8.8453 | 1 | 8.8453
IS1r2rez | Hydrolyse | 2 | A | 0.057442 | 0.039234 | 0.018208 | 0.72266 | 1 | 0.72266
IS1r2rez | Hydrolyse | 3 | A | 0.061421 | 0.038711 | 0.02271 | 0.87189 | 1 | 0.87189
IS1r2rez | Hydrolyse | 4 | A | 0.44062 | 0.062288 | 0.37833 | 12.66 | 1 | 12.66
IS1r2rez | Hydrolyse | 5 | A | 0.065306 | 0.038916 | 0.02639 | 0.99389 | 1 | 0.99389
IS1r2rez | Hydrolyse | 6 | A | 0.25893 | 0.051484 | 0.20745 | 6.9956 | 1 | 6.9956
IS1r2rez | Hydrolyse | 7 | A | 0.05875 | 0.038391 | 0.020359 | 0.79395 | 1 | 0.79395
IS1r2rez | Hydrolyse | 8 | A | 0.89064 | 0.094631 | 0.79601 | 26.5053 | 1 | 26.5053
IS1r2rez | Hydrolyse | 9 | A | 0.34524 | 0.059144 | 0.2861 | 9.6026 | 1 | 9.6026
IS1r2rez | Hydrolyse | 10 | A | 0.29551 | 0.0538 | 0.24171 | 8.1311 | 1 | 8.1311
IS1r2rez | Hydrolyse | 11 | A | 0.097656 | 0.041059 | 0.056597 | 1.9952 | 1 | 1.9952
IS1r2rez | Hydrolyse | 12 | A | 0.070771 | 0.040217 | 0.030554 | 1.1319 | 1 | 1.1319
IS1r2rez | Hydrolyse | 1 | B | 0.33631 | 0.055603 | 0.28071 | 9.4241 | 1 | 9.4241
IS1r2rez | Hydrolyse | 2 | B | 0.056948 | 0.038063 | 0.018885 | 0.74511 | 1 | 0.74511
IS1r2rez | Hydrolyse | 3 | B | 0.060301 | 0.039615 | 0.020686 | 0.80481 | 1 | 0.80481
IS1r2rez | Hydrolyse | 4 | B | 0.062343 | 0.038269 | 0.024074 | 0.91712 | 1 | 0.91712
IS1r2rez | Hydrolyse | 5 | B | 0.069604 | 0.039147 | 0.030457 | 1.1287 | 1 | 1.1287
IS1r2rez | Hydrolyse | 6 | B | 0.09666 | 0.040687 | 0.055973 | 1.9745 | 1 | 1.9745
IS1r2rez | Hydrolyse | 7 | B | 0.24767 | 0.056198 | 0.19147 | 6.466 | 1 | 6.466
IS1r2rez | Hydrolyse | 8 | B | 0.16743 | 0.04509 | 0.12234 | 4.1745 | 1 | 4.1745
IS1r2rez | Hydrolyse | 9 | B | 0.15008 | 0.045974 | 0.10411 | 3.57 | 1 | 3.57
IS1r2rez | Hydrolyse | 10 | B | 0.23904 | 0.050293 | 0.18875 | 6.3758 | 1 | 6.3758
IS1r2rez | Hydrolyse | 11 | B | 0.26493 | 0.052149 | 0.21279 | 7.1725 | 1 | 7.1725
IS1r2rez | Hydrolyse | 12 | B | 0.46195 | 0.065002 | 0.39695 | 13.2771 | 1 | 13.2771
IS1r2rez | Hydrolyse | 1 | C | 0.094042 | 0.040927 | 0.053114 | 1.8797 | 1 | 1.8797
IS1r2rez | Hydrolyse | 2 | C | 0.056985 | 0.038434 | 0.018551 | 0.73403 | 1 | 0.73403
IS1r2rez | Hydrolyse | 3 | C | 0.061011 | 0.03907 | 0.021941 | 0.84639 | 1 | 0.84639
IS1r2rez | Hydrolyse | 4 | C | 0.063015 | 0.039564 | 0.023451 | 0.89647 | 1 | 0.89647
IS1r2rez | Hydrolyse | 5 | C | 0.1787 | 0.046031 | 0.13267 | 4.517 | 1 | 4.517
IS1r2rez | Hydrolyse | 6 | C | 0.10722 | 0.042187 | 0.065031 | 2.2748 | 1 | 2.2748
IS1r2rez | Hydrolyse | 7 | C | 0.28046 | 0.053284 | 0.22718 | 7.6496 | 1 | 7.6496
IS1r2rez | Hydrolyse | 8 | C | 0.2364 | 0.049821 | 0.18658 | 6.3039 | 1 | 6.3039
IS1r2rez | Hydrolyse | 9 | C | 0.15643 | 0.045322 | 0.11111 | 3.8022 | 1 | 3.8022
IS1r2rez | Hydrolyse | 10 | C | 0.12071 | 0.043235 | 0.07747 | 2.6871 | 1 | 2.6871
IS1r2rez | Hydrolyse | 11 | C | 0.22842 | 0.049869 | 0.17856 | 6.0379 | 1 | 6.0379
IS1r2rez | Hydrolyse | 12 | C | 0.48806 | 0.065932 | 0.42213 | 14.1119 | 1 | 14.1119
IS1r2rez | Hydrolyse | 1 | D | 0.05998 | 0.038489 | 0.021491 | 0.8315 | 1 | 0.8315
IS1r2rez | Hydrolyse | 2 | D | 0.059821 | 0.039101 | 0.02072 | 0.80594 | 1 | 0.80594
IS1r2rez | Hydrolyse | 3 | D | 0.20729 | 0.049111 | 0.15818 | 5.3623 | 1 | 5.3623
IS1r2rez | Hydrolyse | 4 | D | 0.13226 | 0.042665 | 0.089591 | 3.0888 | 1 | 3.0888
IS1r2rez | Hydrolyse | 5 | D | 0.066693 | 0.04026 | 0.026433 | 0.99532 | 1 | 0.99532
IS1r2rez | Hydrolyse | 6 | D | 0.062684 | 0.039826 | 0.022858 | 0.87681 | 1 | 0.87681
IS1r2rez | Hydrolyse | 7 | D | 0.096795 | 0.043521 | 0.053274 | 1.885 | 1 | 1.885
IS1r2rez | Hydrolyse | 8 | D | 0.18902 | 0.046968 | 0.14205 | 4.8277 | 1 | 4.8277
IS1r2rez | Hydrolyse | 9 | D | 0.13692 | 0.043752 | 0.093163 | 3.2073 | 1 | 3.2073
IS1r2rez | Hydrolyse | 10 | D | 0.14337 | 0.043406 | 0.099961 | 3.4326 | 1 | 3.4326
IS1r2rez | Hydrolyse | 11 | D | 0.077755 | 0.045934 | 0.031821 | 1.1739 | 1 | 1.1739
IS1r2rez | Hydrolyse | 12 | D | 0.12619 | 0.043881 | 0.082306 | 2.8474 | 1 | 2.8474
IS1r2rez | Hydrolyse | 1 | E | 0.05994 | 0.038175 | 0.021765 | 0.84056 | 1 | 0.84056
IS1r2rez | Hydrolyse | 2 | E | 0.060456 | 0.039018 | 0.021438 | 0.82973 | 1 | 0.82973
IS1r2rez | Hydrolyse | 3 | E | 0.65873 | 0.075225 | 0.5835 | 19.461 | 1 | 19.461
IS1r2rez | Hydrolyse | 4 | E | 0.067871 | 0.038361 | 0.02951 | 1.0973 | 1 | 1.0973
IS1r2rez | Hydrolyse | 5 | E | 0.33912 | 0.055941 | 0.28318 | 9.5058 | 1 | 9.5058
IS1r2rez | Hydrolyse | 6 | E | 0.13736 | 0.045777 | 0.09158 | 3.1548 | 1 | 3.1548
IS1r2rez | Hydrolyse | 7 | E | 0.62204 | 0.073239 | 0.5488 | 18.3108 | 1 | 18.3108
IS1r2rez | Hydrolyse | 8 | E | 0.18919 | 0.050282 | 0.13891 | 4.7236 | 1 | 4.7236
IS1r2rez | Hydrolyse | 9 | E | 0.15899 | 0.045098 | 0.11389 | 3.8943 | 1 | 3.8943
IS1r2rez | Hydrolyse | 10 | E | 0.10184 | 0.042665 | 0.059176 | 2.0807 | 1 | 2.0807
IS1r2rez | Hydrolyse | 11 | E | 0.071915 | 0.040882 | 0.031033 | 1.1478 | 1 | 1.1478
IS1r2rez | Hydrolyse | 12 | E | 0.15232 | 0.045685 | 0.10663 | 3.6538 | 1 | 3.6538
IS1r2rez | Hydrolyse | 1 | F | 0.60027 | 0.072879 | 0.52739 | 17.601 | 1 | 17.601
IS1r2rez | Hydrolyse | 2 | F | 0.06653 | 0.039673 | 0.026857 | 1.0094 | 1 | 1.0094
IS1r2rez | Hydrolyse | 3 | F | 0.43323 | 0.062173 | 0.37106 | 12.419 | 1 | 12.419
IS1r2rez | Hydrolyse | 4 | F | 0.071149 | 0.040459 | 0.03069 | 1.1364 | 1 | 1.1364
IS1r2rez | Hydrolyse | 5 | F | 0.35335 | 0.057317 | 0.29603 | 9.9319 | 1 | 9.9319
IS1r2rez | Hydrolyse | 6 | F | 0.22337 | 0.050086 | 0.17328 | 5.8631 | 1 | 5.8631
IS1r2rez | Hydrolyse | 7 | F | 0.33213 | 0.057457 | 0.27467 | 9.2239 | 1 | 9.2239
IS1r2rez | Hydrolyse | 8 | F | 0.20875 | 0.048921 | 0.15983 | 5.4172 | 1 | 5.4172
IS1r2rez | Hydrolyse | 9 | F | 0.2138 | 0.049666 | 0.16413 | 5.5596 | 1 | 5.5596
IS1r2rez | Hydrolyse | 10 | F | 0.21442 | 0.049118 | 0.1653 | 5.5986 | 1 | 5.5986
IS1r2rez | Hydrolyse | 11 | F | 0.072638 | 0.040544 | 0.032094 | 1.1829 | 1 | 1.1829
IS1r2rez | Hydrolyse | 12 | F | 0.19725 | 0.048593 | 0.14865 | 5.0466 | 1 | 5.0466
IS1r2rez | Hydrolyse | 1 | G | 0.065381 | 0.039028 | 0.026353 | 0.99264 | 1 | 0.99264
IS1r2rez | Hydrolyse | 2 | G | 0.062322 | 0.038558 | 0.023764 | 0.90684 | 1 | 0.90684
IS1r2rez | Hydrolyse | 3 | G | 0.35488 | 0.0569 | 0.29798 | 9.9966 | 1 | 9.9966
IS1r2rez | Hydrolyse | 4 | G | 0.1917 | 0.046694 | 0.145 | 4.9257 | 1 | 4.9257
IS1r2rez | Hydrolyse | 5 | G | 0.23878 | 0.050478 | 0.1883 | 6.3608 | 1 | 6.3608
IS1r2rez | Hydrolyse | 6 | G | 0.072088 | 0.039095 | 0.032993 | 1.2127 | 1 | 1.2127
IS1r2rez | Hydrolyse | 7 | G | 0.63941 | 0.075133 | 0.56428 | 18.8237 | 1 | 18.8237
IS1r2rez | Hydrolyse | 8 | G | 0.1746 | 0.049434 | 0.12517 | 4.2682 | 1 | 4.2682
IS1r2rez | Hydrolyse | 9 | G | 0.085272 | 0.040047 | 0.045225 | 1.6182 | 1 | 1.6182
IS1r2rez | Hydrolyse | 10 | G | 0.15909 | 0.04495 | 0.11414 | 3.9028 | 1 | 3.9028
IS1r2rez | Hydrolyse | 11 | G | 0.27996 | 0.053487 | 0.22648 | 7.6263 | 1 | 7.6263
IS1r2rez | Hydrolyse | 12 | G | 0.10346 | 0.042589 | 0.060868 | 2.1367 | 1 | 2.1367
IS1r2rez | Hydrolyse | 1 | H | 0.054957 | 0.037567 | 0.017391 | 0.69557 | 1 | 0.69557
IS1r2rez | Hydrolyse | 2 | H | 0.055665 | 0.038095 | 0.01757 | 0.70152 | 1 | 0.70152
IS1r2rez | Hydrolyse | 3 | H | 0.057531 | 0.038501 | 0.019029 | 0.74989 | 1 | 0.74989
IS1r2rez | Hydrolyse | 4 | H | 0.058154 | 0.038497 | 0.019657 | 0.77069 | 1 | 0.77069
IS1r2rez | Hydrolyse | 5 | H | 0.058578 | 0.038303 | 0.020275 | 0.79116 | 1 | 0.79116
IS1r2rez | Hydrolyse | 6 | H | 0.05802 | 0.039219 | 0.018801 | 0.74232 | 1 | 0.74232
IS1r2rez | Hydrolyse | 7 | H | 0.057215 | 0.038125 | 0.019089 | 0.75187 | 1 | 0.75187
IS1r2rez | Hydrolyse | 8 | H | 0.057931 | 0.039136 | 0.018796 | 0.74214 | 1 | 0.74214
IS1r2rez | Hydrolyse | 9 | H | 0.46843 | 0.064371 | 0.40406 | 13.5128 | 1 | 13.5128
IS1r2rez | Hydrolyse | 10 | H | 0.57292 | 0.071387 | 0.50153 | 16.7439 | 1 | 16.7439
IS1r2rez | Hydrolyse | 11 | H | 0.54184 | 0.070224 | 0.47161 | 15.7521 | 1 | 15.7521
IS1r2rez | Hydrolyse | 12 | H | 0.6575 | 0.07713 | 0.58037 | 19.3572 | 1 | 19.3572
Note on I1: Steven Koenig: Verdünnungsfaktoren noch nicht final, Referenz für Bezug muss noch definiert werden.
Note on J1: Steven Koenig: Werte kleiner 0 werden auf 0 gesetzt

## calib_l
Layout der Kalibrierplatte für den Glucose-Assay der gelfiltrierten/hydrolysierten Überstände aus IS1r2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 500
B | 250
C | 100
D | 50
E | 25
F | 10
G | 5
H | 0

## smp_2+3_l
Layout der Platte IS1r2pmp
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | Xyl1.A07 | Xyl1.C04 | Xyl1.F04 | Xyl2.B07 | Xyl1.A10 | Xyl1.F01 | Xyl1.G05 | Xyl2.A09 | Xyl1.A10 | Xyl1.F10 | Xyl1.H10 | Xyl2.C05
B | Xyl1.A10 | Xyl1.C05 | Xyl1.F08 | Xyl2.B08 | Xyl1.B04 | Xyl1.F02 | Xyl1.G11 | Xyl2.B07 | Xyl1.C01 | Xyl1.G05 | Xyl2.A01 | Xyl2.C07
C | Xyl1.A12 | Xyl1.C10 | Xyl1.F09 | Xyl2.C04 | Xyl1.B05 | Xyl1.F03 | Xyl2.A02 | Xyl2.B08 | Xyl1.C04 | Xyl1.G07 | Xyl2.A06 | Xyl2.C09
D | Xyl1.B07 | Xyl1.C12 | Xyl1.G05 | Xyl2.C05 | Xyl1.B10 | Xyl1.F04 | Xyl2.A05 | Xyl2.C04 | Xyl1.C05 | Xyl1.G09 | Xyl2.A09 | Xyl2.C10
E | Xyl1.B10 | Xyl1.D02 | Xyl1.G11 | Xyl2.C12 | Xyl1.B11 | Xyl1.F08 | Xyl2.A06 | Xyl2.C05 | Xyl1.C07 | Xyl1.G11 | Xyl2.B07 | Xyl2.C11
F | Xyl1.B11 | Xyl1.D04 | Xyl2.A01 | Xyl2.D02 | Xyl1.C02 | Xyl1.F09 | Xyl2.A07 | Xyl2.C12 | Xyl1.E03 | Xyl1.H03 | Xyl2.B12 | Xyl2.D01
G | Xyl1.C02 | Xyl1.D12 | Xyl2.A06 | Medium | Xyl1.D02 | Xyl1.F10 | Xyl2.A08 | Medium | Xyl1.E07 | Xyl1.H08 | Xyl2.C04 | Medium
H | [10 empty] | Wasser | Medium
Layout der Platte IS1r2rez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | Xyl1.C04 | Xyl1.F10 | Xyl1.G11 | Xyl2.B10 | Xyl1.A10 | Xyl1.D12 | Xyl1.H08 | Xyl2.A08 | Xyl1.A03 | Xyl1.C12 | Xyl1.G05 | Xyl2.A04
B | Xyl1.C05 | Xyl1.F12 | Xyl1.H01 | Xyl2.C05 | Xyl1.B03 | Xyl1.E01 | Xyl1.H12 | Xyl2.A09 | Xyl1.A05 | Xyl1.D01 | Xyl1.H04 | Xyl2.A06
C | Xyl1.E01 | Xyl1.G01 | Xyl1.H03 | Xyl2.C06 | Xyl1.B08 | Xyl1.E02 | Xyl2.A02 | Xyl2.A12 | Xyl1.A06 | Xyl1.D08 | Xyl1.H07 | Xyl2.A07
D | Xyl1.F02 | Xyl1.G02 | Xyl2.A01 | Xyl2.C07 | Xyl1.B10 | Xyl1.F01 | Xyl2.A04 | Xyl2.B01 | Xyl1.A07 | Xyl1.D09 | Xyl1.H09 | Xyl2.A09
E | Xyl1.F04 | Xyl1.G03 | Xyl2.A02 | Xyl2.C12 | Xyl1.C04 | Xyl1.F06 | Xyl2.A05 | Xyl2.B08 | Xyl1.A08 | Xyl1.D10 | Xyl1.H10 | Xyl2.B07
F | Xyl1.F05 | Xyl1.G05 | Xyl2.B04 | Xyl2.D02 | Xyl1.C05 | Xyl1.G05 | Xyl2.A06 | Xyl2.C04 | Xyl1.A09 | Xyl1.D12 | Xyl1.H11 | Xyl2.B08
G | Xyl1.F08 | Xyl1.G09 | Xyl2.B08 | Xyl2.D03 | Xyl1.C12 | Xyl1.G11 | Xyl2.A07 | Xyl2.C05 | Xyl1.A11 | Xyl1.E02 | Xyl2.A01 | Xyl2.C04
H | [8 empty] | Medium | Medium | Medium | Medium

## Tabelle1
1 | A | 0.6642 | 418
2 | A | 0.084728 | 418
3 | A | 0.047872 | 418
4 | A | 1.6995 | 418
5 | A | 0.17211 | 418
6 | A | 1.2125 | 418
7 | A | 0.059435 | 418
8 | A | 0.48211 | 418
9 | A | 0.12022 | 418
10 | A | 0.92797 | 418
11 | A | 0.081681 | 418
12 | A | 2.4682 | 418
1 | B | 0.081929 | 418
2 | B | 0.073441 | 418
3 | B | 0.053233 | 418
4 | B | 1.2846 | 418
5 | B | 2.653 | 418
6 | B | 1.7439 | 418
7 | B | 0.075921 | 418
8 | B | 0.60365 | 418
9 | B | 0.058683 | 418
10 | B | 0.3943 | 418
11 | B | 0.46975 | 418
12 | B | 0.081468 | 418
1 | C | 0.53614 | 418
2 | C | 1.6428 | 418
3 | C | 0.049998 | 418
4 | C | 0.051369 | 418
5 | C | 1.203 | 418
6 | C | 1.5669 | 418
7 | C | 1.2772 | 418
8 | C | 1.2965 | 418
9 | C | 0.094111 | 418
10 | C | 0.5145 | 418
11 | C | 0.37829 | 418
12 | C | 0.061749 | 418
1 | D | 0.3644 | 418
2 | D | 0.49042 | 418
3 | D | 0.053015 | 418
4 | D | 0.05485 | 418
5 | D | 0.24463 | 418
6 | D | 0.048551 | 418
7 | D | 1.2495 | 418
8 | D | 0.063163 | 418
9 | D | 0.088264 | 418
10 | D | 0.5218 | 418
11 | D | 0.66624 | 418
12 | D | 0.092014 | 418
1 | E | 0.27735 | 418
2 | E | 0.47051 | 418
3 | E | 0.19849 | 418
4 | E | 0.076932 | 418
5 | E | 0.28552 | 418
6 | E | 0.057628 | 418
7 | E | 0.15338 | 418
8 | E | 0.072818 | 418
9 | E | 0.068274 | 418
10 | E | 0.50978 | 418
11 | E | 0.72325 | 418
12 | E | 0.059886 | 418
1 | F | 0.26194 | 418
2 | F | 0.68651 | 418
3 | F | 0.15633 | 418
4 | F | 0.056364 | 418
5 | F | 0.25142 | 418
6 | F | 0.052085 | 418
7 | F | 1.1799 | 418
8 | F | 0.075195 | 418
9 | F | 0.060992 | 418
10 | F | 0.074956 | 418
11 | F | 0.083778 | 418
12 | F | 0.074086 | 418
1 | G | 0.41148 | 418
2 | G | 1.4815 | 418
3 | G | 0.058541 | 418
4 | G | 1.2933 | 418
5 | G | 0.47321 | 418
6 | G | 0.39957 | 418
7 | G | 1.2591 | 418
8 | G | 1.4665 | 418
9 | G | 0.5516 | 418
10 | G | 0.063229 | 418
11 | G | 0.41239 | 418
12 | G | 1.5842 | 418
1 | H | 0.071782 | 418
2 | H | 0.076113 | 418
3 | H | 0.076366 | 418
4 | H | 0.078378 | 418
5 | H | 0.069029 | 418
6 | H | 0.079444 | 418
7 | H | 0.078351 | 418
8 | H | 0.078185 | 418
9 | H | 0.077373 | 418
10 | H | 0.078146 | 418
11 | H | 0.078291 | 418
12 | H | 2.3961 | 418
1 | A | 0.076955 | 480
2 | A | 0.041731 | 480
3 | A | 0.039729 | 480
4 | A | 0.13806 | 480
5 | A | 0.046304 | 480
6 | A | 0.10832 | 480
7 | A | 0.039881 | 480
8 | A | 0.066687 | 480
9 | A | 0.043534 | 480
10 | A | 0.093245 | 480
11 | A | 0.042291 | 480
12 | A | 0.1798 | 480
1 | B | 0.040961 | 480
2 | B | 0.041819 | 480
3 | B | 0.039737 | 480
4 | B | 0.11201 | 480
5 | B | 0.18532 | 480
6 | B | 0.13906 | 480
7 | B | 0.041282 | 480
8 | B | 0.08001 | 480
9 | B | 0.039167 | 480
10 | B | 0.063685 | 480
11 | B | 0.067965 | 480
12 | B | 0.042712 | 480
1 | C | 0.06863 | 480
2 | C | 0.13259 | 480
3 | C | 0.038725 | 480
4 | C | 0.03982 | 480
5 | C | 0.10857 | 480
6 | C | 0.12776 | 480
7 | C | 0.11208 | 480
8 | C | 0.11283 | 480
9 | C | 0.04366 | 480
10 | C | 0.068212 | 480
11 | C | 0.05995 | 480
12 | C | 0.040911 | 480
1 | D | 0.060164 | 480
2 | D | 0.067372 | 480
3 | D | 0.040387 | 480
4 | D | 0.039567 | 480
5 | D | 0.051361 | 480
6 | D | 0.038531 | 480
7 | D | 0.1099 | 480
8 | D | 0.039689 | 480
9 | D | 0.045409 | 480
10 | D | 0.068174 | 480
11 | D | 0.080867 | 480
12 | D | 0.041603 | 480
1 | E | 0.053818 | 480
2 | E | 0.064754 | 480
3 | E | 0.047963 | 480
4 | E | 0.041708 | 480
5 | E | 0.053941 | 480
6 | E | 0.041525 | 480
7 | E | 0.050311 | 480
8 | E | 0.039713 | 480
9 | E | 0.040274 | 480
10 | E | 0.067618 | 480
11 | E | 0.080546 | 480
12 | E | 0.041461 | 480
1 | F | 0.053772 | 480
2 | F | 0.077461 | 480
3 | F | 0.045571 | 480
4 | F | 0.042547 | 480
5 | F | 0.051577 | 480
6 | F | 0.039758 | 480
7 | F | 0.10595 | 480
8 | F | 0.040696 | 480
9 | F | 0.04004 | 480
10 | F | 0.040122 | 480
11 | F | 0.041974 | 480
12 | F | 0.041711 | 480
1 | G | 0.060863 | 480
2 | G | 0.12422 | 480
3 | G | 0.046054 | 480
4 | G | 0.11302 | 480
5 | G | 0.065382 | 480
6 | G | 0.060596 | 480
7 | G | 0.11211 | 480
8 | G | 0.12241 | 480
9 | G | 0.069611 | 480
10 | G | 0.040671 | 480
11 | G | 0.061657 | 480
12 | G | 0.13418 | 480
1 | H | 0.040293 | 480
2 | H | 0.041684 | 480
3 | H | 0.040752 | 480
4 | H | 0.040374 | 480
5 | H | 0.039639 | 480
6 | H | 0.040508 | 480
7 | H | 0.040669 | 480
8 | H | 0.042372 | 480
9 | H | 0.041009 | 480
10 | H | 0.040946 | 480
11 | H | 0.041134 | 480
12 | H | 0.17486 | 480

## Tabelle2
1 | A | 0.24555 | 418
2 | A | 0.22031 | 418
3 | A | 0.07093 | 418
4 | A | 0.25668 | 418
5 | A | 0.080702 | 418
6 | A | 0.25074 | 418
7 | A | 0.10926 | 418
8 | A | 0.15602 | 418
9 | A | 0.079155 | 418
10 | A | 0.15616 | 418
11 | A | 0.056448 | 418
12 | A | 0.45514 | 418
1 | B | 0.08502 | 418
2 | B | 0.22845 | 418
3 | B | 0.062239 | 418
4 | B | 0.29565 | 418
5 | B | 0.52874 | 418
6 | B | 0.36374 | 418
7 | B | 0.064341 | 418
8 | B | 0.18445 | 418
9 | B | 0.059245 | 418
10 | B | 0.20058 | 418
11 | B | 0.15187 | 418
12 | B | 0.064214 | 418
1 | C | 0.14992 | 418
2 | C | 0.36747 | 418
3 | C | 0.063135 | 418
4 | C | 0.11045 | 418
5 | C | 0.265 | 418
6 | C | 0.29081 | 418
7 | C | 0.37217 | 418
8 | C | 0.28658 | 418
9 | C | 0.13796 | 418
10 | C | 0.12831 | 418
11 | C | 0.12681 | 418
12 | C | 0.060684 | 418
1 | D | 0.12881 | 418
2 | D | 0.16993 | 418
3 | D | 0.10469 | 418
4 | D | 0.10788 | 418
5 | D | 0.099514 | 418
6 | D | 0.065547 | 418
7 | D | 0.29893 | 418
8 | D | 0.098187 | 418
9 | D | 0.13776 | 418
10 | D | 0.12992 | 418
11 | D | 0.17828 | 418
12 | D | 0.091417 | 418
1 | E | 0.12154 | 418
2 | E | 0.13344 | 418
3 | E | 0.093766 | 418
4 | E | 0.073884 | 418
5 | E | 0.10251 | 418
6 | E | 0.066921 | 418
7 | E | 0.16846 | 418
8 | E | 0.10126 | 418
9 | E | 0.073787 | 418
10 | E | 0.14872 | 418
11 | E | 0.34018 | 418
12 | E | 0.060467 | 418
1 | F | 0.10161 | 418
2 | F | 0.17524 | 418
3 | F | 0.13958 | 418
4 | F | 0.081623 | 418
5 | F | 0.10315 | 418
6 | F | 0.066519 | 418
7 | F | 0.26576 | 418
8 | F | 0.078407 | 418
9 | F | 0.061892 | 418
10 | F | 0.075749 | 418
11 | F | 0.076156 | 418
12 | F | 0.071018 | 418
1 | G | 0.10975 | 418
2 | G | 0.30298 | 418
3 | G | 0.45758 | 418
4 | G | 0.27196 | 418
5 | G | 0.13521 | 418
6 | G | 0.11202 | 418
7 | G | 0.28357 | 418
8 | G | 0.30253 | 418
9 | G | 0.15652 | 418
10 | G | 0.059923 | 418
11 | G | 0.20324 | 418
12 | G | 0.3145 | 418
1 | H | 0.10417 | 418
2 | H | 0.09984 | 418
3 | H | 0.11668 | 418
4 | H | 0.10332 | 418
5 | H | 0.10988 | 418
6 | H | 0.10878 | 418
7 | H | 0.10472 | 418
8 | H | 0.099231 | 418
9 | H | 0.096805 | 418
10 | H | 0.063238 | 418
11 | H | 0.06255 | 418
12 | H | 0.46248 | 418
1 | A | 0.050971 | 480
2 | A | 0.049355 | 480
3 | A | 0.039588 | 480
4 | A | 0.051772 | 480
5 | A | 0.040138 | 480
6 | A | 0.051445 | 480
7 | A | 0.04168 | 480
8 | A | 0.045623 | 480
9 | A | 0.040036 | 480
10 | A | 0.045107 | 480
11 | A | 0.038409 | 480
12 | A | 0.064439 | 480
1 | B | 0.040303 | 480
2 | B | 0.04955 | 480
3 | B | 0.039046 | 480
4 | B | 0.053213 | 480
5 | B | 0.067532 | 480
6 | B | 0.057311 | 480
7 | B | 0.039368 | 480
8 | B | 0.046074 | 480
9 | B | 0.038511 | 480
10 | B | 0.048136 | 480
11 | B | 0.045249 | 480
12 | B | 0.042148 | 480
1 | C | 0.044719 | 480
2 | C | 0.058067 | 480
3 | C | 0.039172 | 480
4 | C | 0.042576 | 480
5 | C | 0.051805 | 480
6 | C | 0.053699 | 480
7 | C | 0.059154 | 480
8 | C | 0.054809 | 480
9 | C | 0.044055 | 480
10 | C | 0.043878 | 480
11 | C | 0.043748 | 480
12 | C | 0.039829 | 480
1 | D | 0.043156 | 480
2 | D | 0.046249 | 480
3 | D | 0.041696 | 480
4 | D | 0.042208 | 480
5 | D | 0.042804 | 480
6 | D | 0.038634 | 480
7 | D | 0.054418 | 480
8 | D | 0.041231 | 480
9 | D | 0.046259 | 480
10 | D | 0.042751 | 480
11 | D | 0.046104 | 480
12 | D | 0.041686 | 480
1 | E | 0.043623 | 480
2 | E | 0.043683 | 480
3 | E | 0.043999 | 480
4 | E | 0.039114 | 480
5 | E | 0.041675 | 480
6 | E | 0.038734 | 480
7 | E | 0.045411 | 480
8 | E | 0.04178 | 480
9 | E | 0.040595 | 480
10 | E | 0.048225 | 480
11 | E | 0.057838 | 480
12 | E | 0.039811 | 480
1 | F | 0.047961 | 480
2 | F | 0.046843 | 480
3 | F | 0.044457 | 480
4 | F | 0.040778 | 480
5 | F | 0.042249 | 480
6 | F | 0.040222 | 480
7 | F | 0.052961 | 480
8 | F | 0.040994 | 480
9 | F | 0.039654 | 480
10 | F | 0.041257 | 480
11 | F | 0.041563 | 480
12 | F | 0.04152 | 480
1 | G | 0.042078 | 480
2 | G | 0.053744 | 480
3 | G | 0.063498 | 480
4 | G | 0.051551 | 480
5 | G | 0.043222 | 480
6 | G | 0.041695 | 480
7 | G | 0.053918 | 480
8 | G | 0.05584 | 480
9 | G | 0.044612 | 480
10 | G | 0.038984 | 480
11 | G | 0.048602 | 480
12 | G | 0.055686 | 480
1 | H | 0.040811 | 480
2 | H | 0.041188 | 480
3 | H | 0.042031 | 480
4 | H | 0.040902 | 480
5 | H | 0.042016 | 480
6 | H | 0.042534 | 480
7 | H | 0.041288 | 480
8 | H | 0.041163 | 480
9 | H | 0.04061 | 480
10 | H | 0.040191 | 480
11 | H | 0.040926 | 480
12 | H | 0.064724 | 480

## Tabelle3
1 | A | 0.063889 | 418
2 | A | 0.059295 | 418
3 | A | 0.050995 | 418
4 | A | 0.16879 | 418
5 | A | 0.060036 | 418
6 | A | 1.2256 | 418
7 | A | 0.055023 | 418
8 | A | 0.22932 | 418
9 | A | 1.387 | 418
10 | A | 1.2052 | 418
11 | A | 0.060867 | 418
12 | A | 0.062319 | 418
1 | B | 0.055974 | 418
2 | B | 0.052446 | 418
3 | B | 0.058194 | 418
4 | B | 0.048435 | 418
5 | B | 0.052628 | 418
6 | B | 0.065696 | 418
7 | B | 0.98152 | 418
8 | B | 0.52272 | 418
9 | B | 0.049744 | 418
10 | B | 0.76122 | 418
11 | B | 1.2029 | 418
12 | B | 2.5009 | 418
1 | C | 0.16432 | 418
2 | C | 0.050676 | 418
3 | C | 0.064661 | 418
4 | C | 0.061286 | 418
5 | C | 0.55404 | 418
6 | C | 0.068107 | 418
7 | C | 0.53383 | 418
8 | C | 1.1892 | 418
9 | C | 0.053 | 418
10 | C | 0.30481 | 418
11 | C | 0.8148 | 418
12 | C | 0.19531 | 418
1 | D | 0.044818 | 418
2 | D | 0.054349 | 418
3 | D | 0.054538 | 418
4 | D | 0.060936 | 418
5 | D | 0.069903 | 418
6 | D | 0.049844 | 418
7 | D | 0.072159 | 418
8 | D | 0.78132 | 418
9 | D | 0.050613 | 418
10 | D | 0.14369 | 418
11 | D | 0.064503 | 418
12 | D | 0.25523 | 418
1 | E | 0.046261 | 418
2 | E | 0.053012 | 418
3 | E | 0.19717 | 418
4 | E | 0.052503 | 418
5 | E | 0.070101 | 418
6 | E | 0.50304 | 418
7 | E | 0.27857 | 418
8 | E | 0.70601 | 418
9 | E | 0.051845 | 418
10 | E | 0.19787 | 418
11 | E | 0.065945 | 418
12 | E | 0.40956 | 418
1 | F | 0.051088 | 418
2 | F | 0.050988 | 418
3 | F | 2.1197 | 418
4 | F | 0.053596 | 418
5 | F | 0.069846 | 418
6 | F | 0.071086 | 418
7 | F | 0.079451 | 418
8 | F | 0.073442 | 418
9 | F | 0.052943 | 418
10 | F | 1.2882 | 418
11 | F | 0.066632 | 418
12 | F | 0.57974 | 418
1 | G | 0.045808 | 418
2 | G | 0.063439 | 418
3 | G | 1.4542 | 418
4 | G | 0.061052 | 418
5 | G | 0.9671 | 418
6 | G | 0.049203 | 418
7 | G | 0.45938 | 418
8 | G | 0.067817 | 418
9 | G | 0.17029 | 418
10 | G | 0.069539 | 418
11 | G | 1.249 | 418
12 | G | 0.063403 | 418
1 | H | 0.064725 | 418
2 | H | 0.06624 | 418
3 | H | 0.069187 | 418
4 | H | 0.071673 | 418
5 | H | 0.070426 | 418
6 | H | 0.070283 | 418
7 | H | 0.070549 | 418
8 | H | 0.069457 | 418
9 | H | 2.3237 | 418
10 | H | 2.9367 | 418
11 | H | 2.8249 | 418
12 | H | 3.6239 | 418
1 | A | 0.052404 | 480
2 | A | 0.039152 | 480
3 | A | 0.041621 | 480
4 | A | 0.048562 | 480
5 | A | 0.03907 | 480
6 | A | 0.10856 | 480
7 | A | 0.041521 | 480
8 | A | 0.052641 | 480
9 | A | 0.11769 | 480
10 | A | 0.10781 | 480
11 | A | 0.040415 | 480
12 | A | 0.041023 | 480
1 | B | 0.044904 | 480
2 | B | 0.038131 | 480
3 | B | 0.038671 | 480
4 | B | 0.037885 | 480
5 | B | 0.037855 | 480
6 | B | 0.038571 | 480
7 | B | 0.095329 | 480
8 | B | 0.066379 | 480
9 | B | 0.037973 | 480
10 | B | 0.082807 | 480
11 | B | 0.10801 | 480
12 | B | 0.1805 | 480
1 | C | 0.048518 | 480
2 | C | 0.038129 | 480
3 | C | 0.041153 | 480
4 | C | 0.03932 | 480
5 | C | 0.06856 | 480
6 | C | 0.039948 | 480
7 | C | 0.068788 | 480
8 | C | 0.10635 | 480
9 | C | 0.039059 | 480
10 | C | 0.059098 | 480
11 | C | 0.085797 | 480
12 | C | 0.05201 | 480
1 | D | 0.037461 | 480
2 | D | 0.039795 | 480
3 | D | 0.038135 | 480
4 | D | 0.045401 | 480
5 | D | 0.041048 | 480
6 | D | 0.037926 | 480
7 | D | 0.043674 | 480
8 | D | 0.082811 | 480
9 | D | 0.03877 | 480
10 | D | 0.06615 | 480
11 | D | 0.039321 | 480
12 | D | 0.052136 | 480
1 | E | 0.03739 | 480
2 | E | 0.038514 | 480
3 | E | 0.047348 | 480
4 | E | 0.037898 | 480
5 | E | 0.055535 | 480
6 | E | 0.066133 | 480
7 | E | 0.053147 | 480
8 | E | 0.081365 | 480
9 | E | 0.039795 | 480
10 | E | 0.04975 | 480
11 | E | 0.041606 | 480
12 | E | 0.061789 | 480
1 | F | 0.038342 | 480
2 | F | 0.038885 | 480
3 | F | 0.15932 | 480
4 | F | 0.039012 | 480
5 | F | 0.055179 | 480
6 | F | 0.040801 | 480
7 | F | 0.070209 | 480
8 | F | 0.040744 | 480
9 | F | 0.039353 | 480
10 | F | 0.11336 | 480
11 | F | 0.040972 | 480
12 | F | 0.072323 | 480
1 | G | 0.037805 | 480
2 | G | 0.038671 | 480
3 | G | 0.12162 | 480
4 | G | 0.038041 | 480
5 | G | 0.093503 | 480
6 | G | 0.040497 | 480
7 | G | 0.064901 | 480
8 | G | 0.039217 | 480
9 | G | 0.045378 | 480
10 | G | 0.039914 | 480
11 | G | 0.11111 | 480
12 | G | 0.039881 | 480
1 | H | 0.038566 | 480
2 | H | 0.039362 | 480
3 | H | 0.039186 | 480
4 | H | 0.039834 | 480
5 | H | 0.039165 | 480
6 | H | 0.04033 | 480
7 | H | 0.039065 | 480
8 | H | 0.039429 | 480
9 | H | 0.16984 | 480
10 | H | 0.20072 | 480
11 | H | 0.19569 | 480
12 | H | 0.23627 | 480

## Tabelle4
1 | A | 0.31831 | 418
2 | A | 0.057442 | 418
3 | A | 0.061421 | 418
4 | A | 0.44062 | 418
5 | A | 0.065306 | 418
6 | A | 0.25893 | 418
7 | A | 0.05875 | 418
8 | A | 0.89064 | 418
9 | A | 0.34524 | 418
10 | A | 0.29551 | 418
11 | A | 0.097656 | 418
12 | A | 0.070771 | 418
1 | B | 0.33631 | 418
2 | B | 0.056948 | 418
3 | B | 0.060301 | 418
4 | B | 0.062343 | 418
5 | B | 0.069604 | 418
6 | B | 0.09666 | 418
7 | B | 0.24767 | 418
8 | B | 0.16743 | 418
9 | B | 0.15008 | 418
10 | B | 0.23904 | 418
11 | B | 0.26493 | 418
12 | B | 0.46195 | 418
1 | C | 0.094042 | 418
2 | C | 0.056985 | 418
3 | C | 0.061011 | 418
4 | C | 0.063015 | 418
5 | C | 0.1787 | 418
6 | C | 0.10722 | 418
7 | C | 0.28046 | 418
8 | C | 0.2364 | 418
9 | C | 0.15643 | 418
10 | C | 0.12071 | 418
11 | C | 0.22842 | 418
12 | C | 0.48806 | 418
1 | D | 0.05998 | 418
2 | D | 0.059821 | 418
3 | D | 0.20729 | 418
4 | D | 0.13226 | 418
5 | D | 0.066693 | 418
6 | D | 0.062684 | 418
7 | D | 0.096795 | 418
8 | D | 0.18902 | 418
9 | D | 0.13692 | 418
10 | D | 0.14337 | 418
11 | D | 0.077755 | 418
12 | D | 0.12619 | 418
1 | E | 0.05994 | 418
2 | E | 0.060456 | 418
3 | E | 0.65873 | 418
4 | E | 0.067871 | 418
5 | E | 0.33912 | 418
6 | E | 0.13736 | 418
7 | E | 0.62204 | 418
8 | E | 0.18919 | 418
9 | E | 0.15899 | 418
10 | E | 0.10184 | 418
11 | E | 0.071915 | 418
12 | E | 0.15232 | 418
1 | F | 0.60027 | 418
2 | F | 0.06653 | 418
3 | F | 0.43323 | 418
4 | F | 0.071149 | 418
5 | F | 0.35335 | 418
6 | F | 0.22337 | 418
7 | F | 0.33213 | 418
8 | F | 0.20875 | 418
9 | F | 0.2138 | 418
10 | F | 0.21442 | 418
11 | F | 0.072638 | 418
12 | F | 0.19725 | 418
1 | G | 0.065381 | 418
2 | G | 0.062322 | 418
3 | G | 0.35488 | 418
4 | G | 0.1917 | 418
5 | G | 0.23878 | 418
6 | G | 0.072088 | 418
7 | G | 0.63941 | 418
8 | G | 0.1746 | 418
9 | G | 0.085272 | 418
10 | G | 0.15909 | 418
11 | G | 0.27996 | 418
12 | G | 0.10346 | 418
1 | H | 0.054957 | 418
2 | H | 0.055665 | 418
3 | H | 0.057531 | 418
4 | H | 0.058154 | 418
5 | H | 0.058578 | 418
6 | H | 0.05802 | 418
7 | H | 0.057215 | 418
8 | H | 0.057931 | 418
9 | H | 0.46843 | 418
10 | H | 0.57292 | 418
11 | H | 0.54184 | 418
12 | H | 0.6575 | 418
1 | A | 0.05506 | 480
2 | A | 0.039234 | 480
3 | A | 0.038711 | 480
4 | A | 0.062288 | 480
5 | A | 0.038916 | 480
6 | A | 0.051484 | 480
7 | A | 0.038391 | 480
8 | A | 0.094631 | 480
9 | A | 0.059144 | 480
10 | A | 0.0538 | 480
11 | A | 0.041059 | 480
12 | A | 0.040217 | 480
1 | B | 0.055603 | 480
2 | B | 0.038063 | 480
3 | B | 0.039615 | 480
4 | B | 0.038269 | 480
5 | B | 0.039147 | 480
6 | B | 0.040687 | 480
7 | B | 0.056198 | 480
8 | B | 0.04509 | 480
9 | B | 0.045974 | 480
10 | B | 0.050293 | 480
11 | B | 0.052149 | 480
12 | B | 0.065002 | 480
1 | C | 0.040927 | 480
2 | C | 0.038434 | 480
3 | C | 0.03907 | 480
4 | C | 0.039564 | 480
5 | C | 0.046031 | 480
6 | C | 0.042187 | 480
7 | C | 0.053284 | 480
8 | C | 0.049821 | 480
9 | C | 0.045322 | 480
10 | C | 0.043235 | 480
11 | C | 0.049869 | 480
12 | C | 0.065932 | 480
1 | D | 0.038489 | 480
2 | D | 0.039101 | 480
3 | D | 0.049111 | 480
4 | D | 0.042665 | 480
5 | D | 0.04026 | 480
6 | D | 0.039826 | 480
7 | D | 0.043521 | 480
8 | D | 0.046968 | 480
9 | D | 0.043752 | 480
10 | D | 0.043406 | 480
11 | D | 0.045934 | 480
12 | D | 0.043881 | 480
1 | E | 0.038175 | 480
2 | E | 0.039018 | 480
3 | E | 0.075225 | 480
4 | E | 0.038361 | 480
5 | E | 0.055941 | 480
6 | E | 0.045777 | 480
7 | E | 0.073239 | 480
8 | E | 0.050282 | 480
9 | E | 0.045098 | 480
10 | E | 0.042665 | 480
11 | E | 0.040882 | 480
12 | E | 0.045685 | 480
1 | F | 0.072879 | 480
2 | F | 0.039673 | 480
3 | F | 0.062173 | 480
4 | F | 0.040459 | 480
5 | F | 0.057317 | 480
6 | F | 0.050086 | 480
7 | F | 0.057457 | 480
8 | F | 0.048921 | 480
9 | F | 0.049666 | 480
10 | F | 0.049118 | 480
11 | F | 0.040544 | 480
12 | F | 0.048593 | 480
1 | G | 0.039028 | 480
2 | G | 0.038558 | 480
3 | G | 0.0569 | 480
4 | G | 0.046694 | 480
5 | G | 0.050478 | 480
6 | G | 0.039095 | 480
7 | G | 0.075133 | 480
8 | G | 0.049434 | 480
9 | G | 0.040047 | 480
10 | G | 0.04495 | 480
11 | G | 0.053487 | 480
12 | G | 0.042589 | 480
1 | H | 0.037567 | 480
2 | H | 0.038095 | 480
3 | H | 0.038501 | 480
4 | H | 0.038497 | 480
5 | H | 0.038303 | 480
6 | H | 0.039219 | 480
7 | H | 0.038125 | 480
8 | H | 0.039136 | 480
9 | H | 0.064371 | 480
10 | H | 0.071387 | 480
11 | H | 0.070224 | 480
12 | H | 0.07713 | 480

## Tabelle5
1 | A | 2.8823 | 418
2 | A | 2.9235 | 418
3 | A | 2.9105 | 418
4 | A | 2.9539 | 418
5 | A | 2.96 | 418
6 | A | 2.985 | 418
7 | A | 0.050939 | 418
8 | A | 0.047768 | 418
9 | A | 0.042441 | 418
10 | A | 0.042232 | 418
11 | A | 0.042056 | 418
12 | A | 0.04285 | 418
1 | B | 1.4343 | 418
2 | B | 1.4299 | 418
3 | B | 1.4086 | 418
4 | B | 1.4435 | 418
5 | B | 1.4348 | 418
6 | B | 1.4478 | 418
7 | B | 0.041827 | 418
8 | B | 0.041946 | 418
9 | B | 0.044171 | 418
10 | B | 0.042077 | 418
11 | B | 0.041887 | 418
12 | B | 0.041579 | 418
1 | C | 0.58389 | 418
2 | C | 0.57709 | 418
3 | C | 0.58862 | 418
4 | C | 0.58781 | 418
5 | C | 0.59257 | 418
6 | C | 0.5951 | 418
7 | C | 0.043399 | 418
8 | C | 0.043258 | 418
9 | C | 0.043426 | 418
10 | C | 0.042949 | 418
11 | C | 0.042979 | 418
12 | C | 0.04534 | 418
1 | D | 0.32092 | 418
2 | D | 0.31908 | 418
3 | D | 0.31742 | 418
4 | D | 0.3192 | 418
5 | D | 0.32332 | 418
6 | D | 0.32999 | 418
7 | D | 0.044232 | 418
8 | D | 0.041867 | 418
9 | D | 0.042083 | 418
10 | D | 0.042819 | 418
11 | D | 0.043289 | 418
12 | D | 0.043951 | 418
1 | E | 0.18285 | 418
2 | E | 0.18575 | 418
3 | E | 0.18504 | 418
4 | E | 0.18257 | 418
5 | E | 0.18397 | 418
6 | E | 0.18619 | 418
7 | E | 0.041585 | 418
8 | E | 0.043855 | 418
9 | E | 0.043397 | 418
10 | E | 0.044929 | 418
11 | E | 0.045314 | 418
12 | E | 0.04697 | 418
1 | F | 0.10224 | 418
2 | F | 0.10372 | 418
3 | F | 0.10428 | 418
4 | F | 0.10442 | 418
5 | F | 0.10439 | 418
6 | F | 0.10609 | 418
7 | F | 0.043899 | 418
8 | F | 0.044739 | 418
9 | F | 0.044832 | 418
10 | F | 0.044271 | 418
11 | F | 0.04577 | 418
12 | F | 0.046391 | 418
1 | G | 0.075423 | 418
2 | G | 0.075646 | 418
3 | G | 0.07699 | 418
4 | G | 0.0779 | 418
5 | G | 0.075261 | 418
6 | G | 0.077456 | 418
7 | G | 0.042106 | 418
8 | G | 0.043198 | 418
9 | G | 0.042721 | 418
10 | G | 0.043243 | 418
11 | G | 0.043278 | 418
12 | G | 0.044275 | 418
1 | H | 0.047977 | 418
2 | H | 0.048527 | 418
3 | H | 0.049003 | 418
4 | H | 0.049377 | 418
5 | H | 0.049563 | 418
6 | H | 0.051124 | 418
7 | H | 0.042673 | 418
8 | H | 0.043186 | 418
9 | H | 0.042338 | 418
10 | H | 0.042156 | 418
11 | H | 0.043185 | 418
12 | H | 0.042335 | 418
1 | A | 0.19407 | 480
2 | A | 0.19911 | 480
3 | A | 0.19623 | 480
4 | A | 0.19891 | 480
5 | A | 0.19983 | 480
6 | A | 0.20095 | 480
7 | A | 0.037709 | 480
8 | A | 0.037855 | 480
9 | A | 0.041145 | 480
10 | A | 0.040869 | 480
11 | A | 0.040795 | 480
12 | A | 0.041579 | 480
1 | B | 0.11957 | 480
2 | B | 0.11943 | 480
3 | B | 0.11729 | 480
4 | B | 0.12063 | 480
5 | B | 0.11927 | 480
6 | B | 0.12055 | 480
7 | B | 0.041118 | 480
8 | B | 0.040648 | 480
9 | B | 0.042769 | 480
10 | B | 0.041212 | 480
11 | B | 0.04095 | 480
12 | B | 0.041024 | 480
1 | C | 0.071068 | 480
2 | C | 0.069947 | 480
3 | C | 0.07151 | 480
4 | C | 0.071789 | 480
5 | C | 0.071784 | 480
6 | C | 0.072033 | 480
7 | C | 0.041956 | 480
8 | C | 0.041222 | 480
9 | C | 0.041286 | 480
10 | C | 0.041688 | 480
11 | C | 0.041557 | 480
12 | C | 0.043332 | 480
1 | D | 0.054925 | 480
2 | D | 0.055554 | 480
3 | D | 0.054483 | 480
4 | D | 0.054798 | 480
5 | D | 0.056568 | 480
6 | D | 0.054857 | 480
7 | D | 0.0421 | 480
8 | D | 0.041037 | 480
9 | D | 0.041132 | 480
10 | D | 0.040762 | 480
11 | D | 0.041197 | 480
12 | D | 0.041787 | 480
1 | E | 0.046379 | 480
2 | E | 0.048375 | 480
3 | E | 0.046905 | 480
4 | E | 0.04641 | 480
5 | E | 0.046823 | 480
6 | E | 0.046574 | 480
7 | E | 0.040622 | 480
8 | E | 0.04182 | 480
9 | E | 0.041548 | 480
10 | E | 0.042886 | 480
11 | E | 0.043454 | 480
12 | E | 0.044219 | 480
1 | F | 0.041728 | 480
2 | F | 0.042639 | 480
3 | F | 0.042464 | 480
4 | F | 0.042434 | 480
5 | F | 0.042751 | 480
6 | F | 0.043826 | 480
7 | F | 0.042152 | 480
8 | F | 0.042285 | 480
9 | F | 0.042553 | 480
10 | F | 0.042752 | 480
11 | F | 0.042722 | 480
12 | F | 0.043491 | 480
1 | G | 0.039995 | 480
2 | G | 0.039791 | 480
3 | G | 0.041009 | 480
4 | G | 0.040012 | 480
5 | G | 0.039992 | 480
6 | G | 0.040365 | 480
7 | G | 0.041671 | 480
8 | G | 0.041214 | 480
9 | G | 0.04074 | 480
10 | G | 0.041373 | 480
11 | G | 0.042223 | 480
12 | G | 0.042701 | 480
1 | H | 0.037757 | 480
2 | H | 0.038462 | 480
3 | H | 0.038427 | 480
4 | H | 0.038011 | 480
5 | H | 0.038413 | 480
6 | H | 0.03951 | 480
7 | H | 0.040999 | 480
8 | H | 0.041605 | 480
9 | H | 0.040891 | 480
10 | H | 0.041028 | 480
11 | H | 0.041992 | 480
12 | H | 0.041037 | 480