## Info
Hinweise
| 3Mix_Calib_RC | Kalibrierdaten zu RC-gefiltertem 3Mix aus IS1r2pmp (Inhibitoren) aus UV-Signal
| Acids_Calib | Kalibrierdaten zu gefilterten Säuren aus IS1r2rez (Inhibitoren) aus UV-Signal
| Std1+2_Calib | Kalibrierdaten zu suporgefiltertem Zuckerstandard 1 aus IS1r2pmp (Polymere) und Zuckerstandard 2 aus IS1r2rez (Polymere) aus UV-Signal

## 3Mix_Calib_RC
No. | Peak Name | Cal.Type | #Points | Rel.Std.Dev. | Coeff.Det. | Offset | Slope | Curve
|  |  |  | % | %
3 | HMF | LOff | 11 | 7.9993 | 99.5235 | 0.2727 | 0.0775 | 0
8 | Vanillin | LOff | 11 | 0.5663 | 99.9981 | 0.0275 | 0.0632 | 0
11 | Furfural | LOff | 10 | 4.1461 | 99.7297 | 0.1296 | 0.0182 | 0

## Acids_Calib
No. | Peak Name | Cal.Type | #Points | Rel.Std.Dev. | Coeff.Det. | Offset | Slope | Curve
|  |  |  | % | %
n.a. | Ameisensäure | LOff | 7 | 0.5136 | 99.9985 | 0.2319 | 13.0568 | 0
14 | Essigsäure | LOff | 7 | 0.1859 | 99.9998 | 0.0931 | 7.5395 | 0
n.a. | Lävulinsäure | LOff | 7 | 1.251 | 99.9914 | 0.0553 | 4.2432 | 0

## Std1+2_Calib
No. | Peak Name | Cal.Type | #Points | Rel.Std.Dev. | Coeff.Det. | Offset | Slope | Curve
|  |  |  | % | %
1 | Man | LOff | 10 | 1.7579 | 99.9905 | -0.0766 | 0.0658 | 0
1 | GlcUA | LOff | 10 | 3.1989 | 99.9696 | -0.0667 | 0.038 | 0
2 | GalUA | LOff | 10 | 3.728 | 99.9285 | 0.5828 | 0.0634 | 0
2 | GlcN | LOff | 10 | 3.9877 | 99.9481 | -0.0035 | 0.0451 | 0
3 | Rib | LOff | 10 | 3.9187 | 99.9534 | -0.1203 | 0.0875 | 0
4 | Rha | LOff | 10 | 1.6918 | 99.9908 | -0.0245 | 0.0632 | 0
3 | Gen | LOff | 10 | 2.4057 | 99.9809 | 0.0016 | 0.0223 | 0
5 | GalN | LOff | 10 | 3.5481 | 99.9626 | -0.096 | 0.0545 | 0
7 | GlcNAc | LOff | 10 | 2.1544 | 99.9839 | 0.0131 | 0.0132 | 0
5 | Lac | LOff | 10 | 2.7673 | 99.9768 | -0.0184 | 0.0127 | 0
8 | Cel | LOff | 10 | 7.1644 | 99.8521 | -0.0329 | 0.0146 | 0
9 | Glc | LOff | 9 | 2.5174 | 99.9783 | -0.0331 | 0.0336 | 0
6 | GalNAc | LOff | 9 | 1.121 | 99.9956 | -0.035 | 0.047 | 0
10 | Gal | LOff | 10 | 3.6746 | 99.9592 | -0.0976 | 0.0676 | 0
7 | Ara | LOff | 10 | 2.2083 | 99.9849 | -0.0798 | 0.0771 | 0
11 | Xyl | LOff | 10 | 3.4012 | 99.9654 | -0.1392 | 0.0846 | 0
8 | Fuc | LOff | 10 | 1.9251 | 99.9885 | -0.0541 | 0.0583 | 0
12 | 2dGlc | LOff | 10 | 5.6651 | 99.9087 | -0.1433 | 0.0574 | 0
13 | 2dRib | LOff | 10 | 8.5568 | 99.7997 | -0.1886 | 0.0602 | 0
Note on A1: Steven Koenig: Peaknummern teilweise doppelt vergeben, da aus Standards 1 und 2; GlcUA, GalUA, Gen, Lac, GalNAc, Ara, Fuc aus Standard 2, Rest aus 1