## Info
Hinweise
| PMP | Ergebnisse der ausgewerteten und mit den MS-Daten verglichenen UV-Signalen der PMP-Platte aus IS1r2
| Rezex | Ergebnisse der ausgewerteten und mit den MS-Daten verglichenen UV-Signalen de Rezex-Platte aus IS1r2
| PMP_notes | Anmerkungen zur Auswertung der kombinierten Daten aus HPLC und MS der Platte IS1r2pmp des Versuches IS1r2
| Rezex_notes | Anmerkungen zur Auswertung der kombinierten Daten aus HPLC und MS der Platte IS1r2rez des Versuches IS1r2

## PMP
Sample | Sample Name | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Summe
No. |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  | Man | GlcUA | GlcN | GalUA | Rib | Rha | Gen | GalN | GlcNAc | Lac | Cel | Glc | GalNAc | Gal | Ara | Xyl | Fuc | 2dGlc | 2dRib
|  | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1
1 | H01_ZS1_200 | 190.3827 | n.a. | n.a. | 111.3109 | 191.8953 | 190.9133 | n.a. | 191.19 | 164.4723 | n.a. | 169.111 | 186.2243 | n.a. | 195.236 | n.a. | 199.6851 | n.a. | 201.8883 | 199.6908
2 | H01_ZS1_200 | 200.3085 | n.a. | 200.8914 | n.a. | 200.9482 | 200.1242 | n.a. | 200.8042 | 199.9411 | n.a. | 201.689 | 200.2003 | n.a. | 200.6094 | n.a. | 200.7534 | n.a. | 201.3113 | 202.0446
3 | H02_ZS1_050 | 49.7539 | n.a. | 48.5755 | n.a. | 48.5059 | 50.5109 | n.a. | 48.9778 | 49.6634 | n.a. | 45.4286 | 50.8023 | n.a. | 50.0249 | n.a. | 48.9959 | n.a. | 48.2728 | 46.726
4 | H03_ZS1_040 | 38.8271 | n.a. | 37.1092 | n.a. | 37.3243 | 38.5683 | n.a. | 37.5598 | 39.6972 | n.a. | 38.0818 | 37.6769 | n.a. | 36.9258 | n.a. | 37.4862 | n.a. | 36.2456 | 34.9587
5 | H04_ZS1_030 | 30.2523 | n.a. | 28.9834 | n.a. | 29.6684 | 30.4211 | n.a. | 29.5922 | 30.7225 | n.a. | 28.3999 | 30.2361 | n.a. | 30.2144 | n.a. | 29.9712 | n.a. | 29.0957 | 27.9765
6 | H05_ZS1_020 | 19.391 | n.a. | 21.2509 | n.a. | 19.3048 | 19.6215 | n.a. | 19.2677 | 21.229 | n.a. | 19.944 | 20.2374 | n.a. | 19.2563 | n.a. | 19.3259 | n.a. | 18.976 | 19.292
7 | H06_ZS1_010 | 9.5644 | n.a. | 10.1913 | n.a. | 10.1741 | 9.9236 | n.a. | 10.4285 | 10.3191 | n.a. | 9.8339 | 9.8435 | n.a. | 9.7493 | n.a. | 10.4055 | n.a. | 10.2311 | 10.1979
8 | H07_ZS1_005 | 5.4067 | n.a. | 6.018 | n.a. | 6.0432 | 5.2651 | n.a. | 5.5104 | 3.8404 | n.a. | 5.382 | 4.972 | n.a. | 5.7301 | n.a. | 5.9413 | n.a. | 6.1691 | 6.7466
9 | H08_ZS1_004 | 4.4688 | n.a. | 5.2168 | n.a. | 4.9548 | 3.8833 | n.a. | 4.3818 | 2.9422 | n.a. | 5.4693 | 6.6959 | n.a. | 4.5652 | n.a. | 4.4355 | n.a. | 5.37 | 5.9663
10 | H09_ZS1_003 | 3.5326 | n.a. | 3.6638 | n.a. | 4.0218 | 3.355 | n.a. | 4.4325 | 3.0254 | n.a. | 3.9464 | 3.5523 | n.a. | 4.0309 | n.a. | 3.5534 | n.a. | 4.5989 | 5.5335
11 | H10_ZS1_002 | 2.4948 | n.a. | 2.0996 | n.a. | 3.0547 | 2.3269 | n.a. | 3.0451 | 2.6198 | n.a. | 5.8251 | 2.4791 | n.a. | 2.8938 | n.a. | 3.1318 | n.a. | 3.7295 | 4.5579
12 | H11_ZS1_000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
13 | H01_ZS2_200 | n.a. | 200.6602 | n.a. | 201.1391 | n.a. | n.a. | 200.0349 | n.a. | n.a. | 200.2563 | n.a. | n.a. | 199.9648 | n.a. | 200.5747 | n.a. | 200.4194 | n.a. | n.a.
14 | H02_ZS2_050 | n.a. | 47.8095 | n.a. | 47.4167 | n.a. | n.a. | 48.977 | n.a. | n.a. | 49.1301 | n.a. | n.a. | 50.4738 | n.a. | 48.7157 | n.a. | 48.8885 | n.a. | n.a.
15 | H03_ZS2_040 | n.a. | 39.8429 | n.a. | 38.8764 | n.a. | n.a. | 39.6345 | n.a. | n.a. | 39.2485 | n.a. | n.a. | 40.0941 | n.a. | 38.865 | n.a. | 39.9813 | n.a. | n.a.
16 | H04_ZS2_030 | n.a. | 29.527 | n.a. | 27.7454 | n.a. | n.a. | 31.8857 | n.a. | n.a. | 31.1791 | n.a. | n.a. | 29.3092 | n.a. | 29.5862 | n.a. | 29.1957 | n.a. | n.a.
17 | H05_ZS2_020 | n.a. | 19.6419 | n.a. | 19.471 | n.a. | n.a. | 20.6222 | n.a. | n.a. | 19.9644 | n.a. | n.a. | 20.0951 | n.a. | 19.9615 | n.a. | 19.659 | n.a. | n.a.
18 | H06_ZS2_010 | n.a. | 9.1748 | n.a. | 10.5132 | n.a. | n.a. | 9.1284 | n.a. | n.a. | 8.2312 | n.a. | n.a. | 9.9877 | n.a. | 9.9408 | n.a. | 9.5464 | n.a. | n.a.
19 | H07_ZS2_005 | n.a. | 6.5581 | n.a. | 7.495 | n.a. | n.a. | 4.6204 | n.a. | n.a. | 5.0234 | n.a. | n.a. | 4.405 | n.a. | 5.7323 | n.a. | 5.534 | n.a. | n.a.
20 | H08_ZS2_004 | n.a. | 4.7628 | n.a. | 4.8903 | n.a. | n.a. | 4.2222 | n.a. | n.a. | 4.4061 | n.a. | n.a. | 6.2535 | n.a. | 4.5559 | n.a. | 4.6064 | n.a. | n.a.
21 | H09_ZS2_003 | n.a. | 3.4948 | n.a. | 3.4285 | n.a. | n.a. | 2.7457 | n.a. | n.a. | 3.4686 | n.a. | n.a. | 3.1679 | n.a. | 3.4351 | n.a. | 3.5026 | n.a. | n.a.
22 | H10_ZS2_002 | n.a. | 2.528 | n.a. | 3.0244 | n.a. | n.a. | 2.1291 | n.a. | n.a. | 3.0924 | n.a. | n.a. | 2.5024 | n.a. | 2.6328 | n.a. | 2.6668 | n.a. | n.a.
23 | H12_SM18_P30S | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.935 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 164.0068 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24 | A01_HMF_X1.A07 | 10.3319 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 58.0152 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 77.2123 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 145.5594
25 | A02_HMF_X1.C04 | 22.4789 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 110.8835 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 69.9931 | n.a. | 4.1723 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 207.5278
26 | A03_HMF_X1.F04 | 3.3478 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.0171 | n.a. | 3.6995 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.0644
27 | A04_HMF_X2.B07 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.5127 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 84.709 | n.a. | 2.4681 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 90.6898
28 | B01_HMF_X1.A10 | 2.4177 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.8005 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 15.2182
29 | B02_HMF_X1.C05 | 22.5311 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 111.0309 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 75.0326 | n.a. | 4.7266 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 213.3212
30 | B03_HMF_X1.F08 | 1.7809 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.7809
31 | B04_HMF_X2.B08 | 1.9634 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 97.0976 | n.a. | 2.4587 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 101.5197
32 | C01_HMF_X1.A12 | 2.8673 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 42.452 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 45.3193
33 | C02_HMF_X1.C10 | 2.2152 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 112.7178 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 114.933
34 | C03_HMF_X1.F09 | 1.8504 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.6722 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.1029 | n.a. | 3.4708 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.0963
35 | C04_HMF_X2.C04 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.8553 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 23.6513 | n.a. | 2.2117 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30.7183
36 | D01_HMF_X1.B07 | 1.6928 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 33.4823 | n.a. | 2.8668 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 38.0419
37 | D02_HMF_X1.C12 | 2.8636 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 46.9837 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 49.8473
38 | D03_HMF_X1.G05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.4449 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21.43 | n.a. | 2.0224 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 25.8973
39 | D04_HMF_X2.C05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.725 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21.9704 | n.a. | 1.9387 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 26.6341
40 | E01_HMF_X1.B10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 29.6679 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 29.6679
41 | E02_HMF_X1.D02 | 1.3645 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 31.1711 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.5356
42 | E03_HMF_X1.G11 | 1.6445 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.975 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.3621 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.9816
43 | E04_HMF_X2.C12 | 2.3225 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.7137 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.9692 | n.a. | 2.0161 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.0215
44 | F01_HMF_X1.B11 | 1.8239 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.3576 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.1815
45 | F02_HMF_X1.D04 | 4.5013 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 49.1909 | n.a. | 3.269 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 56.9612
46 | F03_HMF_X2.A01 | 16.6222 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.6729 | 35.4306 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 31.2743 | n.a. | 16.3294 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 103.3294
47 | F04_HMF_X2.D02 | 2.705 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.7874 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.9269 | n.a. | 2.0355 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.4548
48 | G01_HMF_X1.C02 | 1.6457 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 24.9237 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 26.5694
49 | G02_HMF_X1.D12 | 1.8637 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 106.8756 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 108.7393
50 | G03_HMF_X2.A06 | 2.0214 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 157.555 | n.a. | 13.448 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.0049 | 177.0293
51 | G04_HMF_SM18_P30S | 1.711 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 90.641 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
52 | A05_Fur_X1.A10 | 1.9302 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.2496 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.1065 | n.a. | n.a. | 15.2863
53 | A06_Fur_X1.F01 | 2.0678 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.0151 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 80.1144 | n.a. | 2.7395 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 86.9368
54 | A07_Fur_X1.G05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.412 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 23.0858 | n.a. | 1.7778 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 28.2756
55 | A08_Fur_X2.A09 | 1.7921 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.6849 | n.a. | n.a. | 2.435 | n.a. | n.a. | n.a. | 41.3044 | n.a. | 1.9066 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 49.123
56 | B05_Fur_X1.B04 | 1.9145 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 191.685 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 193.5995
57 | B06_Fur_X1.F02 | 1.7629 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 121.0012 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 122.7641
58 | B07_Fur_X1.G11 | 1.6577 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.4028 | n.a. | n.a. | 2.1348 | n.a. | n.a. | n.a. | 4.8496 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.0449
59 | B08_Fur_X2.B07 | 1.9865 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 50.8483 | n.a. | 2.3537 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 55.1885
60 | C05_Fur_X1.B05 | 3.102 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 90.1415 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 93.2435
61 | C06_Fur_X1.F03 | 1.8173 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 94.7862 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 96.6035
62 | C07_Fur_X2.A02 | 1.5936 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 126.9865 | n.a. | 8.9193 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 137.4994
63 | C08_Fur_X2.B08 | 5.7464 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.1379 | 94.6956 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 105.5799
64 | D05_Fur_X1.B10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.5882 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 16.6505 | n.a. | 1.7292 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19.9679
65 | D06_Fur_X1.F04 | 1.6674 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.0335 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.923 | n.a. | 2.9446 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.5685
66 | D07_Fur_X2.A05 | 1.5144 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 91.4497 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 92.9641
67 | D08_Fur_X2.C04 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.6287 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.1366 | n.a. | 1.92 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21.6853
68 | E05_Fur_X1.B11 | 3.4703 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.786 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.5513 | n.a. | 1.9938 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 27.8014
69 | E06_Fur_X1.F08 | 1.6631 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.525 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.4227 | n.a. | 2.9681 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.5789
70 | E07_Fur_X2.A06 | 1.4847 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.8725 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 42.7795 | n.a. | 4.6811 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 50.8178
71 | E08_Fur_X2.C05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.6492 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.9355 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.5847
72 | F05_Fur_X1.C02 | 1.5693 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.5091 | n.a. | n.a. | n.a. | 16.6742 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.7526
73 | F06_Fur_X1.F09 | 1.681 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.4569 | n.a. | 2.8984 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.0363
74 | F07_Fur_X2.A07 | 1.6622 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 82.0304 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 83.6926
75 | F08_Fur_X2.C12 | 3.7505 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.2474 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.2644 | n.a. | 2.549 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19.8113
76 | G05_Fur_X1.D02 | 1.7233 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.9165 | n.a. | n.a. | 2.9317 | n.a. | n.a. | n.a. | 32.5226 | n.a. | 1.5838 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 40.6779
77 | G06_Fur_X1.F10 | 1.7599 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.6088 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 26.6859 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 31.0546
78 | G07_Fur_X2.A08 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 88.9371 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 88.9371
79 | G09_Fur_SM18_P30S | 2.6146 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 130.7769 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
80 | A09_Van_X1.A10 | 1.5885 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.2286 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.2252 | n.a. | n.a. | 15.0423
81 | A10_Van_X1.F10 | 1.5837 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.2115 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 51.8435 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.4003 | n.a. | n.a. | 58.039
82 | A11_Van_X1.H10 | 1.5686 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.2959 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.1322 | n.a. | n.a. | 9.9967
83 | A12_Van_X2.C05 | 1.3828 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 165.4142 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 166.797
84 | B09_Van_X1.C01 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 31.8193 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.5019 | n.a. | 26.285 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 60.6062
85 | B10_Van_X1.G05 | 2.3776 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.4274 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 55.4253 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 59.2303
86 | B11_Van_X2.A01 | 6.2389 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.8916 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 36.3532 | n.a. | 5.0151 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 57.4988
87 | B12_Van_X2.C07 | 3.5022 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.644 | n.a. | 2.1555 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.3017
88 | C09_Van_X1.C04 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.1758 | 49.7409 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.234 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 85.1507
89 | C10_Van_X1.C05 | 1.57 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 29.5993 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.4036 | n.a. | n.a. | 34.5729
90 | C11_Van_X2.A06 | 1.7963 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 26.1836 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 27.9799
91 | C12_Van_X2.C09 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 35.5684 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.5273 | n.a. | 30.2125 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 67.3082
92 | D09_Van_X1.C05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 49.0875 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30.5922 | n.a. | 2.0503 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 81.73
93 | D10_Van_X1.G09 | 1.3993 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.0602 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 29.5181 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.916 | n.a. | n.a. | 35.8936
94 | D11_Van_X2.A09 | 1.3785 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 47.6953 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 49.0738
95 | D12_Van_X2.C10 | 3.3683 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.1532 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.5738 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.0953
96 | E09_Van_X1.C07 | 1.6948 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.8511 | n.a. | 3.4849 | n.a. | n.a. | 5.4265 | n.a. | n.a. | 16.4573
97 | E10_Van_X1.G11 | 1.6312 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 34.7747 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 36.4059
98 | E11_Van_X2.B07 | 1.7743 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 111.7232 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 113.4975
99 | E12_Van_X2.C11 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 35.7211 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.7572 | n.a. | 31.3755 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 68.8538
100 | F09_Van_X1.E03 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 31.2836 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.0123 | n.a. | 26.5007 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 59.7966
101 | F10_Van_X1.H03 | 1.7855 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.0894 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.8749
102 | F11_Van_X2.B12 | 6.4046 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.1475 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.0562 | n.a. | 2.7258 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 17.3341
103 | F12_Van_X2.D01 | 2.1784 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.5676 | n.a. | 2.8199 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.5659
104 | G09_Van_X1.E07 | 7.1592 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.8487 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 41.7632 | n.a. | 6.8775 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 61.6486
105 | G10_Van_X1.H08 | 7.5944 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.7507 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.0849 | n.a. | 27.2688 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 69.6988
106 | G11_Van_X2.C04 | 2.9883 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.5661 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 60.9597 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 65.5141
107 | G12_Van_SM18_P30S | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 105.086 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
108 | H02_ZS1_050 | 52.5752 | n.a. | n.a. | 27.9345 | 49.9509 | 51.7339 | n.a. | 49.7212 | 49.5297 | n.a. | 47.2453 | 50.4232 | n.a. | 49.9678 | n.a. | 50.062 | n.a. | 43.8724 | 48.1893

## Rezex
Sample | Sample Name | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Summe
No. |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  | Man | GlcUA | GlcN | GalUA | Rib | Rha | Gen | GalN | GlcNAc | Lac | Cel | Glc | GalNAc | Gal | Ara | Xyl | Fuc | 2dGlc | 2dRib
|  | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1
1 | H01_ZS1_200 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 538.6741 | 191.19 | n.a. | 172.9234 | n.a. | n.a. | 133.036 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.9409 | n.a. | n.a.
2 | H01_ZS1_200 | 200.3085 | n.a. | 200.8914 | n.a. | 200.9482 | 200.1242 | n.a. | 200.8042 | 199.9411 | n.a. | 201.689 | 200.2003 | n.a. | 200.6094 | n.a. | 200.7534 | n.a. | 201.3113 | 202.0446
3 | H02_ZS1_050 | 49.7539 | n.a. | 48.5755 | n.a. | 48.5059 | 50.5109 | n.a. | 48.9778 | 49.6634 | n.a. | 45.4286 | 50.8023 | n.a. | 50.0249 | n.a. | 48.9959 | n.a. | 48.2728 | 46.726
4 | H03_ZS1_040 | 38.8271 | n.a. | 37.1092 | n.a. | 37.3243 | 38.5683 | n.a. | 37.5598 | 39.6972 | n.a. | 38.0818 | 37.6769 | n.a. | 36.9258 | n.a. | 37.4862 | n.a. | 36.2456 | 34.9587
5 | H04_ZS1_030 | 30.2523 | n.a. | 28.9834 | n.a. | 29.6684 | 30.4211 | n.a. | 29.5922 | 30.7225 | n.a. | 28.3999 | 30.2361 | n.a. | 30.2144 | n.a. | 29.9712 | n.a. | 29.0957 | 27.9765
6 | H05_ZS1_020 | 19.391 | n.a. | 21.2509 | n.a. | 19.3048 | 19.6215 | n.a. | 19.2677 | 21.229 | n.a. | 19.944 | 20.2374 | n.a. | 19.2563 | n.a. | 19.3259 | n.a. | 18.976 | 19.292
7 | H06_ZS1_010 | 9.5644 | n.a. | 10.1913 | n.a. | 10.1741 | 9.9236 | n.a. | 10.4285 | 10.3191 | n.a. | 9.8339 | 9.8435 | n.a. | 9.7493 | n.a. | 10.4055 | n.a. | 10.2311 | 10.1979
8 | H07_ZS1_005 | 5.4067 | n.a. | 6.018 | n.a. | 6.0432 | 5.2651 | n.a. | 5.5104 | 3.8404 | n.a. | 5.382 | 4.972 | n.a. | 5.7301 | n.a. | 5.9413 | n.a. | 6.1691 | 6.7466
9 | H08_ZS1_004 | 4.4688 | n.a. | 5.2168 | n.a. | 4.9548 | 3.8833 | n.a. | 4.3818 | 2.9422 | n.a. | 5.4693 | 6.6959 | n.a. | 4.5652 | n.a. | 4.4355 | n.a. | 5.37 | 5.9663
10 | H09_ZS1_003 | 3.5326 | n.a. | 3.6638 | n.a. | 4.0218 | 3.355 | n.a. | 4.4325 | 3.0254 | n.a. | 3.9464 | 3.5523 | n.a. | 4.0309 | n.a. | 3.5534 | n.a. | 4.5989 | 5.5335
11 | H10_ZS1_002 | 2.4948 | n.a. | 2.0996 | n.a. | 3.0547 | 2.3269 | n.a. | 3.0451 | 2.6198 | n.a. | 5.8251 | 2.4791 | n.a. | 2.8938 | n.a. | 3.1318 | n.a. | 3.7295 | 4.5579
12 | H11_ZS1_000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
13 | H01_ZS2_200 | n.a. | 200.6602 | n.a. | 201.1391 | n.a. | n.a. | 200.0349 | n.a. | n.a. | 200.2563 | n.a. | n.a. | 199.9648 | n.a. | 200.5747 | n.a. | 200.4194 | n.a. | n.a.
14 | H02_ZS2_050 | n.a. | 47.8095 | n.a. | 47.4167 | n.a. | n.a. | 48.977 | n.a. | n.a. | 49.1301 | n.a. | n.a. | 50.4738 | n.a. | 48.7157 | n.a. | 48.8885 | n.a. | n.a.
15 | H03_ZS2_040 | n.a. | 39.8429 | n.a. | 38.8764 | n.a. | n.a. | 39.6345 | n.a. | n.a. | 39.2485 | n.a. | n.a. | 40.0941 | n.a. | 38.865 | n.a. | 39.9813 | n.a. | n.a.
16 | H04_ZS2_030 | n.a. | 29.527 | n.a. | 27.7454 | n.a. | n.a. | 31.8857 | n.a. | n.a. | 31.1791 | n.a. | n.a. | 29.3092 | n.a. | 29.5862 | n.a. | 29.1957 | n.a. | n.a.
17 | H05_ZS2_020 | n.a. | 19.6419 | n.a. | 19.471 | n.a. | n.a. | 20.6222 | n.a. | n.a. | 19.9644 | n.a. | n.a. | 20.0951 | n.a. | 19.9615 | n.a. | 19.659 | n.a. | n.a.
18 | H06_ZS2_010 | n.a. | 9.1748 | n.a. | 10.5132 | n.a. | n.a. | 9.1284 | n.a. | n.a. | 8.2312 | n.a. | n.a. | 9.9877 | n.a. | 9.9408 | n.a. | 9.5464 | n.a. | n.a.
19 | H07_ZS2_005 | n.a. | 6.5581 | n.a. | 7.495 | n.a. | n.a. | 4.6204 | n.a. | n.a. | 5.0234 | n.a. | n.a. | 4.405 | n.a. | 5.7323 | n.a. | 5.534 | n.a. | n.a.
20 | H08_ZS2_004 | n.a. | 4.7628 | n.a. | 4.8903 | n.a. | n.a. | 4.2222 | n.a. | n.a. | 4.4061 | n.a. | n.a. | 6.2535 | n.a. | 4.5559 | n.a. | 4.6064 | n.a. | n.a.
21 | H09_ZS2_003 | n.a. | 3.4948 | n.a. | 3.4285 | n.a. | n.a. | 2.7457 | n.a. | n.a. | 3.4686 | n.a. | n.a. | 3.1679 | n.a. | 3.4351 | n.a. | 3.5026 | n.a. | n.a.
22 | H10_ZS2_002 | n.a. | 2.528 | n.a. | 3.0244 | n.a. | n.a. | 2.1291 | n.a. | n.a. | 3.0924 | n.a. | n.a. | 2.5024 | n.a. | 2.6328 | n.a. | 2.6668 | n.a. | n.a.
23 | BR GlcUA lactone (unfiltered) | n.a. | 293.3608 | n.a. | 24.0816 | 6.3413 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.2796 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24 | H11_SM18_P30S_Es.s. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 187.6748 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25 | H12_SM18_P30S_Lae.s. | 2.0435 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 226.5506 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
26 | A01_Am.s._X1.C04 | 32.9707 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 203.3912 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 121.4974 | n.a. | 3.6487 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.5908 | n.a. | 365.0988
27 | A02_Am.s._X1.F10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.8697 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.6619 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.2811 | n.a. | n.a. | 6.8127
28 | A03_Am.s._X1.G11 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.7127 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.3348 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.0475
29 | A04_Am.s._X2.B10 | 94.5677 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.4259 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.9061 | 155.8603 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 262.76
30 | B01_Am.s._X1.C05 | 36.5417 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 197.2429 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 110.0445 | n.a. | 2.8695 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.712 | n.a. | 350.4106
31 | B02_Am.s._X1.F12 | 1.6796 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.7114 | n.a. | 2.0873 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.4783
32 | B03_Am.s._X1.H01 | 1.5242 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.3124 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.8366
33 | B04_Am.s._X2.C05 | 1.8445 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.0911 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.8143 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.7499
34 | C01_Am.s._X1.E01 | 2.1115 | n.a. | 2.0444 | n.a. | n.a. | 1.6403 | n.a. | 3.5044 | n.a. | n.a. | n.a. | 19.8783 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 29.1789
35 | C02_Am.s._X1.G01 | 1.9568 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.7929 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.7497
36 | C03_Am.s._X1.H03 | 1.7909 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.8246 | n.a. | n.a. | 1.3325 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.948
37 | C04_Am.s._X2.C06 | 1.8659 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.8484 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.7143
38 | D01_Am.s._X1.F02 | 2.4009 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.6966 | n.a. | 2.8055 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.903
39 | D02_Am.s._X1.G02 | 2.3383 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.175 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.5133
40 | D03_Am.s._X2.A01 | 44.714 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 80.1977 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 50.9825 | n.a. | 39.5235 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 215.4177
41 | D04_Am.s._X2.C07 | 1.3999 | 2.4696 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.3834 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 34.3259 | n.a. | 39.6668 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 80.2456
42 | E01_Am.s._X1.F04 | 2.0978 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.7353 | n.a. | 3.9642 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.7973
43 | E02_Am.s._X1.G03 | 2.3254 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.133 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.4584
44 | E03_Am.s._X2.A02 | 1.9822 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.0745 | n.a. | n.a. | n.a. | 9.4384 | 232.6533 | n.a. | 36.1237 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 282.2721
45 | E04_Am.s._X2.C12 | 82.9374 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.7062 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.6152 | n.a. | 41.0189 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 129.2777
46 | F01_Am.s._X1.F05 | 6.4381 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.3632 | n.a. | n.a. | n.a. | 10.6408 | 236.0914 | n.a. | 47.6528 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 307.1863
47 | F02_Am.s._X1.G05 | 2.8674 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.038 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.2716 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 10.177
48 | F03_Am.s._X2.B04 | 2.0008 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 148.413 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 150.4138
49 | F04_Am.s._X2.D02 | 84.0523 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.0897 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.3617 | n.a. | 42.0787 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 133.5824
50 | G01_Am.s._X1.F0 | 2.697 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.1856 | n.a. | 5.1042 | n.a. | n.a. | 1.1868 | n.a. | n.a. | 15.1736
51 | G02_Am.s._X1.G09 | 2.228 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.8743 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.773 | n.a. | n.a. | 7.8753
52 | G03_Am.s._X2.B08 | 2.0712 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 118.6085 | n.a. | 3.383 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 124.0627
53 | G04_Am.s._X2.D03 | 45.9588 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 84.6444 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 52.1333 | n.a. | 41.0432 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 223.7797
54 | A05_Es.s._X1.A10 | 2.5816 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.7615 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.7857 | n.a. | 1.7208 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 9.8496
55 | A06_Es.s._X1.D12 | 2.3037 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 86.7685 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 89.0722
56 | A07_Es.s._X1.H08 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 164.9098 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.4946 | n.a. | 137.7293 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 304.1337
57 | A08_Es.s._X2.A08 | 2.2959 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.1919 | n.a. | n.a. | n.a. | 4.7455 | 350.922 | n.a. | 35.937 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 399.0923
58 | B05_Es.s._X1.B03 | 2.7082 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.1993 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.9075
59 | B06_Es.s._X1.E01 | 3.8483 | n.a. | 1.7233 | n.a. | n.a. | 1.4477 | n.a. | 3.0732 | n.a. | n.a. | n.a. | 18.694 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 28.7865
60 | B07_Es.s._X1.H12 | 1.6212 | n.a. | 2.7432 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.5773 | n.a. | n.a. | n.a. | 75.3927 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 84.3344
61 | B08_Es.s._X2.A09 | 1.8874 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.6575 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 44.9941 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 49.539
62 | C05_Es.s._X1.B08 | 1.792 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 48.4694 | n.a. | 3.5313 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 53.7927
63 | C06_Es.s._X1.E02 | 2.8261 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21.7773 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 24.6034
64 | C07_Es.s._X2.A02 | 1.9225 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 98.9783 | n.a. | 11.4222 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 112.323
65 | C08_Es.s._X2.A12 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 74.4464 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 74.4464
66 | D05_Es.s._X1.B10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.2332 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.2332
67 | D06_Es.s._X1.F01 | 1.8183 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.3332 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.1515
68 | D07_Es.s._X2.A04 | 3.3822 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.4831 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 14.5221 | n.a. | 33.1564 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 62.5438
69 | D08_Es.s._X2.B01 | 1.7888 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.4206 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 54.6836 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 58.893
70 | E05_Es.s._X1.C04 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.4237 | 190.7069 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 123.6903 | n.a. | 4.5195 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.5893 | n.a. | 324.9297
71 | E06_Es.s._X1,F06 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.1598 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.1598
72 | E07_Es.s._X2.A05 | 2.2098 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.6352 | 226.8489 | n.a. | 24.8567 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 260.5506
73 | E08_Es.s._X2.B08 | 1.8782 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 60.6939 | n.a. | 3.5484 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.939 | n.a. | 69.0595
74 | F05_Es.s._X1.C05 | 31.5514 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.2816 | 195.9823 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 128.0677 | n.a. | 5.8561 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 363.7391
75 | F06_Es.s._X1.G05 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.5645 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 68.0005 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 69.565
76 | F07_Es.s._X2.A06 | 2.487 | n.a. | n.a. | n.a. | 5.7082 | 1.5912 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.7447 | 103.9171 | n.a. | 13.0211 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 131.4693
77 | F08_Es.s._X2.C04 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.7229 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 63.8969 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 67.6198
78 | G05_Es.s._X1.C12 | 1.9565 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 76.6523 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 78.6088
79 | G06_Es.s._X1.G11 | 1.7865 | n.a. | n.a. | n.a. | 5.5443 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.2764 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.6072
80 | G07_Es.s._X2.A07 | 2.0922 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.0019 | n.a. | n.a. | n.a. | 4.5085 | 228.7202 | n.a. | 22.7697 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 260.0925
81 | G08_Es.s._X2.C05 | 2.4719 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.3367 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 47.9953 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 53.8039
82 | A09_Lae.s._X1.A03 | 4.5735 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.8481 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 120.565 | n.a. | 3.6655 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 132.6521
83 | A10_Lae.s._X1.C12 | 2.3567 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 99.9758 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 102.3325
84 | A11_Lae.s._X1.G05 | n.a. | 6.0416 | n.a. | n.a. | n.a. | 2.846 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.7438 | n.a. | 2.262 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 31.8934
85 | A12_Lae.s._X2.A04 | 2.6933 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.597 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 7.6641 | n.a. | 11.3646 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 26.319
86 | B09_Lae.s._X1.A05 | 8.7762 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 86.4345 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 37.5703 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 132.781
87 | B10_Lae.s._X1.D01 | 2.5799 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 72.9265 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 75.5064
88 | B11_Lae.s._X1.H04 | 5.9395 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 93.295 | n.a. | 2.8574 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 102.0919
89 | B12_Lae.s._X2.A06 | 2.0182 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 162.4866 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 164.5048
90 | C09_Lae.s._X1.A06 | 9.3881 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 86.4232 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 36.8666 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 132.6779
91 | C10_Lae.s._X1.D08 | 4.3832 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.1014 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 27.3419 | n.a. | 2.5185 | n.a. | n.a. | 1.7352 | n.a. | n.a. | 37.0802
92 | C11_Lae.s._X1.H07 | 1.7534 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 68.7456 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.7524 | n.a. | n.a. | 76.2514
93 | C12_Lae.s._X2.A07 | 2.2781 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 176.6629 | n.a. | 18.5326 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 197.4736
94 | D09_Lae.s._X1.A07 | 8.2084 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 74.3766 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 32.0219 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 114.6069
95 | D10_Lae.s._X1.D09 | 6.6887 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.6271 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 35.9842 | n.a. | 5.9818 | n.a. | n.a. | 4.1152 | n.a. | n.a. | 56.397
96 | D11_Lae.s._X1.H09 | 2.4585 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.6394 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.2426 | n.a. | 9.6021 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21.9426
97 | D12_Lae.s._X2.B07 | 1.8331 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 26.6959 | n.a. | 2.0878 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 30.6168
98 | E09_Lae.s._X1.A08 | 9.5291 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 88.6977 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 39.0137 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 137.2405
99 | E10_Lae.s._X1.D10 | 1.7791 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.9818 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 18.7331 | n.a. | 2.1602 | n.a. | n.a. | 1.7766 | n.a. | n.a. | 25.4308
100 | E11_Lae.s._X1.H10 | 2.3513 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.3372 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.1661 | n.a. | 9.1416 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20.9962
101 | E12_Lae.s._X2.B07 | 2.1887 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 37.298 | n.a. | 3.7329 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 43.2196
102 | F09_Lae.s._X1.A09 | 12.4458 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 45.1477 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 54.345 | n.a. | 42.7151 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 154.6536
103 | F10_Lae.s._X1.D12 | 2.0495 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 64.5715 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 66.621
104 | F11_Lae.s._X1.H11 | 2.5352 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.3752 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6.4501 | n.a. | 9.3442 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21.7047
105 | F12_Lae.s._X2.B08 | 1.8691 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 52.4403 | n.a. | 3.1562 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 57.4656
106 | G09_Lae.s._X1.A11 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12.1892 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.4968 | n.a. | n.a. | 13.686
107 | G10_Lae.s._X1.E02 | 3.512 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 41.539 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 45.051
108 | G11_Lae.s._X2.A01 | 6.5848 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 11.3833 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 91.6494 | n.a. | 5.529 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 115.1465
109 | G12_Lae.s._X2.C04 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.0254 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 19.9898 | 1.7053 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 23.7205
110 | H02_ZS2_050 | n.a. | 51.3098 | n.a. | 44.9511 | n.a. | n.a. | 51.6454 | n.a. | n.a. | 51.8199 | n.a. | n.a. | 51.0117 | n.a. | 49.4748 | n.a. | 51.1839 | n.a. | n.a.
Average: |  | 12.282 | 51.2273
Rel.Std.Dev: |  | 228.2% | 169.1%

## PMP_notes
Well | Anmerkungen (alle Zeiten beziehen sich auf das UV-Signal)
A01_HMF_X1.A07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A02_HMF_X1.C04 | keine Mannose, stattdessen eher ein C6-Dimer
A03_HMF_X1.F04 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A04_HMF_X2.B07 | Spuren eines C6-Dimers bei 3,65 min; keine Ribose, im MS nichts fragmentiert
B01_HMF_X1.A10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B02_HMF_X1.C05 | keine Mannose, stattdessen eher ein C6-Dimer
B03_HMF_X1.F08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B04_HMF_X2.B08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C01_HMF_X1.A12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C02_HMF_X1.C10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C03_HMF_X1.F09 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C04_HMF_X2.C04 | riesiges Signal mit 687,3 m/z (Dimer aus C6-Uronsäure mit Hexose?, Fragment bei 511,2 m/z Hinweis auf Hexose), Mannose (MS-Quantifizierung), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung) und dazwischen ein C6-Dimer bei 3,65 min; C6-Uronsäure vor Glucose
D01_HMF_X1.B07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D02_HMF_X1.C12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D03_HMF_X1.G05 | riesiges Signal mit 687,3 m/z (Dimer aus C6-Uronsäure mit Hexose?, Fragment bei 511,2 m/z Hinweis auf Hexose), Mannose (MS-Quantifizierung), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung) und dazwischen ein C6-Dimer bei 3,65 min; C6-Uronsäure vor Glucose
D04_HMF_X2.C05 | riesiges Signal mit 687,3 m/z (Dimer aus C6-Uronsäure mit Hexose?, Fragment bei 511,2 m/z Hinweis auf Hexose), Mannose (MS-Quantifizierung), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung) und dazwischen ein C6-Dimer bei 3,65 min; C6-Uronsäure vor Glucose
E01_HMF_X1.B10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E02_HMF_X1.D02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E03_HMF_X1.G11 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
E04_HMF_X2.C12 | Spuren einer Heptose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
F01_HMF_X1.B11 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
F02_HMF_X1.D04 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
F03_HMF_X2.A01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Ribose im UV deutlich stärker sichtbar als aus MS erwartet
F04_HMF_X2.D02 | Spuren einer Heptose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G01_HMF_X1.C02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G02_HMF_X1.D12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G03_HMF_X2.A06 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G04_HMF_SM18_P30S | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt) (dies ist die polymerfreie Referenz!)
A05_Fur_X1.A10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A06_Fur_X1.F01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A07_Fur_X1.G05 | riesiges Signal mit 687,3 m/z (Dimer aus C6-Uronsäure mit Hexose?, Fragment bei 511,2 m/z Hinweis auf Hexose), Mannose (MS-Quantifizierung), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung) und dazwischen ein C6-Dimer bei 3,65 min; C6-Uronsäure vor Glucose
A08_Fur_X2.A09 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
B05_Fur_X1.B04 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B06_Fur_X1.F02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B07_Fur_X1.G11 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
B08_Fur_X2.B07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C05_Fur_X1.B05 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C06_Fur_X1.F03 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C07_Fur_X2.A02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C08_Fur_X2.B08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Spuren eines C6-Dimers vor Glucose (Quantifizierung als Cellulose)
D05_Fur_X1.B10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D06_Fur_X1.F04 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
D07_Fur_X2.A05 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D08_Fur_X2.C04 | riesiges Signal mit 687,3 m/z (Dimer aus C6-Uronsäure mit Hexose?, Fragment bei 511,2 m/z Hinweis auf Hexose), Mannose (MS-Quantifizierung), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung) und dazwischen ein C6-Dimer bei 3,65 min; C6-Uronsäure vor Glucose
E05_Fur_X1.B11 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
E06_Fur_X1.F08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
E07_Fur_X2.A06 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E08_Fur_X2.C05 | riesiges Signal mit 687,3 m/z (Dimer aus C6-Uronsäure mit Hexose?, Fragment bei 511,2 m/z Hinweis auf Hexose), Mannose (MS-Quantifizierung), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung) und dazwischen ein C6-Dimer bei 3,65 min; C6-Uronsäure vor Glucose
F05_Fur_X1.C02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
F06_Fur_X1.F09 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
F07_Fur_X2.A07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
F08_Fur_X2.C12 | Spuren einer Heptose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung), Peak bei Ribose nicht durch MS-Daten gedeckt
G05_Fur_X1.D02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
G06_Fur_X1.F10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Peak bei Fucose nicht durch MS-Daten gedeckt
G07_Fur_X2.A08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A09_Van_X1.A10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A10_Van_X1.F10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A11_Van_X1.H10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Peak bei Ribose nicht durch MS-Daten gedeckt, Galactose-Peak im UV nicht auswertbar (MS-Quantifizierung)
A12_Van_X2.C05 | Spuren einer Heptose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B09_Van_X1.C01 | Peak bei Mannose wahrscheinlich eher Deoxyhexose mit C6-Uronsäure (671,3 m/z, Fragment mit 495,2 m/z), Peak mit Masse bei 581,3 m/z (Fragmente bei 373,3 m/z, 407,1 m/z, 517,4 m/z)
B10_Van_X1.G05 | Spuren einer Heptose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B11_Van_X2.A01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B12_Van_X2.C07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Peak bei Fucose nicht durch MS-Daten gedeckt
C09_Van_X1.C04 | Peak bei Mannose wahrscheinlich eher Deoxyhexose mit C6-Uronsäure (671,3 m/z, Fragment mit 495,2 m/z), Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
C10_Van_X1.C05 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C11_Van_X2.A06 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C12_Van_X2.C09 | Peak bei Mannose wahrscheinlich eher Deoxyhexose mit C6-Uronsäure (671,3 m/z, Fragment mit 495,2 m/z), Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
D09_Van_X1.C05 | Peak bei Mannose wahrscheinlich eher Deoxyhexose mit C6-Uronsäure (671,3 m/z, Fragment mit 495,2 m/z), Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
D10_Van_X1.G09 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D11_Van_X2.A09 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D12_Van_X2.C10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Galactose in UV nicht gut sichtbar (MS-Quantifizierung)
E09_Van_X1.C07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E10_Van_X1.G11 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E11_Van_X2.B07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E12_Van_X2.C11 | Peak bei Mannose wahrscheinlich eher Deoxyhexose mit C6-Uronsäure (671,3 m/z, Fragment mit 495,2 m/z), Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
F09_Van_X1.E03 | Peak bei Mannose wahrscheinlich eher Deoxyhexose mit C6-Uronsäure (671,3 m/z, Fragment mit 495,2 m/z), Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
F10_Van_X1.H03 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
F11_Van_X2.B12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
F12_Van_X2.D01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G09_Van_X1.E07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G10_Van_X1.H08 | Peak bei Mannose wahrscheinlich eher Deoxyhexose mit C6-Uronsäure (671,3 m/z, Fragment mit 495,2 m/z), Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
G11_Van_X2.C04 | Spuren einer Heptose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)

## Rezex_notes
Well | Anmerkungen (alle Zeiten beziehen sich auf das UV-Signal)
A01_Am.s._X1.C04 | C6-Dimere statt Mannose, Glucuronsäure (MS-Quantifizierung), unbekannte Uronsäure vor Glucose (etwa 0,25 min, 525,2 m/z, Fragmente passen)
A02_Am.s._X1.F10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A03_Am.s._X1.G11 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
A04_Am.s._X2.B10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung), Dimer aus zwei Hexosen, vermutlich Cellulose (Fragmente passen)
B01_Am.s._X1.C05 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung), unbekannte Uronsäure vor Glucose (etwa 0,25 min, 524,3 m/z, Fragmente passen)
B02_Am.s._X1.F12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B03_Am.s._X1.H01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B04_Am.s._X2.C05 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
C01_Am.s._X1.E01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung), Galactosamin (MS-Quantifizierung)
C02_Am.s._X1.G01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C03_Am.s._X1.H03 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C04_Am.s._X2.C06 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D01_Am.s._X1.F02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
D02_Am.s._X1.G02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
D03_Am.s._X2.A01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), wenig Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
D04_Am.s._X2.C07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), wenig Glucuronsäure (MS-Quantifizierung), C6-Dimer nach Ribose (673,5 m/z, Fragmente bei 511,3 m/z, 337,1 m/z)
E01_Am.s._X1.F04 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
E02_Am.s._X1.G03 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E03_Am.s._X2.A02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), zwei Dimere aus Hexosen bei 4,5 min und 4,75 min (673,3 m/z, Fragmente charakteristisch, zweites Dimer könnte Gentiobiose sein)
E04_Am.s._X2.C12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Galacturonsäure (MS-Quantifizierung)
F01_Am.s._X1.F05 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
F02_Am.s._X1.G05 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
F03_Am.s._X2.B04 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
F04_Am.s._X2.D02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Galacturonsäure (MS-Quantifizierung)
G01_Am.s._X1.F0 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
G02_Am.s._X1.G09 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G03_Am.s._X2.B08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G04_Am.s._X2.D03 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
A05_Es.s._X1.A10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung), ein Hauch von Ara/Xyl
A06_Es.s._X1.D12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A07_Es.s._X1.H08 | keine Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
A08_Es.s._X2.A08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), C6-Dimerpeaks bei 4,5 min, 4,75 min und 4,9 min (Fragmente charakteristisch) sehr niedrig
B05_Es.s._X1.B03 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B06_Es.s._X1.E01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung), Galactosamin (MS-Quantifizierung)
B07_Es.s._X1.H12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung), Galactosamin (MS-Quantifizierung)
B08_Es.s._X2.A09 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C05_Es.s._X1.B08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C06_Es.s._X1.E02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C07_Es.s._X2.A02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), C6-Dimerpeaks bei 4,5 min, 4,75 min und 4,9 min (Fragmente charakteristisch) sehr niedrig
C08_Es.s._X2.A12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D05_Es.s._X1.B10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D06_Es.s._X1.F01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
D07_Es.s._X2.A04 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D08_Es.s._X2.B01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E05_Es.s._X1.C04 | C6-Dimer statt Mannose, Glucuronsäure (MS-Quantifizierung), möglicherweise C6-Uronsäure vor Glucose (524,3 m/z, Fragmente ähnlich zu Glucuronsäure: 507,2 m/z, 373,2 m/z)
E06_Es.s._X1,F06 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E07_Es.s._X2.A05 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), C6-Dimerpeaks bei 4,5 min, 4,75 min und 4,9 min (Fragmente charakteristisch); Rhamnose nicht von C6-Dimer unterscheidbar im UV --> MS-Quantifizierung
E08_Es.s._X2.B08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
F05_Es.s._X1.C05 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung), möglicherweise C6-Uronsäure vor Glucose (524,3 m/z, Fragmente ähnlich zu Glucuronsäure: 507,2 m/z, 373,2 m/z)
F06_Es.s._X1.G05 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose statt Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
F07_Es.s._X2.A06 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), C6-Dimerpeaks bei 4,5 min, 4,75 min und 4,9 min (Fragmente charakteristisch); Ribose und Rhamnose nicht von C6-Dimer unterscheidbar im UV --> MS-Quantifizierung, ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
F08_Es.s._X2.C04 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose statt Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
G05_Es.s._X1.C12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G06_Es.s._X1.G11 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucosamin (MS-Quantifizierung)
G07_Es.s._X2.A07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), C6-Dimerpeaks bei 4,5 min, 4,75 min und 4,9 min (Fragmente charakteristisch)
G08_Es.s._X2.C05 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
A09_Lae.s._X1.A03 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A10_Lae.s._X1.C12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
A11_Lae.s._X1.G05 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung); möglicherweise C6-Uronsäure vor Glucose (524,3 m/z, Fragmente ähnlich zu Glucuronsäure: 507,2 m/z, 373,2 m/z)
A12_Lae.s._X2.A04 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
B09_Lae.s._X1.A05 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
B10_Lae.s._X1.D01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
B11_Lae.s._X1.H04 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
B12_Lae.s._X2.A06 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C09_Lae.s._X1.A06 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
C10_Lae.s._X1.D08 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
C11_Lae.s._X1.H07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
C12_Lae.s._X2.A07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D09_Lae.s._X1.A07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
D10_Lae.s._X1.D09 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung); möglicherweise C6-Uronsäure vor Glucose (524,3 m/z, Fragmente ähnlich zu Glucuronsäure: 507,2 m/z, 373,2 m/z)
D11_Lae.s._X1.H09 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
D12_Lae.s._X2.B07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
E09_Lae.s._X1.A08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
E10_Lae.s._X1.D10 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung); möglicherweise C6-Uronsäure vor Glucose (524,3 m/z, Fragmente ähnlich zu Glucuronsäure: 507,2 m/z, 373,2 m/z)
E11_Lae.s._X1.H10 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
E12_Lae.s._X2.B07 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
F09_Lae.s._X1.A09 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung)
F10_Lae.s._X1.D12 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
F11_Lae.s._X1.H11 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
F12_Lae.s._X2.B08 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), ein Hauch von Glucosamin (MS-Quantifizierung)
G09_Lae.s._X1.A11 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G10_Lae.s._X1.E02 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G11_Lae.s._X2.A01 | Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt)
G12_Lae.s._X2.C04 | Dimer aus C6-Uronsäure und Hexose vor Mannose, Spuren eines C6-Dimers in Tal bei 3,65 min (Fragmente aber nicht charakteristisch, UV-Signal unbeeindruckt), Glucuronsäure (MS-Quantifizierung); möglicherweise C6-Uronsäure vor Glucose (524,3 m/z, Fragmente ähnlich zu Glucuronsäure: 507,2 m/z, 373,2 m/z)