## Info
Hinweise
| 3Mix_Calib_RC | Kalibrierdaten zu RC-gefiltertem 3Mix aus IS1r2pmp (Inhibitoren) aus MS-Signal
| Stds1+2_Calib | Kalibrierdaten zu suporgefiltertem Zuckerstandard 1 aus IS1r2pmp (Polymere) und suporgefiltertem Zuckerstandard 2 aus IS1r2rez (Polymere) aus MS-Signal

## 3Mix_Calib_RC
Standardkürzel | m/z | R² | Offset | Slope | Anzahl Punkte
HMF | 457.2 | 99.91% | 9723861.9446 | 4248960.1072 | 8
Van. | 483.2 | 99.75% | 38830667.3703 | 8146000.7024 | 8
Fur. | 427.2 | 99.74% | 5071961.8017 | 16457466.554 | 8
Übereinstimmung der Kalibriergeraden mit einzelnen Kalibrierpunkten
Kalibrierkonzentration in mg/l | Wert nach Kalibriergerade |  |  | Anteil des Wertes nach Kalibriergerade an wahrer Konzentration in %
| HMF | Van. | Fur. | HMF | Van. | Fur.
100 | 71.45 | 68.69 | 72.04 | 71.45 | 68.69 | 72.04
50 | 48.97 | 49.44 | 49.19 | 97.94 | 98.88 | 98.38
40 | 40.76 | 39.63 | 39.55 | 101.9 | 99.075 | 98.875
30 | 24.68 | 25.98 | 26.94 | 82.2667 | 86.6 | 89.8
20 | 20.8 | 21.31 | 22.78 | 104 | 106.55 | 113.9
10 | 11.09 | 12.65 | 10.92 | 110.9 | 126.5 | 109.2
5 | 4.65 | 4.53 | 5.15 | 93 | 90.6 | 103
4 | 3.28 | 3.02 | 2.99 | 82 | 75.5 | 74.75
3 | 3.11 | 2.72 | 2.85 | 103.6667 | 90.6667 | 95
2 | 1.34 | 0.71 | 0.55 | 67 | 35.5 | 27.5
|  |  |  | gelb: | mehr als 20% Abweichung
|  |  |  | fett: | weniger oder genau 5% Abweichung
Note on A9: Steven Koenig: Nicht in Kalibriergerade enthalten; nur der Vollständigkeit halber aufgeführt
Note on A12: Steven Koenig: Nicht in Kalibriergerade enthalten; nur der Vollständigkeit halber aufgeführt

## Stds1+2_Calib
Standardkürzel | m/z | R² | Offset | Slope | Anzahl Punkte
Man | 511.2 | 99.9762 | 781055.8863 | 1553615.5959 | 9
GlcUA | 525.2 | 99.8594 | -748848.3869 | 725711.8294 | 9
GalUA | 525.2 | 99.9605 | -2593027.0194 | 1378289.4674 | 10
GlcN | 510.2 | 99.9863 | -1856928.8765 | 1279358.2614 | 10
Rib | 481.2 | 99.9839 | 237022.3262 | 1641573.7777 | 10
Rha | 673.3 | 99.9696 | -281277.7585 | 1702030.7126 | 10
Gen | 495.2 | 99.9961 | -117945.9686 | 1380515.8285 | 10
GalN | 510.2 | 99.9718 | -1238836.9955 | 1559864.3387 | 10
GlcNAc | 552.2 | 99.9699 | 181020.2596 | 708468.9472 | 9
Lac | 673.3 | 99.9618 | -74338.3232 | 852962.6202 | 9
Cel | 673.3 | 99.9871 | -150778.0293 | 1020158.8154 | 9
Glc | 511.2 | 99.9332 | 314941.7988 | 1078254.2939 | 9
GalNAc | 552.2 | 99.9924 | 727739.3731 | 2104956.3241 | 10
Gal | 511.2 | 99.8362 | -1179709.2972 | 2204807.794 | 9
Ara | 481.2 | 99.9954 | 376065.6403 | 1491161.4775 | 10
Xyl | 481.2 | 99.9856 | -637206.4087 | 1855728.7387 | 8
Fuc | 495.2 | 99.9516 | 1256909.6462 | 1711870.7403 | 9 | a | b | c
2dGlc | 495.2 | 99.9965 | x | x | 10 | -3227.4318 | 2177533.8857 | 556464.5046
2dRib | 465.2 | 99.3944 | 2332240.9758 | 1708216.9244 | 9
Kalibrierkonzentration in mg/l
|  | 200 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2
Wert nach Kalibriergerade | Man | 199.3 | 57.27 | 42.48 | 32.24 | 19.15 | 10.18 | 4.27 | 2.99 | 2.22 | 1.17
| GlcUA | 226.67 | 51.25 | 38.44 | 30.91 | 18.67 | 9.51 | 5.22 | 4.32 | 3.27 | 2.4
| GalUA | 201.2 | 48.68 | 36.85 | 27.78 | 19.87 | 10.28 | 6.54 | 5.07 | 4.17 | 3.57
| GlcN | 200.1 | 51.6 | 38.78 | 29.14 | 18.81 | 9.03 | 5.44 | 4.62 | 3.55 | 2.93
| Rib | 199.29 | 52.51 | 41.31 | 29.63 | 19.1 | 9.97 | 4.27 | 3.7 | 2.54 | 1.67
| Rha | 199.24 | 53.79 | 39.11 | 31.16 | 18.85 | 9.08 | 4.69 | 3.48 | 2.8 | 1.81
| Gen | 199.82 | 49.68 | 41.13 | 30.63 | 19.86 | 9.22 | 4.78 | 3.92 | 3.08 | 1.89
| GalN | 199.31 | 53.77 | 40.12 | 29.38 | 18.86 | 8.74 | 4.61 | 3.87 | 3.15 | 2.19
| GlcNAc | 173.5 | 49.77 | 40.03 | 30.65 | 19.41 | 10.03 | 5.72 | 4 | 2.67 | 1.72
| Lac | 186.88 | 49.9 | 39.75 | 31.01 | 19.4 | 9.45 | 5.33 | 4.25 | 3.08 | 1.84
| Cel | 200.08 | 55.9 | 38.17 | 32.16 | 19.74 | 9.61 | 4.98 | 4.16 | 3.07 | 2.02
| Glc | 174.8 | 50.1 | 39.92 | 30.4 | 19.33 | 9.42 | 5.53 | 5.29 | 2.41 | 1.59
| GalNAc | 199.6 | 51.79 | 39.94 | 29.51 | 20.81 | 9.41 | 4.77 | 3.74 | 2.79 | 1.63
| Gal | 183.42 | 51.17 | 37.9 | 31.38 | 19.28 | 9.68 | 5.04 | 4.12 | 3.14 | 2.29
| Ara | 199.65 | 51.54 | 40.08 | 29.79 | 20.21 | 9.49 | 4.86 | 3.86 | 2.81 | 1.72
| Xyl | 178.16 | 53.78 | 39.71 | 30.45 | 19.99 | 9.78 | 5.22 | 3.85 | 3.07 | 1.94
| Fuc | 177.35 | 49.43 | 39.93 | 30.39 | 21 | 10.11 | 5.55 | 3.59 | 2.42 | 1.58
| 2dGlc | 200.03 | 49.77 | 39.61 | 30.57 | 20.04 | 10.69 | 5.11 | 3.8 | 2.8 | 1.59
| 2dRib | 163.8 | 47.68 | 38.91 | 34.27 | 21.83 | 10.53 | 4.63 | 3.224 | 1.96 | 0.96
Anteil des Wertes nach Kalibriergerade an wahrer Konzentration in % | Man | 99.65 | 114.54 | 106.2 | 107.4667 | 95.75 | 101.8 | 85.4 | 74.75 | 74 | 58.5 | gelb: | mehr als 20% Abweichung
| GlcUA | 113.335 | 102.5 | 96.1 | 103.0333 | 93.35 | 95.1 | 104.4 | 108 | 109 | 120 | fett: | weniger oder genau 5% Abweichung
| GalUA | 100.6 | 97.36 | 92.125 | 92.6 | 99.35 | 102.8 | 130.8 | 126.75 | 139 | 178.5
| GlcN | 100.05 | 103.2 | 96.95 | 97.1333 | 94.05 | 90.3 | 108.8 | 115.5 | 118.3333 | 146.5
| Rib | 99.645 | 105.02 | 103.275 | 98.7667 | 95.5 | 99.7 | 85.4 | 92.5 | 84.6667 | 83.5
| Rha | 99.62 | 107.58 | 97.775 | 103.8667 | 94.25 | 90.8 | 93.8 | 87 | 93.3333 | 90.5
| Gen | 99.91 | 99.36 | 102.825 | 102.1 | 99.3 | 92.2 | 95.6 | 98 | 102.6667 | 94.5
| GalN | 99.655 | 107.54 | 100.3 | 97.9333 | 94.3 | 87.4 | 92.2 | 96.75 | 105 | 109.5
| GlcNAc | 86.75 | 99.54 | 100.075 | 102.1667 | 97.05 | 100.3 | 114.4 | 100 | 89 | 86
| Lac | 93.44 | 99.8 | 99.375 | 103.3667 | 97 | 94.5 | 106.6 | 106.25 | 102.6667 | 92
| Cel | 100.04 | 111.8 | 95.425 | 107.2 | 98.7 | 96.1 | 99.6 | 104 | 102.3333 | 101
| Glc | 87.4 | 100.2 | 99.8 | 101.3333 | 96.65 | 94.2 | 110.6 | 132.25 | 80.3333 | 79.5
| GalNAc | 99.8 | 103.58 | 99.85 | 98.3667 | 104.05 | 94.1 | 95.4 | 93.5 | 93 | 81.5
| Gal | 91.71 | 102.34 | 94.75 | 104.6 | 96.4 | 96.8 | 100.8 | 103 | 104.6667 | 114.5
| Ara | 99.825 | 103.08 | 100.2 | 99.3 | 101.05 | 94.9 | 97.2 | 96.5 | 93.6667 | 86
| Xyl | 89.08 | 107.56 | 99.275 | 101.5 | 99.95 | 97.8 | 104.4 | 96.25 | 102.3333 | 97
| Fuc | 88.675 | 98.86 | 99.825 | 101.3 | 105 | 101.1 | 111 | 89.75 | 80.6667 | 79
| 2dGlc | 100.015 | 99.54 | 99.025 | 101.9 | 100.2 | 106.9 | 102.2 | 95 | 93.3333 | 79.5
| 2dRib | 81.9 | 95.36 | 97.275 | 114.2333 | 109.15 | 105.3 | 92.6 | 80.6 | 65.3333 | 48
Note on A19: Steven Koenig: Quadratische Gleichung! y = ax² + bx + c
Note on C23: Steven Koenig: Teils nicht in Kalibriergerade enthalten!
Note on D23: Steven Koenig: Teils nicht in Kalibriergerade enthalten!
Note on B24: Steven Koenig: 50 mg/l deaktiviert
Note on B25: Steven Koenig: 200 mg/l deaktiviert
Note on B32: Steven Koenig: 200 mg/l deaktiviert
Note on B33: Steven Koenig: 200 mg/l deaktiviert
Note on B34: Steven Koenig: 50 mg/l deaktiviert
Note on B35: Steven Koenig: 200 mg/l deaktiviert
Note on B37: Steven Koenig: 200 mg/l deaktiviert
Note on B39: Steven Koenig: 200 mg/l und 50 mg/l deaktiviert
Note on B40: Steven Koenig: 200 mg/l deaktiviert
Note on B41: Steven Koenig: Quadratische Gleichung! y = ax² + bx + c
Note on B42: Steven Koenig: 200 mg/l deaktiviert
Note on B60: Steven Koenig: Quadratische Gleichung! y = ax² + bx + c

## temp
| Fuc | Man | Cel | Xyl | Rha | Rib | GlcUA | Lac | Glc | GalUA | 2d-Rib | Gen | GalN | GalNAc | Gal | Ara | GlcNAc | GlcN | 2d-Glc
| y = 1711870.740255 x + 1256909.646247 | y = 1553615.595907 x + 781055.886280 | y = 1020158.815415 x + -150778.029338 | y = 1855728.738687 x + -637206.408669 | y = 1702030.712609 x + -281277.758500 | y = 1641573.777660 x + 237022.326202 | y = 725711.829447 x + -748848.386932 | y = 852962.620167 x + -74338.323230 | y = 1078254.293878 x + 314941.798828 | y = 1378289.467431 x + -2593027.019418 | y = 1708216.924412 x + 2332240.975831 | y = 1380515.828515 x + -117945.968567 | y = 1559864.338693 x + -1238836.995535 | y = 2104956.324136 x + 727739.373068 | y = 2204807.794007 x + -1179709.297248 | y = 1491161.477521 x + 376065.640280 | y = 708468.947248 x + 181020.259565 | y = 1279358.261384 x + -1856928.876541 | y = -3227.431843 x^2 + 2177533.885740 x + 556464.504647
R² | 0.99952 | 0.99976 | 0.99987 | 0.99986 | 0.9997 | 0.99984 | 0.99859 | 0.99962 | 0.99933 | 0.9996 | 0.99394 | 0.99996 | 0.99972 | 0.99992 | 0.99836 | 0.99995 | 0.9997 | 0.99986 | 0.99996
Slope | 1711870.7403 | 1553615.5959 | 1020158.8154 | 1855728.7387 | 1702030.7126 | 1641573.7777 | 725711.8294 | 852962.6202 | 1078254.2939 | 1378289.4674 | 1708216.9244 | 1380515.8285 | 1559864.3387 | 2104956.3241 | 2204807.794 | 1491161.4775 | 708468.9472 | 1279358.2614 | -3227.4318
Offset | 1256909.6462 | 781055.8863 | -150778.0293 | -637206.4087 | -281277.7585 | 237022.3262 | -748848.3869 | -74338.3232 | 314941.7988 | -2593027.0194 | 2332240.9758 | -117945.9686 | -1238836.9955 | 727739.3731 | -1179709.2972 | 376065.6403 | 181020.2596 | -1856928.8765 | 2177533.8857
556464.5046