## Info
Hinweise
| PMP | Ausgewertete Daten von ZS1m und ZS2m aus UV-Daten; Verdünnungsfaktoren nicht eingerechnet; UV-Peaks via MS gegengeprüft

## PMP
Sample | Sample Name | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount | Amount
No. |  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
|  | Man | GlcUA | GlcN | GalUA | Rib | Rha | Gen | GalN | GlcNAc | Lac | Cel | Glc | GalNAc | Gal | Ara | Xyl | Fuc | 2dGlc | 2dRib | HMF | Fur
|  | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1 | UV_VIS_1
1 | GA01_ZS1m_200 | 195.5703 | n.a. | 195.8237 | 8.6138 | 196.0345 | 196.1691 | n.a. | 228.4848 | 240.9933 | n.a. | 260.263 | 218.1041 | n.a. | 204.7933 | n.a. | 200.611 | 9.4119 | 201.8143 | 204.8301 | n.a. | n.a.
2 | GA01_ZS1m_200 | 199.8675 | n.a. | 199.8118 | 11.0698 | 199.6954 | 199.7986 | n.a. | 200.167 | 196.7326 | n.a. | 198.3119 | 199.4606 | n.a. | 200.0013 | n.a. | 200.374 | n.a. | 200.6496 | 201.2223 | n.a. | n.a.
3 | GA02_ZS1m_050 | 50.6906 | n.a. | 51.1462 | 2.0705 | 50.9331 | 50.4311 | n.a. | 49.9738 | 55.3928 | n.a. | 53.7957 | 51.4563 | n.a. | 50.1065 | n.a. | 49.3671 | n.a. | 49.5117 | 47.751 | n.a. | n.a.
4 | GA03_ZS1m_040 | 39.8853 | n.a. | 39.9758 | 2.6008 | 39.8661 | 39.7705 | n.a. | 39.6221 | 47.637 | n.a. | 42.8256 | 40.0426 | n.a. | 39.5076 | n.a. | 39.0645 | n.a. | 37.9666 | 37.4687 | n.a. | n.a.
5 | GA04_ZS1m_030 | 30.3523 | n.a. | 30.0887 | 2.8234 | 31.4843 | 31.3136 | n.a. | 30.2253 | 34.6452 | n.a. | 32.8044 | 31.9153 | n.a. | 31.1887 | n.a. | 30.3262 | n.a. | 29.9002 | 29.1935 | n.a. | n.a.
6 | GA05_ZS1m_020 | 19.5281 | n.a. | 19.6869 | 1.4072 | 19.3886 | 19.7808 | n.a. | 18.9897 | 20.5857 | n.a. | 19.5181 | 19.4938 | n.a. | 19.0577 | n.a. | 18.8389 | n.a. | 18.451 | 18.8646 | n.a. | n.a.
7 | GA06_ZS1m_010 | 9.4851 | n.a. | 7.1657 | 1.6002 | 8.9723 | 9.5455 | n.a. | 9.2728 | 7.0605 | n.a. | 7.946 | 9.1783 | n.a. | 9.6208 | n.a. | 10.0549 | n.a. | 9.7922 | 9.7687 | n.a. | n.a.
8 | GA07_ZS1m_005 | 5.2125 | n.a. | 8.611 | 1.4445 | 4.4066 | 4.541 | n.a. | 4.9817 | 1.6586 | n.a. | 3.8118 | 4.6124 | n.a. | 4.8256 | n.a. | 5.5832 | n.a. | 5.6059 | 5.9829 | n.a. | n.a.
9 | GA08_ZS1m_004 | 3.7767 | n.a. | 3.2447 | 1.0744 | 3.8913 | 3.9851 | n.a. | 4.1599 | 0.921 | n.a. | 2.091 | 3.3908 | n.a. | 4.0852 | n.a. | 4.3252 | n.a. | 4.7135 | 5.2353 | n.a. | n.a.
10 | GA09_ZS1m_003 | 4.8526 | n.a. | 2.6719 | 3.3742 | 3.2649 | 3.1066 | n.a. | 2.9783 | -0.0256 | n.a. | 1.6429 | 2.7104 | n.a. | 3.3942 | n.a. | 3.7969 | n.a. | 4.1819 | 4.5872 | n.a. | n.a.
11 | GA10_ZS1m_002 | 2.2019 | n.a. | 1.5974 | -0.0923 | 2.0973 | 1.7273 | 5.0442 | 3.6294 | -0.6078 | n.a. | 1.2525 | 1.7393 | n.a. | 2.2122 | n.a. | 2.2692 | n.a. | 3.2275 | 3.9259 | n.a. | n.a.
12 | GA11_ZS2m_200 | n.a. | 199.4655 | n.a. | 201.2213 | n.a. | n.a. | 200.0725 | n.a. | n.a. | 199.6518 | n.a. | n.a. | 200.0799 | n.a. | 200.2028 | n.a. | 200.695 | 8.4417 | n.a. | n.a. | n.a.
13 | GA12_ZS2m_050 | n.a. | 50.7963 | n.a. | 47.176 | n.a. | n.a. | 49.2775 | n.a. | n.a. | 50.1915 | n.a. | n.a. | 49.8694 | n.a. | 49.9315 | n.a. | 48.3404 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
14 | GB01_ZS2m_040 | n.a. | 40.3766 | n.a. | 38.0159 | n.a. | n.a. | 39.916 | n.a. | n.a. | 41.7644 | n.a. | n.a. | 39.6739 | n.a. | 39.4266 | n.a. | 38.9665 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
15 | GB02_ZS2m_030 | n.a. | 32.5211 | n.a. | 28.8201 | n.a. | n.a. | 30.4938 | n.a. | n.a. | 30.2181 | n.a. | n.a. | 29.8353 | n.a. | 29.7056 | n.a. | 29.4311 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
16 | GB03_ZS2m_020 | n.a. | 19.8258 | n.a. | 19.225 | n.a. | n.a. | 20.3796 | n.a. | n.a. | 19.7963 | n.a. | n.a. | 20.0228 | n.a. | 19.4017 | n.a. | 19.319 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
17 | GB04_ZS2m_010 | n.a. | 8.4366 | n.a. | 11.1493 | n.a. | n.a. | 10.2084 | n.a. | n.a. | 9.3328 | n.a. | n.a. | 10.8994 | n.a. | 10.2268 | n.a. | 10.7832 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
18 | GB05_ZS2m_005 | n.a. | 4.9854 | n.a. | 5.8562 | 2.646 | n.a. | 5.9922 | n.a. | n.a. | 4.2913 | n.a. | n.a. | 4.9557 | n.a. | 5.6314 | n.a. | 5.5857 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
19 | GB06_ZS2m_004 | n.a. | 3.3493 | n.a. | 5.5426 | n.a. | n.a. | 3.3176 | n.a. | n.a. | 2.7519 | n.a. | n.a. | 4.0539 | n.a. | 3.9686 | n.a. | 4.3417 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
20 | GB07_ZS2m_003 | n.a. | 2.6859 | n.a. | 4.2772 | n.a. | n.a. | 2.5892 | n.a. | n.a. | 3.2293 | n.a. | n.a. | 2.8655 | n.a. | 3.2857 | n.a. | 3.8034 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
21 | GB08_ZS2m_002 | n.a. | 1.5575 | n.a. | 2.7164 | n.a. | n.a. | 1.7533 | n.a. | n.a. | 2.7727 | n.a. | n.a. | 1.7443 | n.a. | 2.2193 | n.a. | 2.7341 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
22 | GB09_1.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
23 | GB10_1.2 | 3.2585 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 164.9712 | n.a. | n.a. | n.a. | 29.3892 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
24 | GB11_1.3 | 4.4373 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 138.7688 | n.a. | n.a. | n.a. | 24.7487 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
25 | GB12_1.4 | 6.4373 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 153.2279 | n.a. | n.a. | n.a. | 30.26 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
26 | GC01_1.5 | 7.291 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 86.6333 | n.a. | n.a. | n.a. | 17.2715 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27 | GC02_1.6 | 7.9637 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 111.6758 | n.a. | n.a. | n.a. | 22.816 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
28 | GC03_1.7 | 8.1787 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 82.0809 | n.a. | n.a. | n.a. | 19.9916 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
29 | GC04_2.0 | 2.3545 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 269.1241 | n.a. | n.a. | n.a. | 38.7944 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
30 | GC05_2.2 | 3.244 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 124.7308 | n.a. | n.a. | n.a. | 24.5165 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
31 | GC06_2.3 | 3.8723 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 109.1745 | n.a. | n.a. | n.a. | 22.9488 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
32 | GC07_2.4 | 4.6964 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 94.6071 | n.a. | n.a. | n.a. | 19.384 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
33 | GC08_2.5 | 6.093 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 107.867 | n.a. | n.a. | n.a. | 23.3652 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
34 | GC09_2.6 | 6.093 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 83.014 | n.a. | n.a. | n.a. | 18.0832 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
35 | GC10_2.7 | 8.4773 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 77.7618 | n.a. | n.a. | n.a. | 21.1881 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
36 | GC11_3.0 | 2.2376 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 268.5096 | n.a. | n.a. | n.a. | 37.4975 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
37 | GC12_3.2 | 4.4408 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 143.4297 | n.a. | n.a. | n.a. | 32.3532 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
38 | GD01_3.3 | 4.4858 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 108.8557 | n.a. | n.a. | n.a. | 19.3697 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
39 | GD02_3.4 | 5.2344 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 81.1474 | n.a. | n.a. | n.a. | 14.4263 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
40 | GD03_3.5 | 5.9754 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 101.6387 | n.a. | n.a. | n.a. | 21.5071 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
41 | GD04_3.6 | 5.8265 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 81.9531 | n.a. | n.a. | n.a. | 17.2465 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
42 | GD05_3.7 | 6.8929 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 87.9992 | n.a. | n.a. | n.a. | 19.9331 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
43 | GD06_4.0 | 1.7506 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 161.1876 | n.a. | n.a. | n.a. | 22.6855 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
44 | GD07_4.2 | 3.3787 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 123.5592 | n.a. | n.a. | n.a. | 20.5134 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
45 | GD08_4.3 | 3.6341 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 79.0595 | n.a. | n.a. | n.a. | 14.6115 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
46 | GD09_4.4 | 4.0393 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 84.7061 | n.a. | n.a. | n.a. | 16.6575 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
47 | GD10_4.5 | 5.4767 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 58.5704 | n.a. | n.a. | n.a. | 10.531 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
48 | GD11_4.6 | 5.9971 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 75.111 | n.a. | n.a. | n.a. | 15.8418 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
49 | GD12_4.7 | 6.9803 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 89.329 | n.a. | n.a. | n.a. | 19.5392 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
50 | GE01_5.0 | 13.2562 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.8304 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 289.0036 | n.a. | 4.5878 | n.a. | 43.8088 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
51 | GE02_5.2 | 12.8386 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.9467 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 255.6346 | n.a. | 4.3712 | n.a. | 38.6266 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
52 | GE03_5.3 | 12.0836 | n.a. | 1.6236 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 231.5236 | n.a. | 4.133 | n.a. | 34.5281 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
53 | GE04_5.4 | 11.5876 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.873 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 220.5197 | n.a. | 4.009 | n.a. | 33.8688 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
54 | GE05_5.5 | 12.5416 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.1388 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 167.3988 | n.a. | 4.2117 | n.a. | 28.1116 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
55 | GE06_5.7 | 11.5874 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.7183 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 116.9519 | n.a. | 4.1078 | n.a. | 18.8671 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
56 | GE07_5.8 | 10.0183 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.5229 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 86.5034 | n.a. | 3.3085 | n.a. | 13.0932 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
57 | GE08_5.9 | 14.083 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.4321 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 142.1445 | n.a. | n.a. | n.a. | 22.6703 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
58 | GE09_5.10 | 13.5441 | n.a. | 1.0651 | n.a. | n.a. | 2.0757 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 110.0787 | n.a. | 3.5455 | n.a. | 16.0866 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
59 | GE10_5.11 | 16.3405 | n.a. | 0.2678 | n.a. | n.a. | 2.6838 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 129.5818 | n.a. | 2.8172 | n.a. | 20.0911 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
60 | GE11_6.0 | 12.4946 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.969 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 289.8295 | n.a. | 4.3881 | n.a. | 43.4481 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
61 | GE12_6.2 | 13.4555 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.0463 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 246.4314 | n.a. | 4.219 | n.a. | 35.6375 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
62 | GF01_6.3 | 13.6443 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.8461 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 262.1148 | n.a. | 4.5999 | n.a. | 39.6047 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
63 | GF02_6.4 | 13.7771 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.9023 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 252.5061 | n.a. | 4.9214 | n.a. | 41.5876 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
64 | GF03_6.5 | 12.4624 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.5714 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 219.8499 | n.a. | 4.626 | n.a. | 36.0249 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
65 | GF04_6.7 | 12.0997 | n.a. | 4.2745 | n.a. | n.a. | 1.4367 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 172.1332 | n.a. | 4.017 | n.a. | 28.5795 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
66 | GF05_6.8 | 12.6975 | n.a. | 5.0328 | n.a. | n.a. | 1.5694 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 162.7015 | n.a. | 3.2359 | n.a. | 26.5227 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
67 | GF06_6.9 | 14.0722 | n.a. | 8.2875 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 176.0522 | n.a. | 4.2812 | n.a. | 29.2894 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
68 | GF07_6.10 | 13.7054 | n.a. | 6.4896 | n.a. | n.a. | 2.3603 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 173.6519 | n.a. | 4.1662 | n.a. | 27.8242 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
69 | GF08_6.11 | 14.9617 | n.a. | 13.289 | n.a. | n.a. | 2.8008 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 160.3464 | n.a. | 3.9837 | n.a. | 27.0545 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
70 | GF09_7.0 | 13.0731 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.3857 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 327.5209 | n.a. | 4.7759 | n.a. | 52.2572 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
71 | GF10_7.2 | 8.7548 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 209.6486 | n.a. | 4.2545 | n.a. | 31.5543 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
72 | GF11_7.3 | 12.8276 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.9668 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 233.7769 | n.a. | 4.4799 | n.a. | 33.5499 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
73 | GF12_7.4 | 13.73 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.2389 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 266.3318 | n.a. | 5.047 | n.a. | 40.3277 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
74 | GG01_7.5 | 13.2366 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.903 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 198.3107 | n.a. | 4.6966 | n.a. | 33.4922 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
75 | GG02_7.7 | 13.2248 | n.a. | 4.0919 | n.a. | n.a. | 1.6913 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 175.4807 | n.a. | 4.4061 | n.a. | 30.5624 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
76 | GG03_7.8 | 15.931 | n.a. | 6.7858 | n.a. | n.a. | 1.8618 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 202.5318 | n.a. | 5.121 | n.a. | 34.3723 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
77 | GG04_7.9 | 15.2636 | n.a. | 6.8965 | n.a. | n.a. | 3.1809 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 208.5095 | n.a. | 4.9394 | n.a. | 35.2765 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
78 | GG05_7.10 | 13.6713 | n.a. | 5.9047 | n.a. | n.a. | 2.1386 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 141.0834 | n.a. | 4.2341 | n.a. | 23.4724 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
79 | GG06_7.11 | 15.3332 | n.a. | 6.0557 | n.a. | n.a. | 3.5804 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 129.1965 | n.a. | 2.3057 | n.a. | 21.9233 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
80 | GG07_8.0 | 13.9208 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.9885 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 293.4584 | n.a. | 4.5766 | n.a. | 45.8862 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
81 | GG08_8.2 | 13.849 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.0419 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 304.7878 | n.a. | 5.8428 | n.a. | 48.2019 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
82 | GG09_8.3 | 14.204 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.1294 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 304.7601 | n.a. | n.a. | n.a. | 48.7528 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
83 | GG10_8.4 | 14.832 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.1167 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 313.6607 | n.a. | 4.9069 | n.a. | 49.0878 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
84 | GG11_8.5 | 13.821 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.1693 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 246.9361 | n.a. | 4.8558 | n.a. | 41.9111 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
85 | GG12_8.7 | 12.7092 | n.a. | 7.7227 | n.a. | n.a. | 1.9964 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 199.6735 | n.a. | 4.4878 | n.a. | 31.6025 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
86 | GH01_8.8 | 15.7374 | n.a. | 6.3184 | n.a. | n.a. | 2.3679 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 233.4714 | n.a. | 4.8138 | n.a. | 37.3185 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
87 | GH02_8.9 | 19.2015 | n.a. | 11.0844 | n.a. | n.a. | 2.8989 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 262.3158 | n.a. | 5.6336 | n.a. | 41.4585 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
88 | GH03_8.10 | 20.9743 | n.a. | 7.1579 | 15.2887 | n.a. | 2.6961 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 245.0859 | n.a. | 4.9735 | n.a. | 40.928 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
89 | GH04_8.11 | 19.4522 | n.a. | 9.5344 | n.a. | n.a. | 4.5774 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 172.3528 | n.a. | 4.431 | n.a. | 27.9696 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
90 | GH05_10.0 | 7.6007 | n.a. | 4.9929 | n.a. | n.a. | 0.6043 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 108.4207 | n.a. | 2.7105 | n.a. | 18.1005 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
91 | GH06_10.1 | 10.0659 | n.a. | 3.0015 | n.a. | n.a. | 1.0796 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 156.7645 | n.a. | 3.442 | n.a. | 31.9548 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
92 | GH07_10.2 | 14.8092 | n.a. | 7.8966 | n.a. | n.a. | 1.479 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 200.1052 | n.a. | 4.5811 | n.a. | 35.692 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
93 | GH08_10.3 | 9.3621 | n.a. | 2.3195 | n.a. | n.a. | 0.9946 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 97.5602 | n.a. | 1.77 | n.a. | 17.7958 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
94 | GH09_10.4 | 9.538 | n.a. | 5.6967 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 75.1019 | n.a. | 1.4057 | n.a. | 15.0907 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
95 | GH10_10.5 | 10.2249 | n.a. | 5.7245 | n.a. | n.a. | 1.0166 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 74.758 | n.a. | 2.2494 | n.a. | 13.6239 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
96 | GH11_10.6 | 9.5382 | n.a. | 4.5432 | n.a. | n.a. | 1.1497 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 56.973 | n.a. | 2.2896 | n.a. | 10.1683 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
97 | GH12_10.7 | 11.2202 | n.a. | 5.5853 | n.a. | n.a. | 1.1456 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 59.7318 | n.a. | 1.2678 | n.a. | 10.2849 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
98 | GA02_ZS1m_050 | 52.7156 | n.a. | 42.5784 | n.a. | 47.616 | 53.795 | n.a. | 51.864 | 57.6945 | n.a. | 56.3592 | 53.0202 | n.a. | 50.7728 | n.a. | 51.955 | n.a. | 45.0567 | 50.8629 | n.a. | n.a.
Average: |  | 15.98 | 36.4
Rel.Std.Dev: |  | 183.5% | 164.6%
101 | RA3_Xyl_040
102 | RA4_Xyl_030
103 | RA5_Xyl_020
104 | RA6_Xyl_010
105 | RA7_Xyl_005
106 | RA8_Xyl_004