## Info
Hinweise
| LCHFA2 | Plattenlayouts für LCHF-Analytik 2 (Glc-Assays)
| PiSch | Pipettierschemata zur Generierung der nötigen Verdünnungen von Proben und Standard

## LCHFA2
Layouts für LCHF-Analytik 2 (Glc-Assays)
LCHFA2_0 (vor Hydrolyse)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
| B | 9: F1.0; 10: F1.2; 11: F1.3; 12: F1.4
| C | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F2.0 | F2.2 | F2.3 | F2.4 | F2.5 | F2.6 | F2.7 | F3.0 | F3.2
| D | F3.3 | F3.4 | F3.5 | F3.6 | F3.7 | F4.0 | F4.2 | F4.3 | F4.4 | F4.5 | F4.6 | F4.7
| E | F5.0 | F5.2 | F5.3 | F5.4 | F5.5 | F5.7 | F5.8 | F5.9 | F5.10 | F5.11 | F6.0 | F6.2
| F | F6.3 | F6.4 | F6.5 | F6.7 | F6.8 | F6.9 | F6.10 | F6.11 | F7.0 | F7.2 | F7.3 | F7.4
| G | F7.5 | F7.7 | F7.8 | F7.9 | F7.10 | F7.11 | F8.0 | F8.2 | F8.3 | F8.4 | F8.5 | F8.7
| H | F8.8 | F8.9 | F8.10 | F8.11 | F10.0 | F10.1 | F10.2 | F10.3 | F10.4 | F10.5 | F10.6 | F10.7
Alle Zahlen sind Konzentrationsangaben in mg/l.
Probe (keine Farbe)
LCHFA2_1 (nach Hydrolyse)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
| B | 9: F1.0; 10: F1.2; 11: F1.3; 12: F1.4
| C | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F2.0 | F2.2 | F2.3 | F2.4 | F2.5 | F2.6 | F2.7 | F3.0 | F3.2
| D | F3.3 | F3.4 | F3.5 | F3.6 | F3.7 | F4.0 | F4.2 | F4.3 | F4.4 | F4.5 | F4.6 | F4.7
| E | F5.0 | F5.2 | F5.3 | F5.4 | F5.5 | F5.7 | F5.8 | F5.9 | F5.10 | F5.11 | F6.0 | F6.2
| F | F6.3 | F6.4 | F6.5 | F6.7 | F6.8 | F6.9 | F6.10 | F6.11 | F7.0 | F7.2 | F7.3 | F7.4
| G | F7.5 | F7.7 | F7.8 | F7.9 | F7.10 | F7.11 | F8.0 | F8.2 | F8.3 | F8.4 | F8.5 | F8.7
| H | F8.8 | F8.9 | F8.10 | F8.11 | F10.0 | F10.1 | F10.2 | F10.3 | F10.4 | F10.5 | F10.6 | F10.7
Alle Zahlen sind Konzentrationsangaben in mg/l.
Probe (keine Farbe)
LCHFA2_2 (LCHF0, Block 1 + LCHF1)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 1: F1.0; 3: F2.0; 5: F3.0; 7: F4.0; 9: F10.0
| B | 1: F1.1; 3: F2.1; 5: F3.1; 7: F4.1; 9: F10.1
| C | 1: F1.2; 3: F2.2; 5: F3.2; 7: F4.2; 9: F10.2
| D | 1: F1.3; 3: F2.3; 5: F3.3; 7: F4.3; 9: F10.3; 11: 18
| E | 1: F1.4; 3: F2.4; 5: F3.4; 7: F4.4; 9: F10.4; 11: 18
| F | 1: F1.5; 3: F2.5; 5: F3.5; 7: F4.5; 9: F10.5; 11: 18
| G | 1: F1.6; 3: F2.6; 5: F3.6; 7: F4.6; 9: F10.6
| H | 1: F1.7; 3: F2.7; 5: F3.7; 7: F4.7; 9: F10.7
Alle Zahlen sind Konzentrationsangaben in mg/l.
Probe (keine Farbe)
Glucosestandard
LCHFA2_3 (LCHF0, Block 2)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 18 | F5.1 | F5.2 | F5.3 | F5.4 | F5.5 | F5.6 | F5.7 | F5.8 | F5.9 | F5.10 | F5.11
| B | 1 18: F5.0
| C | F6.0 | F6.1 | F6.2 | F6.3 | F6.4 | F6.5 | F6.6 | F6.7 | F6.8 | F6.9 | F6.10 | F6.11
D
| E | F7.0 | F7.2 | F7.2 | F7.3 | F7.4 | F7.5 | F7.6 | F7.7 | F7.8 | F7.9 | F7.10 | F7.11
F
| G | F8.0 | F8.1 | F8.2 | F8.3 | F8.4 | F8.5 | F8.6 | F8.7 | F8.8 | F8.9 | F8.10 | F8.11
H
Alle Zahlen sind Konzentrationsangaben in mg/l.
Probe (keine Farbe)
Glucosestandard
LCHFA2_4 (Standards)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 1: 90
| B | 1: 45
| C | 1: 18
| D | 1: 9
| E | 1: 4.5
| F | 1: 1.8
| G | 1: 0.9
| H | 1: 0
Alle Zahlen sind Konzentrationsangaben in mg/l.
Glucosestandard

## PiSch
Pipettierschemata für LCHF-Analytik 2 (Glc-Assays)
LCHFA2_0 (vor Hydrolyse)
keine Verdünnung notwendig (bereits 1:10 verdünnt)
LCHFA2_1 (nach Hydrolyse)
keine Verdünnung notwendig (bereits 1:10 verdünnt)
LCHFA2_2 (LCHF0, Block 1 + LCHF1)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 1: 1:40; 3: 1:40; 5: 1:40; 7: 1:40; 9: 1:400
| B | 1: 1:40; 3: 1:40; 5: 1:40; 7: 1:40; 9: 1:400
| C | 1: 1:40; 3: 1:40; 5: 1:40; 7: 1:40; 9: 1:400
| D | 1: 1:40; 3: 1:40; 5: 1:40; 7: 1:40; 9: 1:200; 11: 18
| E | 1: 1:40; 3: 1:40; 5: 1:40; 7: 1:40; 9: 1:200; 11: 18
| F | 1: 1:40; 3: 1:40; 5: 1:40; 7: 1:40; 9: 1:133; 11: 18
| G | 1: 1:40; 3: 1:40; 5: 1:40; 7: 1:40; 9: 1:133
| H | 1: 1:40; 3: 1:40; 5: 1:40; 7: 1:40; 9: 1:133
|  | 1:400: | 1:10-Verdünnung (20 µl Probe + 180 µl ddH2O), dann gleich behandeln wie restliche Platte
|  | 1:200: | 1:5-Verdünnung (40 µl Probe + 160 µl ddH2O), dann gleich behandeln wie restliche Platte
|  | 1:133: | 1:3,333-Verdünnung (60 µl Probe + 140 µl ddH2O), dann gleich behandeln wie restliche Platte
|  | 1:40: | 1:4-Verdünnung (50 µl Probe + 150 µl ddH2O), dann 1:10-Verdünnung (20 µl Probe + 180 µl ddH2O)
LCHFA2_3 (LCHF0, Block 2)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 18 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40
| B | 1: 1:40
| C | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40
D
| E | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40
F
| G | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40
H
|  | 1:40: | 1:4-Verdünnung (50 µl Probe + 150 µl ddH2O), dann 1:10-Verdünnung (20 µl Probe + 180 µl ddH2O)
LCHFA2_4 (Standards)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 1: 90
| B | 1: 45
| C | 1: 18
| D | 1: 9
| E | 1: 4.5
| F | 1: 1.8
| G | 1: 0.9
| H | 1: 0
|  | [Glc] in mg/l |  | Std.-Kürzel |  | V(ddH2O) |  | Std. |  | V(Std.)
[6 empty] | in µl |  |  |  | in µl
|  | 10000 |  | x |  | 900 |  | - |  | 100
|  | 1000 |  | y |  | 900 |  | x |  | 100
|  | 450 |  | z |  | 550 |  | y |  | 450
|  | 90 |  | A |  | 800 |  | z |  | 200
|  | 45 |  | B |  | 900 |  | z |  | 100
|  | 18 |  | C |  | 800 |  | A |  | 200
|  | 9 |  | D |  | 900 |  | A |  | 100
|  | 4.5 |  | E |  | 900 |  | B |  | 100
|  | 1.8 |  | F |  | 900 |  | C |  | 100
|  | 0.9 |  | G |  | 900 |  | D |  | 100
|  | 0 |  | H |  | 1000 |  | - |  | 0